loga_kolor_03

………………………………….

pieczęć oferenta

Zamawiający:

Centrum Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków

**Formularz ofertowy**

**Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia**

**w ramach projektu grantowego**

**„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”**

**Uwaga: należy wypełnić te części formularza, którego dotyczy oferta**

**Część II – sprzęt i wyposażenie grupa B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Szt.** | **Cena jednostkowa**  **brutto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** | **VAT (%)** |
|  | **Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny**  **-** automatyczny proces pomiaru ciśnienia na ramieniu  **-** duży i wyraźny 3 cyfrowy wyświetlacz  - 4 baterie AA, karta pomiaru ciśnienia oraz etui materiałowe  - dokładność pomiaru certyfikowana przez specjalistów Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH)  - **uniwersalny**rozmiar mankietu (22–42 cm)  - funkcja rozpoznawania arytmii  - wskaźnik wysokiego ciśnienia krwi  - pamięć do 60 odczytów  - wskaźnik założenia mankietu  - urządzenie musi posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję producenta | 3 |  |  |  |
|  | **Termometr bezdotykowy**  **-** zakres pomiaru temperatury od 32 do 43°C u dzieci i dorosłych   * - zasilanie na baterie 2 baterie AAA;   - **certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485**  - podświetlany wyświetlacz LCD  - dokładność +/- 0,2 stopni celsjusza  - jednostka pomiaru: stopnie celsjusza   * **-** odległość mierzenia: od 1 do 2 cm * **-** urządzenie musi posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję producenta | 4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Łączna wartość zamówienia:** | **Netto** | **Podatek VAT** | **Brutto** |
|  |  |  |
|  | | | | |

……………… ……………………………. …………………………...

data imię i nazwisko osoby uprawnionej podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania oferenta reprezentowania oferenta