## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty (Tabela cen jednostkowych) dla wykonania zadania pn: "Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych w latach 2021-2022" oznaczenie sprawy: 2/X/2020
l.p. | Rodzaj prac | Jedn. miar. | Cena wykonania 1 jednostki prac [zł netto] | Planowana ilość prac | cena wykonania planowanej ilości prac [zł netto]
1. Przegląd oraz obsluga sprzetu przeciwpowodziowego
1.1 | Sprawdzenie sprawności sprzętu Przewoźne spalinowe agregaty pompowe: Białogon 200HL- 24S -( 6 670l/min ) - szt. 4 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 12
1.2 | Przewoźne spalinowe agregaty pompowe : SANECO 200B -( 6 670l/min) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 3
1.3 | Przewoźne spalinowe agregaty pompowe: SANECO 200C - (8 000l/min)- szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 3
1.4 | Przewoźne spalinowe agregaty pompowe: B.B.A. BA 200E- (700m³/h)- szt. 3 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 9
1.5 | Przewoźne spalinowe agregaty pompowe: Białogon 300 HL-40S- (700m³/h)- szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 3
1.6 | Przewoźne spalinowe agregaty pompowe : SANECO 250C -(15 000l/min)- szt 2 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 6
1.7 | g. Przewoźny spalinowy agregat prądotwórczy : SMG – 80JD-S -( 80KVA) - szt 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 5
1.8 | Przenośne spalinowe agregaty pompowe: Honda WT- 30X - (78m³/h)- szt 6 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 18
1.9 | Przenośne spalinowe agregaty pompowe: Honda WT- 40X - (78m³/h)- szt 6 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 18
1.10 | Przenośne spalinowe agregaty pompowe Grundfost - (130 m³/h) - szt. 2 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 6
1.11 | Przenośne spalinowe agregaty pompowe: Niagara - (72 m³/h) - szt. 3 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 9
1.12 | Przenośne spalinowe agregaty prądotwórcze: Honda HEC 2200 - 2,2KVA) - szt. 8 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 40
1.13 | Przenośny spalinowy agregat prądotwórczy: Honda ECM 2800 - ( 2,8KVA) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 5
1.14 | Przenośny spalinowy agregat prądotwórczy: Honda EX 4000 - ( 3,8KVA) - szt1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 5
1.15 | Przenośny spalinowy agregat spawalniczy: SMW-220 DCR - (7,5KVA) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 5
1.16 | Przenośny spalinowy agregat prądotwórczy: EP 10000 TE - (10KVA) - szt.1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 1godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 5
1.17 | Przegląd piły spalinowej, typ: Husgvarna - (2,5 KW) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - uzupełnienie paliwa i oleju, - praca pod obciążeniem 0,5godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 3
1.18 | Przegląd pompy elektrycznej : Ama – Drainer 40 - ( 40m³/h) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - praca pod obciążeniem 0,5godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 3
1.19 | Przegląd pompy elektrycznej : Ama – Drainer 32 - ( 17 m³/h) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - praca pod obciążeniem 0,5godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 3
1.20 | Przegląd młotka udarowo - obrotowego Celma - (1 050W) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - praca pod obciążeniem 0,5godz/szt. - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 3
1.21 | Przegląd młota udarowego: Atlas Copco - ( 800W)- szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - praca pod obciążeniem 0,5godz/szt, - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 3
1.22 | Przegląd szlifierki kontowej : Bosch - ( 1 400W)- szt.1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - praca pod obciążeniem 0,5godz, - konserwacja na okres postoju w magazynie. | szt. |  | 3
1.23 | Przegląd myjki ciśnieniowej : Karcher K 7.45 - (600l/h) - szt. 1 - przygotowanie do pracy , - praca 0,5godz/szt, - konserwacja na okres postoju w magazynie | szt. |  | 3
1.24 | Przegląd kompresora do pompowania kół : Air Tech Euro 2500-1 - ( 8bar)- szt. 1 - przygotowanie do pracy - praca kompresora podczas pompowania kół - 2 godz. (pompowanie 20 kół) | szt. |  | 3
1.25 | Przenośne urządzenie do załadunku. piaskiem worków TRRIO (900worków/h) - szt. 1 - przygotowanie do pracy pod obciążeniem, - praca pod obciążeniem 1 godz, - konserwacja na okres postoju w mag. | szt. |  | 3
1.26 | Prostownik do akumulatora : LEADER 220 - (0,8/0,3KW) - szt. 1 - sprawdzenie podczas ładowania akumulatorów - zabezpieczenie na okres postoju akumulatorów | szt. |  | 3
1.27 | Sprawdzenie sprawności sprzętu pływającego: łodzi płaskodennej 2 szt. i łodzi śliżgowej 3 szt. (w cenie należy uwzględnić transportu z i do magazynu) | szt. |  | 10
1.28 | Przegląd Pontonów - szt. 2 (w cenie należy uwzględnić transportu z i do magazynu, oraz montaż dwóch silników) | szt. |  | 4
1.29 | Sprawdzenie sprawności silników do łodzi MERCURY, TOHATSU, MARINER (w cenie należy uwzględnić transportu z i do magazynu) - szt. 5 | szt. |  | 10
2. Prace na magazynie przeciwpowodziowym
2.1 | Prace porządkowe na magazynie ( jeden raz w roku) Sprzątanie posadzki o powierzchni. | m2 |  | 1800
2.2 | Opróżnienie koszy na śmieci | szt. |  | 15
2.3 | Sprzątanie regałów wraz z uporządkowaniem sprzętu na pólkach | szt. |  | 50
2.4 | Mycie umywalek | szt. |  | 5
2.5 | Mycie baterii umywalkowych | szt. |  | 5
2.6 | Mycie baterii prysznicowych | szt. |  | 3
2.7 | Mycie ustępów pojedynczych z. porcelany z automatami spłukującymi | szt. |  | 4
2.8 | Mycie okien wraz z framugami | m2 |  | 800
2.9 | Konserwacja przyczep do przewozu łodzi i pontonów o dopuszczalnej masie całkowita 750kg – szt. 8 | szt. |  | 16
2.10 | Prace elektryczne Pomiar skuteczności zerowania - gniazda jednofazowe | pomiar |  | 30
2.11 | Sprawdzenie i pomiar 1 fazowych agregatów prądotwórczych i elektronarzędzi - 13 pomiar | pomiar |  | 26
2.12 | Sprawdzenie i pomiar 3 fazowych agregatów prądotwórczych - 4 pomiary | pomiar |  | 8
2.13 | Konserwacja pomostu wraz z trapami: czyszczenie pomostu, malowanie farbą wodoodporną, zabezpieczenie pomostu, wraz trapami na okres zimowy (przykrycie folią) - 36,6 m² | szt. |  | 1
2.14 | Ustawienie zbiornika do prowadzenia prób pracy motopomp wraz ze statywem do mocowania węży , napełnienie wodą , demontaż zbiornika , suszenie zbiornika (PZ-12 - 2 500l) – szt. 1 | szt. |  | 2
2.15 | Pompowanie ścieków z zbiornika | m3 |  | 50
2.16 | Koszenie trawy i chwastów wokół magazynu przy ulicy Za Torem oraz oczyszczenie piasku w boksie z chwastów i trawy wraz z wygrabieniem i odwozem | szt. |  | 4
3. Prace związane z uzupełnianiem stanu magazynu przeciwpowodziowego, pompowaniem, przeglądami
3.1 | Napełnienie worka piaskiem oraz ułożenie na palecie (zabezpieczenie palety folią, w cenie należy uwzględnić cene zakupu palet) | szt. |  | 20000
3.2 | Wykonanie przeglądu przyczep na Stacji Kontroli Pojazdów | szt. |  | 13
3.3 | uzupełnienie stanu magazynu p/powodziowego (worki wraz z transportem) | szt. |  | 50000
3.4 | uzupełnienie stanu magazynu p/powodziowego piaskiem wraz z transportem | t |  | 700
3.5 | Koparko – ładowarka – szt. 1 z obsługą | mg |  | 200
3.6 | Samochody ciężarowe – szt. 2 z obsługą ( 5 – 8 T wywrotki) | mg |  | 150
3.7 | Obsługa magazynu - robotnicy budowlani, przeciwpowodziowego poza akcją powodziową ( dwóch pracowników) | r/godz. |  | 300
4. Przeprowadzenie treningu przy użyciu systemu DPS 2000 i elementów zamknięcia bram przeciwpowodziowych
4.1 | Przeprowadzenie Treningu przeciwpowodziowego trening montażu zamknięcia 4 szt. bram przeciwpowodziowych (w cenie należy uwzględnić całość prac związanych z montażem wraz z transportem) | szt. |  | 4
4.2 | Przeprowadzenie Treningu przeciwpowodziowego trening montażu systemu przeciwpowodziowego DPS 2000 (w cenie należy uwzględnić całość prac związanych z montażem wraz z transportem) | mb |  | 700
5. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej
5.1 | Montaż systemu DPS podczas trwania akcji przeciwpowodziowej (w cenie należy uwzględnić całość prac związanych z montażem wraz z transportem) | mb |  | 855
5.2 | Montażu zamknięcia 4 szt. bram przeciwpowodziowych podczas trwania akcji przeciwpowodziowej (w cenie należy uwzględnić całość prac związanych z montażem wraz z transportem) | szt. |  | 4
5.4 | Koparko – ładowarka – szt. 1 z obsługą | mg |  | 200
5.5 | Ładowarka – szt. 1 z obsługą | mg |  | 200
5.6 | Samochody ciężarowe – szt. 2 z obsługą ( 5 – 8 T wywrotki) | mg |  | 350
5.7 | Obsługa magazynu przeciwpowodziowego | r/godz. |  | 600
6. Prace naprawcze i konserwacyjne
6.1 | Konserwacja i naprawa gniazd montażowych do systemu DPS | szt. |  | 1100
6.2 | Konserwacja elementów systemu DPS | komp. |  | 1
6.3 | Naprawa elementów systemu DPS | szt. |  | 90
6.4 | Konserwacja bram przeciwpowodziowych (1 komp. = 4szt.) | komp. |  | 4
6.5 | Utrzymanie terenu piaskowników rozlokowanych na terenie miasta krakowa (w tym odchwaszczenie, koszenie trawy) | szt. |  | 12
6.6 | Wymiana eksploatacyjna filtrow, oleju w pompach oraz agregatach | szt. |  | 37
7. Pompowanie wody na terenie Gminy Miejskiej Kraków
7.1 | 1. odebranie sprzętu z gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy ulicy Babińskiego, 2. transport sprzętu, 3. rozwinięcie węży, 4. obsługa oświetlenia, 5. po zakończeniu akcji zwinięcie sprzętu, 6. odwóz sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy ulicy Babińskiego 7. umycie sprzętu po zakończonej akcji | komp. |  | 6
7.2 | 1. rozruch urządzenia (pompowanie próbne), 2. obsługę pomp i innych urządzeń, 3. paliwo, 4. zabezpieczenie ruchu 5. dozór | godz. |  | 240
Suma pozycji 1.1 - 7.2
8. Inne usługi
8.1 | Inne usługi nie ujęte w pozycjach 1.1 - 7.2 - 5 % sumy poz. 1.1 - 7.2, które będą rozliczane szczegółowym kosztorysem powykonawczym | % | 5
SUMA Netto
SUMA Brutto