Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Żł.19.27.271-3/2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – malarskie w wybranych pomieszczeniach w budynku Żłobka Samorządowego Nr 19 w Krakowie przy ul. Świtezianki 7, m.in.

**I. Prace remontowo-malarskie**

Roboty wykończeniowe:

- Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach i sufitach,

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych wraz z zeskrobaniem farby,

- Gruntowanie,

- Wykonanie gładzi gipsowej dwukrotnej,

- Malowanie farbami emulsyjnymi tynków 2-krotne na ścianach i sufitach,

- Wykonanie bezbarwnej warstwy ochronnej, lamperii na wys. 1,5m,

- Malowanie lamperii