Kraków, 25.04.2024 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

***dot. sprawy :* 1/ZP/2024**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego postępowania naModernizacja c.o. w części mieszkalnej i c.w.u. w części mieszkalnej Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, ul. Ułanów 21a, 31-450 Kraków, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1.  Proszę o wyjaśnienie: według STWIOR wod-kan. w kuchni należy wykonać montaż separatora tłuszczu, kratki ściekowe oraz instalację kanalizacji - w przedmiarze brak takich pozycji - czy jest to w zakresie etapu II? według STWIOR wodkan. w nieczynnym pomieszczeniu technicznym należy zamontować stację uzdatniania wody - w przedmiarze brak takich pozycji - czy jest to w zakresie etapu II?

Ad.1. STWiOR w swoim zakresie obejmuje wszystkie etapy prac.  Etap II należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

2. Dodatkowo proszę o odpowiedź, czy na czas prowadzonych prac obiekt będzie wyłączony z użytkowania?

Ad 2. Część budynku, w którym będą prowadzone prace remontowe, zostanie wyłączona z użytku na okres wykonywanych prac.

3. Proszę o wyjaśnienie: czy oprócz montażu instalacji hydrantowej należy dostarczyć i zamontować hydranty?

Ad 3. Nie, hydranty zostaną istniejące, zadanie polega na rozdzieleniu instalacji bytowej od p.poż.

Równocześnie Zamawiający SWZ w zakresie wskazanym w zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.05.2024 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 07.05.2024 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 07.05.2024 roku godz. 11:00

Z poważaniem,