## Arkusz1
PRZEDMIAR INWESTORSKI WYKONANIA ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PAWILONU w KRAKOWIE os. NA STOKU 1 DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA OPRACOWANY NA PODSTAWIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI INWENTARYZOCYJNO-BUDOWLANO- BRANŻOWEJ
wrzesień , październik 2006 r
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | DEMONTAŻ ELEKTRYCZNY
1 d.1 | KNNR 9 0202-05 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg | szt
|  | 6 | szt | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
2 d.1 | KNNR 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | szt.
|  | 122 | szt. | 122
|  |  |  | RAZEM | 122
3 d.1 | KNNR 9 0402-06 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych | szt.
|  | 68 | szt. | 68
|  |  |  | RAZEM | 68
4 d.1 | KNNR 9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt.
|  | 49 | szt. | 49
|  |  |  | RAZEM | 49
5 d.1 | KNNR-W 9 0310-06 | Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW | m
|  | 125 | m | 125
|  |  |  | RAZEM | 125
6 d.1 | KNR 4-03 1117-04 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub | m
|  | 660 | m | 660
|  |  |  | RAZEM | 660
7 d.1 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m
|  | 3600 | m | 3600
|  |  |  | RAZEM | 3600
8 d.1 | KNR 4-03 1102-01 | Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe | szt.
|  | 50 | szt. | 50
|  |  |  | RAZEM | 50
9 d.1 | KNR 4-03 1130-01 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt.
|  | 125 | szt. | 125
|  |  |  | RAZEM | 125
10 d.1 | KNNR-W 3 0307-01 | Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- DO DEMONTAŻU INSTAL. ELEKTR. | m3
|  | 1.3 | m3 | 1.3
|  |  |  | RAZEM | 1.3
2 | DEMONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN,CO,GAZU I WENTYLACJI
11 d.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
12 d.2 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt.
|  | 18 | szt. | 18
|  |  |  | RAZEM | 18
13 d.2 | KNR 4-02 0133-02 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm | szt.
|  | 10 | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
14 d.2 | KNR 4-02 0133-03 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
15 d.2 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m
|  | 168 | m | 168
|  |  |  | RAZEM | 168
16 d.2 | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m
|  | 120 | m | 120
|  |  |  | RAZEM | 120
17 d.2 | KNR 4-02 0114-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm | m
|  | 50 | m | 50
|  |  |  | RAZEM | 50
18 d.2 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m
|  | 40 | m | 40
|  |  |  | RAZEM | 40
19 d.2 | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m
|  | 62 | m | 62
|  |  |  | RAZEM | 62
20 d.2 | KNR 4-02 0230-08 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m
|  | 38 | m | 38
|  |  |  | RAZEM | 38
21 d.2 | KNR 4-02 0233-04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt.
|  | 6 | szt. | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
22 d.2 | KNR 4-02 0233-05 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm | szt.
|  | 22 | szt. | 22
|  |  |  | RAZEM | 22
23 d.2 | KNR 4-02 0233-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt.
|  | 9 | szt. | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
24 d.2 | KNR 4-02 0233-07 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm | szt.
|  | 4 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
25 d.2 | KNR 4-02 0234-12 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna | szt.
|  | 13 | szt. | 13
|  |  |  | RAZEM | 13
26 d.2 | KNR 4-02 0234-02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
27 d.2 | KNR 4-02 0234-13 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
28 d.2 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl.
|  | 3 | kpl. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
29 d.2 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl.
|  | 2 | kpl. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
30 d.2 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 15-20 mm | m
|  | 160 | m | 160
|  |  |  | RAZEM | 160
31 d.2 | KNR 4-02 0308-02 | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 25-32 mm | m
|  | 63 | m | 63
|  |  |  | RAZEM | 63
32 d.2 | KNR 4-02 0308-03 | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 40-50 mm | m
|  | 52 | m | 52
|  |  |  | RAZEM | 52
33 d.2 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt.
|  | 14 | szt. | 14
|  |  |  | RAZEM | 14
34 d.2 | KNR 4-02 0512-02 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm | szt.
|  | 17 | szt. | 17
|  |  |  | RAZEM | 17
35 d.2 | KNNR 8 0423-05 | Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych o dł. 0.5-2.0 m | szt
|  | 16 | szt | 16
|  |  |  | RAZEM | 16
36 d.2 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 | kpl.
|  | 15 | kpl. | 15
|  |  |  | RAZEM | 15
37 d.2 | KNR 2-17 0103-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %- ANALOGIA -DEMONTAŻ ISTNIEJACEJ INSTALACJI - TYLKO R ze wsp 0,4 | m2
|  | 62 | m2 | 62
|  |  |  | RAZEM | 62
38 d.2 | KNR 2-17 0146-01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1300 mm- ANALOGIA - DEMONTAŻ tylko R - wsp 0,4 do R | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
39 d.2 | KNNR-W 3 0307-01 | Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- DO DEMONTAZU INSTALACJI WOD-KAN,CO,GAZU I WENTYLACJI | m3
|  | 2.5 | m3 | 2.5
|  |  |  | RAZEM | 2.5
40 d.2 | KNR 4-01 1304-01 | Spaw.czołowe - ANALOGIA ZAŚLEPIENIE RUR PO DEMONTAŻACH | szt.
|  | 25 | szt. | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
3 | ROBOTY BUDOWLANE -ROZBIÓRKI
41 d.3 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie elementów stropów - podsufitek z desek otynkowanych- ANALOGIA SUFIT PODWIESZNY (TYNK Z SIATKĄ STALOWĄ) NA KONSTRUKCJI - WSPÓŁCZYNNIK = 2 do R | m2
|  | 120.7 | m2 | 120.7
|  |  |  | RAZEM | 120.7
42 d.3 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- OSŁON, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, ZABUDOWY itp | m2
|  | 325.13 | m2 | 325.13
|  |  |  | RAZEM | 325.13
43 d.3 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic | m2
|  | 214.84 | m2 | 214.84
|  |  |  | RAZEM | 214.84
44 d.3 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru krat okiennych | m2
|  | 13.2 | m2 | 13.2
|  |  |  | RAZEM | 13.2
45 d.3 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m
|  | 25.2 | m | 25.2
|  |  |  | RAZEM | 25.2
46 d.3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt.
|  | 38 | szt. | 38
|  |  |  | RAZEM | 38
47 d.3 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2
|  | 26 | m2 | 26
|  |  |  | RAZEM | 26
48 d.3 | KNR 4-01 0330-07 | Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
|  | 3.85 | m2 | 3.85
|  |  |  | RAZEM | 3.85
49 d.3 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt.
|  | 96 | szt. | 96
|  |  |  | RAZEM | 96
50 d.3 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
|  | 186.38 | m2 | 186.38
|  |  |  | RAZEM | 186.38
51 d.3 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
|  | 6,35+3,2 | m3 | 9.55
|  |  |  | RAZEM | 9.55
52 d.3 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- W TYM RAMPY, SZYBÓW WINDY itp | m3
|  | 11.2 | m3 | 11.2
|  |  |  | RAZEM | 11.2
53 d.3 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - W TYM RÓWNIEŻ LICOWANIA ŚCIAN PŁYTKAMI | m2
|  | 236 | m2 | 236
|  |  |  | RAZEM | 236
54 d.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje itp | m
|  | 289 | m | 289
|  |  |  | RAZEM | 289
55 d.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m
|  | 146 | m | 146
|  |  |  | RAZEM | 146
56 d.3 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m
|  | 36 | m | 36
|  |  |  | RAZEM | 36
57 d.3 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej, lastrykowej | m2
|  | 154.86 | m2 | 154.86
|  |  |  | RAZEM | 154.86
58 d.3 | KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2
|  | 361.34 | m2 | 361.34
|  |  |  | RAZEM | 361.34
59 d.3 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu na podłogach- ROZEBRANIE WYLEWKI POD POSADZKĄ- w tym podest przed wejściem | m2
|  | 516.2 | m2 | 516.2
|  |  |  | RAZEM | 516.2
60 d.3 | KALK. WŁASNA | DEMONTAŻ REKLAM I SZYLDOW | szt
|  | 5 | szt | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
61 d.3 | KNR 4-02 0234-11 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana | szt.
|  | 19 | szt. | 19
|  |  |  | RAZEM | 19
62 d.3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odl.do 1 km- ZE WSZYSTKICH ROZBIÓREK I DEMONTAŻY | m3
|  | 142.82 | m3 | 142.82
|  |  |  | RAZEM | 142.82
63 d.3 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - za nast. 11 km | m3
|  | 142.82 | m3 | 142.82
|  |  |  | RAZEM | 142.82
4 | ROBOTY BUDOWLANE
64 d.4 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3
|  | 7.68 | m3 | 7.68
|  |  |  | RAZEM | 7.68
65 d.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami W TYM RAMPA | m3
|  | 9.74 | m3 | 9.74
|  |  |  | RAZEM | 9.74
66 d.4 | KNR 4-01 0306-02 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2
|  | 9.2 | m2 | 9.2
|  |  |  | RAZEM | 9.2
67 d.4 | KNR 4-01 0308-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. | szt.
|  | 162 | szt. | 162
|  |  |  | RAZEM | 162
68 d.4 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. | szt.
|  | 56 | szt. | 56
|  |  |  | RAZEM | 56
69 d.4 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt.
|  | 33 | szt. | 33
|  |  |  | RAZEM | 33
70 d.4 | KNR 4-01 0313-01 | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegiel - nadproża itp. | m3
|  | 1.11 | m3 | 1.11
|  |  |  | RAZEM | 1.11
71 d.4 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów | m3
|  | 1.66 | m3 | 1.66
|  |  |  | RAZEM | 1.66
72 d.4 | KNR 4-01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m2
|  | 2.3 | m2 | 2.3
|  |  |  | RAZEM | 2.3
73 d.4 | KNR-W 4-01 0519-03 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2
|  | 50 | m2 | 50
|  |  |  | RAZEM | 50
74 d.4 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia | m2
|  | 25 | m2 | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
75 d.4 | KNR 4-01 0526-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć | m
|  | 36 | m | 36
|  |  |  | RAZEM | 36
76 d.4 | KNR 4-01 0529-03 | Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,umocowanie obruszonych uchwytów | m
|  | 32 | m | 32
|  |  |  | RAZEM | 32
77 d.4 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej | m2
|  | 15.2 | m2 | 15.2
|  |  |  | RAZEM | 15.2
78 d.4 | KNR 4-01 0318-03 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych | m2
|  | 49.2 | m2 | 49.2
|  |  |  | RAZEM | 49.2
79 d.4 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł | szt.
|  | 88 | szt. | 88
|  |  |  | RAZEM | 88
80 d.4 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt.
|  | 35 | szt. | 35
|  |  |  | RAZEM | 35
81 d.4 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  | 325 | m | 325
|  |  |  | RAZEM | 325
82 d.4 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m
|  | 146 | m | 146
|  |  |  | RAZEM | 146
83 d.4 | KNR 4-01 0326-06 | Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł | szt.
|  | 32 | szt. | 32
|  |  |  | RAZEM | 32
84 d.4 | KNR 2-02 0103-01 | Ściany z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.cem.-wap.gr.1ceg. | m2
|  | 36.8 | m2 | 36.8
|  |  |  | RAZEM | 36.8
85 d.4 | KNR 4-01 0203-07 | Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu monolitycznego | m3
|  | 2.6 | m3 | 2.6
|  |  |  | RAZEM | 2.6
86 d.4 | KNR 4-01 0204-04 | Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc ponad 2 m2 | m2
|  | 25 | m2 | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
87 d.4 | KNR 4-01 0203-08 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego W TYM RAMPA, OTWORY PO WENTYLACJACH itp | m3
|  | 6.92 | m3 | 6.92
|  |  |  | RAZEM | 6.92
88 d.4 | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm | kg
|  | 1150 | kg | 1150
|  |  |  | RAZEM | 1150
89 d.4 | KNR 2-02 1217-05 | Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - RAMPA | m
|  | 12.5 | m | 12.5
|  |  |  | RAZEM | 12.5
90 d.4 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2
|  | 27.68 | m2 | 27.68
|  |  |  | RAZEM | 27.68
91 d.4 | KNR 2-02 1017-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone | m2
|  | 16.61 | m2 | 16.61
|  |  |  | RAZEM | 16.61
92 d.4 | KNR 2-02 1204-05 | Drzwi stalowe kompletne przeciwpożarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 | m2
|  | 7.67 | m2 | 7.67
|  |  |  | RAZEM | 7.67
93 d.4 | KNNR 2 1104-04 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych- DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Klasy C | m2
|  | 2.05 | m2 | 2.05
|  |  |  | RAZEM | 2.05
94 d.4 | KNR 2-02 2103-01 | Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 20 cm | m
|  | 52 | m | 52
|  |  |  | RAZEM | 52
95 d.4 | KNR 2-02 0806-01 | Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach | m2
|  | 189 | m2 | 189
|  |  |  | RAZEM | 189
96 d.4 | KNR-W 2-02 2010-01 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego | m2
|  | 382 | m2 | 382
|  |  |  | RAZEM | 382
97 d.4 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2
|  | 63 | m2 | 63
|  |  |  | RAZEM | 63
98 d.4 | KNR 4-01 0728-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- OŚCIEŻA I OD STRONY TARASU | m2
|  | 56 | m2 | 56
|  |  |  | RAZEM | 56
99 d.4 | KNR 4-01 0730-03 | Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,loggiach,balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2
|  | 56 | m2 | 56
|  |  |  | RAZEM | 56
100 d.4 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | m2
|  | 504.8 | m2 | 504.8
|  |  |  | RAZEM | 504.8
101 d.4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 2 cm -twardy, poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2
|  | 504.8 | m2 | 504.8
|  |  |  | RAZEM | 504.8
102 d.4 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m2
|  | 504.8 | m2 | 504.8
|  |  |  | RAZEM | 504.8
103 d.4 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za 3 cm | m2
|  | 504.8 | m2 | 504.8
|  |  |  | RAZEM | 504.8
104 d.4 | KNR 2-02 1102-04 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład | m
|  | 504.8 | m | 504.8
|  |  |  | RAZEM | 504.8
105 d.4 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2
|  | 504.8 | m2 | 504.8
|  |  |  | RAZEM | 504.8
106 d.4 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej | m2
|  | 282.3 | m2 | 282.3
|  |  |  | RAZEM | 282.3
107 d.4 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2
|  | 306 | m2 | 306
|  |  |  | RAZEM | 306
108 d.4 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m
|  | 530 | m | 530
|  |  |  | RAZEM | 530
109 d.4 | KNR 0-12 1120-04 | Okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2
|  | 52.92 | m2 | 52.92
|  |  |  | RAZEM | 52.92
110 d.4 | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, wygłuszone wełną,jednowarstwowe 100 - 101 - PŁYTY OGNIOODPORNE i WODOODPORNE | m2
|  | 271.35 | m2 | 271.35
|  |  |  | RAZEM | 271.35
111 d.4 | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, belek. i pozostałych elementów ,jednowarstwowa 75 - 01-z ociepleniem wełna mineralną, w tym pionowe zabudowy sufitu podwieszanego przy oknach, obudowy instalacji itp. | m2
|  | 71.3 | m2 | 71.3
|  |  |  | RAZEM | 71.3
112 d.4 | KNR 0-14 2012-03 | ANALOGIA SUFIT OBUDOWUJĄCY WEJŚCIE GŁÓWNE-Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- wejście główne -klatka schodowa obłożenie również od góry- obmiar powierzchni podwójny, a w rzucie jest o połowę mniej powierzchni | m2
|  | 42 | m2 | 42
|  |  |  | RAZEM | 42
113 d.4 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2
|  | 511.2 | m2 | 511.2
|  |  |  | RAZEM | 511.2
114 d.4 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku | m2
|  | 568 | m2 | 568
|  |  |  | RAZEM | 568
115 d.4 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą, z przygotowaniem powierzchni | m2
|  | 968 | m2 | 968
|  |  |  | RAZEM | 968
116 d.4 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych | m2
|  | 22 | m2 | 22
|  |  |  | RAZEM | 22
117 d.4 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm- oraz ANALOGIA MAL KONSTRUKCJI STALOWEJ SŁUPY,BELKI itp. | m
|  | 125 | m | 125
|  |  |  | RAZEM | 125
118 d.4 | ORGB 2-02 1134-02 | Gruntowanie podłoży pod tynki, płytki,malowania- w tym elewacja | m2
|  | 1162 | m2 | 1162
|  |  |  | RAZEM | 1162
119 d.4 | KNNR 3 0607-03 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych( elewacja i ościeża) farbą emulsyjną jasno -szarą | m2
|  | 194 | m2 | 194
|  |  |  | RAZEM | 194
120 d.4 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m- rusztowania do wszystkich robót w tym branżowych | kol.
|  | 35 | kol. | 35
|  |  |  | RAZEM | 35
5 | INSTALACJA CO WARIANT Z WŁASNYM KOTŁEM
121 d.5 | KNR 2-15 0503-06 | Kotły - NADCIŚNIENIOWY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOW " DE DIETRICH" typ INNOVENS MC 90- 90kW z PAKIETEM: czujnik pokojowy FM 52,płytka dla obiegu mieszaczowego FM 48, sprzęgło hydrauliczne Hwplus 70, zestaw podłączenia hydraulicznego HC140, zawór gazowy odcinający TAE Rp 3/4 z zabezpieczeniem ppoż | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
122 d.5 | KNR 2-15 0509-01 | Rozdzielacze zasilania i powrotu do wykonania na budowie | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
123 d.5 | KALK WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA OBIEGU KOTŁOWEGO DLA MC 90 -HC 147, 3 DROGOWY ZAWÓR MIESZAJACY Rp 1 z napędem R1 HC15, URZĄDZENIE NEUTRALIZUJĄCE Z POMPĄ PODNOSZĄCĄ DU 13 HC 33 | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
124 d.5 | KALK WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA GRUNDFOSS UPE 25-60-130 | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
125 d.5 | KALK WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA GRUNDFOSS UPE 25-55-180 | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
126 d.5 | KNR 2-17 0144-01 | Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr.do 200 mm- ANALOGIA ZAKOŃCZENIE WYLOTU KOMINA Z KOTŁA GAZOWEGO | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
127 d.5 | KNR-W 2-17 0123-02 | Przewody KOMINOWE do kotła - RURY 150/215 al-dw | m
|  | 7 | m | 7
|  |  |  | RAZEM | 7
128 d.5 | kalk.własna | Element do czyszczenia z wyczystką o 150/o215 al-dw/10 L | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
129 d.5 | S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków-RURA UPONOR UNIPIPE biała w sztangach | m
|  | 302 | m | 302
|  |  |  | RAZEM | 302
130 d.5 | S-215 0800-02 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków- RURA UPONOR UNIPIPE BIAŁA W SZTANGACH | m
|  | 32 | m | 32
|  |  |  | RAZEM | 32
131 d.5 | S-215 0800-03 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków- RURA UPONOR UNIPIPE biała w sztangach | m
|  | 25 | m | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
132 d.5 | KNR 2-15 0419-03 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o dł do 1,00 m | kpl.
|  | 9 | kpl. | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
133 d.5 | KNR 2-15 0419-04 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o dł do 1,6 m | kpl.
|  | 21 | kpl. | 21
|  |  |  | RAZEM | 21
134 d.5 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory termostatyczne proste DANFOS typ RTD-N Dn 15 | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
135 d.5 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory powrotne proste DANFOS typ RLV Dn 15 | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
136 d.5 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory przelotowe regulacyjne DN40 4217 GM STOMAX- GM | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
137 d.5 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory przelotowe DN25 4217 GM STOMAX - GM | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
138 d.5 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory różnicowo -upustowe - HYDROLUX | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
139 d.5 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia ciśnieniowe wyrównawcze 80 N REFLEX | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
140 d.5 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory kulowe wody ciepłej śr.nominalna do 40 mm | szt.
|  | 10 | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
141 d.5 | KNR 2-15 0408-04 | Zawory zwrotne śr.nominalna 32-40 mm | szt.
|  | 4 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
142 d.5 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm AFRISTO | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
143 d.5 | KNR 2-15 0610-01 | ANALOGIA- Zawory bezpieczeństwa 25/20 SYR 1915 | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
144 d.5 | KALK. WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ MANOMETRU 5 bara i TERMOMETRU PRZEMYSŁOWEGO 0-120 st C | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
145 d.5 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz.
|  | 30 | urz. | 30
|  |  |  | RAZEM | 30
146 d.5 | KNR 0-34 0101-14 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m
|  | 210 | m | 210
|  |  |  | RAZEM | 210
147 d.5 | KNR 0-34 0101-15 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m
|  | 92 | m | 92
|  |  |  | RAZEM | 92
148 d.5 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m
|  | 22 | m | 22
|  |  |  | RAZEM | 22
6 | INSTALACJA WODNA
149 d.6 | KNR 2-15 0104-05 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m
|  | 8 | m | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
150 d.6 | KNR 2-15 0104-04 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m
|  | 26 | m | 26
|  |  |  | RAZEM | 26
151 d.6 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m
|  | 29 | m | 29
|  |  |  | RAZEM | 29
152 d.6 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. do 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 75 | m | 75
|  |  |  | RAZEM | 75
153 d.6 | S-215 0600-02 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 13 | m | 13
|  |  |  | RAZEM | 13
154 d.6 | S-215 0600-03 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 10.5 | m | 10.5
|  |  |  | RAZEM | 10.5
155 d.6 | S-215 0600-04 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 5 | m | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
156 d.6 | S-215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm | szt.
|  | 24 | szt. | 24
|  |  |  | RAZEM | 24
157 d.6 | S-215 0500-05 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 50 mm | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
158 d.6 | S-215 0700-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 157.5 | m | 157.5
|  |  |  | RAZEM | 157.5
159 d.6 | KNR 0-34 0101-14 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m
|  | 97 | m | 97
|  |  |  | RAZEM | 97
160 d.6 | KNR 0-34 0101-15 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m
|  | 60.5 | m | 60.5
|  |  |  | RAZEM | 60.5
161 d.6 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory kulowe wody zimnej o śr.nom. 20 mm | szt.
|  | 15 | szt. | 15
|  |  |  | RAZEM | 15
162 d.6 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory kulowy wody zimnej o śr.nom. 25 mm | szt.
|  | 4 | szt. | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
163 d.6 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory kulowy wody zimnej o śr.nom. 40 mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
164 d.6 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory kukowy wody ciepłej o śr.nom. 20 mm | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
165 d.6 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory kulowy wody ciepłej o śr.nom. 40 mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
166 d.6 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt.
|  | 7 | szt. | 7
|  |  |  | RAZEM | 7
167 d.6 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm- z długą wylewką - wylewka montowana na wys. 2,0 m | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
168 d.6 | KNR 2-15 0120-01 | Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem HW-25N-K-30 | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
169 d.6 | KNR 2-15 0121-02 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 Z PEŁNĄ AUTOMATYKĄ moc 2x1200W- ELEKTROLUX | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
170 d.6 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody przepływowy moc 3,3 kW | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
171 d.6 | kalk.własna | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY dn 32 | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
172 d.6 | KNR 2-15 0118-03 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
7 | KANALIZACJA
173 d.7 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m
|  | 25 | m | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
174 d.7 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m
|  | 8 | m | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
175 d.7 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m
|  | 83 | m | 83
|  |  |  | RAZEM | 83
176 d.7 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
177 d.7 | KNR 2-15 0208-04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm | szt.
|  | 6 | szt. | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
178 d.7 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt.
|  | 12 | szt. | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
179 d.7 | KNR 2-15 0209-01 | Montaż rur wywiewnych - lub - ANALOGIA MONTAŻ ZAWORÓW OPOWIETRZAJACO- NAPOWIETRZAJACYCH | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
180 d.7 | KNR 2-15 0217-01 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową | szt.
|  | 6 | szt. | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
181 d.7 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt.
|  | 6 | szt. | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
182 d.7 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
183 d.7 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków stalowych | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
184 d.7 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem | szt.
|  | 7 | szt. | 7
|  |  |  | RAZEM | 7
185 d.7 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl.
|  | 3 | kpl. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
186 d.7 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczką z porcelany 'kompakt' | kpl.
|  | 6 | kpl. | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
187 d.7 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl.
|  | 2 | kpl. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
8 | INSTALACJA GAZU
188 d.8 | KNR 2-15 0304-02 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 3 | m | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
189 d.8 | KNR 2-15 0304-01 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m
|  | 19 | m | 19
|  |  |  | RAZEM | 19
190 d.8 | KNR 2-15 0307-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm we wnękach | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
191 d.8 | KNR 2-15 0310-04 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
192 d.8 | KNR 2-15 0305-02 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m
|  | 23 | m | 23
|  |  |  | RAZEM | 23
9 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
193 d.9 | KNR 2-17 0213-04 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
194 d.9 | KALK. INDYWID | Dostawa i montaż CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA IV Produkt TYP FLEXOMIX S 100 Vn= 2250 m3/h, Vw= 1580 m3/h z nagrzewnicą kanałową wodną Qg= 14,5 kW i automatyką | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
195 d.9 | KNR 2-17 0201-01 | Wentylatory łazienkowe EDM80 VENTURE Ind | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
196 d.9 | KNR 2-17 0201-01 | Wentylatory łazienkowe EDM 100 VENTURE Ind | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
197 d.9 | KNR 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-1/ SR-270-b 123,P | szt.
|  | 31 | szt. | 31
|  |  |  | RAZEM | 31
198 d.9 | KNR 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-2/ SR-270-b 158,P | szt.
|  | 8 | szt. | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
199 d.9 | KNR 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-3/ SR-270-b 158,P | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
200 d.9 | KNR 2-17 0131-03 | Przepustnice jednopłaszczyznowe SMAY TYP PJB-315-N2, 250-N2,200-N2, 160-N2,125-N2 | szt.
|  | 9 | szt. | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
201 d.9 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne elastyczne SONODEC śr do 200 mm | m2
|  | 101.43 | m2 | 101.43
|  |  |  | RAZEM | 101.43
202 d.9 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne elastyczne SONODEC śr do 315 mm | m2
|  | 22.66 | m2 | 22.66
|  |  |  | RAZEM | 22.66
203 d.9 | KNR 2-17 0107-04 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2
|  | 12 | m2 | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
204 d.9 | KNR 2-17 0107-05 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne, o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | m2
|  | 9 | m2 | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
205 d.9 | KNR 2-17 0107-06 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 3000 mm - udział kształtek do 35 % | m2
|  | 20 | m2 | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
206 d.9 | KNR 2-17 0111-04 | Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokątne,typ A/I o obw.do 1400 mm łącz.profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65 %- ANALOGIA PRZEJŚCIA | m2
|  | 6 | m2 | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
207 d.9 | KALK INDYWIDUALNA | Trójniki typ TC | szt
|  | 35 | szt | 35
|  |  |  | RAZEM | 35
208 d.9 | KALK INDYWIDUALNA | Kolana i redukcje wg proj. | szt
|  | 35 | szt | 35
|  |  |  | RAZEM | 35
209 d.9 | KNR 2-17 0143-03 | Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 2520 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
210 d.9 | KNR 2-17 0143-01 | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 1300 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
211 d.9 | KNR 2-17 0147-01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
212 d.9 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm | szt.
|  | 5 | szt. | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
10 | KLIMATYZACJA
213 d.10 | kalk. indywidualna | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 3,7 kW | szt.
|  | 5 | szt. | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
214 d.10 | KALK. IND. | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. | szt.
|  | 5 | szt. | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
215 d.10 | KALK. INDYW. | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 3,7 kW | szt.
|  | 5 | szt. | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
216 d.10 | kalk. indywidualna | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 5,5 kW | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
217 d.10 | KALK. IND. | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
218 d.10 | KALK. INDYW. | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 5,5 kW | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
219 d.10 | kalk. indywidualna | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 8,2 kW | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
220 d.10 | KALK. IND. | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
221 d.10 | KALK. INDYW. | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 8,2 kW | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
11 | INSTALACJA OŚWIETLENIA
222 d.11 | KNR 4-03 1001-05 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła | m
|  | 840 | m | 840
|  |  |  | RAZEM | 840
223 d.11 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m
|  | 480 | m | 480
|  |  |  | RAZEM | 480
224 d.11 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m
|  | 360 | m | 360
|  |  |  | RAZEM | 360
225 d.11 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany | szt
|  | 260 | szt | 260
|  |  |  | RAZEM | 260
226 d.11 | KNR 5-08 0304-03 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt
|  | 130 | szt | 130
|  |  |  | RAZEM | 130
227 d.11 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt
|  | 160 | szt | 160
|  |  |  | RAZEM | 160
228 d.11 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt
|  | 80 | szt | 80
|  |  |  | RAZEM | 80
229 d.11 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot | szt
|  | 80 | szt | 80
|  |  |  | RAZEM | 80
230 d.11 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt
|  | 14 | szt | 14
|  |  |  | RAZEM | 14
231 d.11 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt
|  | 24 | szt | 24
|  |  |  | RAZEM | 24
232 d.11 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt
|  | 17 | szt | 17
|  |  |  | RAZEM | 17
233 d.11 | KNR 4-03 1003-22 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, rura Fi do 40 mm | szt
|  | 32 | szt | 32
|  |  |  | RAZEM | 32
234 d.11 | KNR 4-03 1008-02 | Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 40 mm | szt
|  | 32 | szt | 32
|  |  |  | RAZEM | 32
235 d.11 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 25 mm | szt
|  | 41 | szt | 41
|  |  |  | RAZEM | 41
236 d.11 | KNR 4-03 1008-01 | Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 25 mm | szt
|  | 41 | szt | 41
|  |  |  | RAZEM | 41
237 d.11 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły | szt
|  | 73 | szt | 73
|  |  |  | RAZEM | 73
238 d.11 | KNR 5-08 9916-08 | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe | szt
|  | 22 | szt | 22
|  |  |  | RAZEM | 22
239 d.11 | KNR 5-08 9916-08 | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe | szt
|  | 10 | szt | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
240 d.11 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących | kpl
|  | 37 | kpl | 37
|  |  |  | RAZEM | 37
241 d.11 | KNR 5-08 0511-08 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe | szt
|  | 34 | szt | 34
|  |  |  | RAZEM | 34
242 d.11 | KNR 5-08 0511-08 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
243 d.11 | KNR 5-08 9916-04 | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 2x58W, podłączenie przelotowe | szt
|  | 39 | szt | 39
|  |  |  | RAZEM | 39
244 d.11 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących | kpl
|  | 30 | kpl | 30
|  |  |  | RAZEM | 30
245 d.11 | KNR 5-08 0511-02 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe | szt
|  | 18 | szt | 18
|  |  |  | RAZEM | 18
246 d.11 | KNR 5-08 0511-06 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, przelotowe | szt
|  | 6 | szt | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
247 d.11 | KNR 5-08 0511-04 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, przelotowe | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
248 d.11 | KNR 5-08 0511-02 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe | szt
|  | 4 | szt | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
249 d.11 | KNR 5-08 0820-02 | Kompletowanie opraw świetlówkowych, powyżej 120 W | szt
|  | 148 | szt | 148
|  |  |  | RAZEM | 148
250 d.11 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm | m
|  | 930 | m | 930
|  |  |  | RAZEM | 930
12 | ROZDZIELNIA T1
251 d.12 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
252 d.12 | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
253 d.12 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
254 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
255 d.12 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt
|  | 8 | szt | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
256 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
257 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
258 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
259 d.12 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
260 d.12 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
261 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
262 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
263 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
13 | ROZDZIELNIA T2
264 d.13 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
265 d.13 | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
266 d.13 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
267 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
268 d.13 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt
|  | 8 | szt | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
269 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
270 d.13 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
271 d.13 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
272 d.13 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
273 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 7 | szt | 7
|  |  |  | RAZEM | 7
274 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
14 | TABLICA TK
275 d.14 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
276 d.14 | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
277 d.14 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
278 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
279 d.14 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt
|  | 8 | szt | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
280 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
281 d.14 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
282 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
283 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
284 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
285 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
286 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
15 | SKRZYNKA POMIAROWA SP
287 d.15 | KNNRS 9 0101-01 | Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, wymiana złącza kablowego pojedynczego | kpl
|  | 1 | kpl | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
16 | WYŁĄCZNIK AWARYJNY
288 d.16 | KNR 5-08 0401-04 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle - do 4 otworów | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
289 d.16 | KNR 5-08 0404-02 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
290 d.16 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
17 | INSTALACJA + KONSTRUKCJE NOŚNE
291 d.17 | KNRW 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m
|  | 100 | m | 100
|  |  |  | RAZEM | 100
292 d.17 | KNRW 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 130 mm, podłoże różne od betonu | m
|  | 28 | m | 28
|  |  |  | RAZEM | 28
293 d.17 | KNRW 5-08 0314-05 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt
|  | 146 | szt | 146
|  |  |  | RAZEM | 146
294 d.17 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt
|  | 16 | szt | 16
|  |  |  | RAZEM | 16
295 d.17 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt
|  | 14 | szt | 14
|  |  |  | RAZEM | 14
296 d.17 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia montaż akcesorii do osprzętu | szt
|  | 30 | szt | 30
|  |  |  | RAZEM | 30
297 d.17 | KNRW 5-08 0208-06 | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m
|  | 65 | m | 65
|  |  |  | RAZEM | 65
298 d.17 | KNRW 5-08 0208-06 | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m
|  | 590 | m | 590
|  |  |  | RAZEM | 590
299 d.17 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m
|  | 20 | m | 20
|  |  |  | RAZEM | 20
300 d.17 | KNRW 5-08 0207-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30 mm2 | m
|  | 80 | m | 80
|  |  |  | RAZEM | 80
301 d.17 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m
|  | 10 | m | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
302 d.17 | KNRW 5-08 0207-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30 mm2 | m
|  | 50 | m | 50
|  |  |  | RAZEM | 50
303 d.17 | KNR 5-08 0802-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm | szt
|  | 360 | szt | 360
|  |  |  | RAZEM | 360
304 d.17 | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe | szt
|  | 360 | szt | 360
|  |  |  | RAZEM | 360
305 d.17 | KNR 5-08 0704-13 | Montaż elementów konstrukcyjnych/(uchwyty, konsolki, haczyki), osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie, ilość mocowań 1, uchwyt | szt
|  | 360 | szt | 360
|  |  |  | RAZEM | 360
306 d.17 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m
|  | 40 | m | 40
|  |  |  | RAZEM | 40
307 d.17 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m
|  | 40 | m | 40
|  |  |  | RAZEM | 40
308 d.17 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m
|  | 100 | m | 100
|  |  |  | RAZEM | 100
309 d.17 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt
|  | 12 | szt | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
310 d.17 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt
|  | 8 | szt | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
311 d.17 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane | szt
|  | 8 | szt | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
312 d.17 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt
|  | 65 | szt | 65
|  |  |  | RAZEM | 65
313 d.17 | KNR 5-08 0304-07 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki przykręcane, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt
|  | 65 | szt | 65
|  |  |  | RAZEM | 65
314 d.17 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt
|  | 48 | szt | 48
|  |  |  | RAZEM | 48
315 d.17 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt
|  | 48 | szt | 48
|  |  |  | RAZEM | 48
316 d.17 | KNR 4-03 1001-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m
|  | 60 | m | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
317 d.17 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m
|  | 60 | m | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
18 | POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
318 d.18 | KNRW 5-08 0602-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, bednarka na betonie, do 120 mm2 - kucie mechaniczne | m
|  | 16 | m | 16
|  |  |  | RAZEM | 16
319 d.18 | KNRW 5-08 0620-03 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 500 mm | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
320 d.18 | KNRW 5-08 0620-02 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
321 d.18 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
322 d.18 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
323 d.18 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m
|  | 36 | m | 36
|  |  |  | RAZEM | 36
324 d.18 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al | m
|  | 36 | m | 36
|  |  |  | RAZEM | 36
325 d.18 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm | m
|  | 36 | m | 36
|  |  |  | RAZEM | 36
19 | POMIARY
326 d.19 | KNRW 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | pomiar
|  | 1 | pomiar | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
327 d.19 | KNRW 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny | pomiar
|  | 25 | pomiar | 25
|  |  |  | RAZEM | 25
328 d.19 | KNR 4-03 1205-05 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar
|  | 1 | pomiar | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
329 d.19 | KNR 4-03 1205-06 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar
|  | 200 | pomiar | 200
|  |  |  | RAZEM | 200
330 d.19 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar
|  | 44 | pomiar | 44
|  |  |  | RAZEM | 44
331 d.19 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar
|  | 11 | pomiar | 11
|  |  |  | RAZEM | 11
332 d.19 | KNP 18-13 0101-03 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt
|  | 3 | szt | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
333 d.19 | KNP 18-13 0101-01 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól | szt
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2