Dotyczy : 	Przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest “Modernizacja pomieszczeń 	Oddziału SM os. Na Stoku 1 – wymiana ślusarki stalowej na stolarkę PCV” ,          	sprawa nr: ST.GT.271– 01/07

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytania:

- Ilości stolarki PCV z zestawienia stolarki są niezgodne z ilościami w przedmiarze robót. Jak w takim przypadku postąpić?

- W zestawieniu stolarki schemat okna O23 ma inne wymiary niż podany wymiar w świetle ościeży. Które wymiary są właściwe?

- Przedmiar robót przewiduje szyby bezpieczne w całości stolarki natomiast zestawienie stolarki opisuje jako bezpieczne tylko szyby okien O13 – O23. Która wersja jest prawdziwa?

- Poz. 9 przedmiaru robót przewiduje całość witryn jako białe. Jak potraktować witrynę W1 (jest to witryna zewnętrzna)?

- Czy tam, gdzie występuje szklenie stałe w zestawieniu stolarki, ma być ono w ramie czy w skrzydle?

W odpowiedzi na pytania informuję:

Ad1. rzeczywiście jest  błąd w obmiarze w poz. kosztorysowej  nr 7 - do oferty proszę przyjąć

wartości obmiaru  z SIWZ.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji winien sprawdzić obmiar na budowie –

rozliczenie robót  po zakończeniu -  kosztorysem powykonawczym.

Ad 2  wymiary okna  O23 wg schematu ( 80x140 cm) - do oferty proszę przyjąc wartości obmiaru

z SIWZ.

Ad3.  wariant z szybą bezpieczną.

Ad 4.  witryna W1 od zewnątrz brązowa, a od środka biała.

Ad 5.  szklenie stałe ma występować w ramie.