Straż Miejska Miasta Krakowa

Sprawa nr: ST.GT. 271 - 10/07

## S P E C Y F I K A C J A

### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM - Krowodrza”

Wartość szacunkowa zamówienia nie  przekracza równowartości kwoty 60 000,- €

Zatwierdzam:

.........................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM - Krowodrza”

- A.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

# Straż Miejska Miasta Krakowa

- Adres do korespondencji:

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

3.    REGON:    		350007399

4.    NIP:           		945-17-77-936

5.    Nr konta bankowego: 22106000760000321000031606

5.    Internet:     		www.strazmiejska.krakow.pl/

e- mail:       		smkrak@strazmiejska.krakow.pl

6.    Nr telefonu: 		012 6882 152

faks:            		012 6882 292

B.   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 
      z Wykonawcami

- Imię i nazwisko:           Wiesław Barcik

- Stanowisko służbowe:  St. Inspektor

- Numer telefonu:           012 6882 152

### 4.     E-mail:                        smkrakwbar@op.pl

- Nr pokoju :                  pok. 18 bud. socjalny

6.    Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   08:00 - 12:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia

1.   Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone w trybie przetargu nie-

ograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 w związku z art.39 ustawy z dnia             29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych  ( Dz. U. z  2006 r.  Nr  164,

poz. 1163), zwanej dalej Ustawą.

2.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.   Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

5.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

### III.	Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Krowodrza ul. Stachiewicza 3 w Krakowie zgodnie z załączonym przedmiarem. Zakres robót przewiduje: - prace wyburzeniowe, - demontaże, - roboty instalacyjne: wod – kan – co, elektryczne, - roboty budowlane i wykończeniowe. W związku z brakiem możliwości wykonania pełnej inwentaryzacji, nie wyklucza się wystąpienia robót dodatkowych. Okres udzielonej gwarancji – min. 24 miesiące. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.45.30.00-7

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

IV.	Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.    Termin realizacji zamówienia: 30 września 2007 r.

2.    Miejsce realizacji:  Obiekt Oddziału Straży Miejskiej – Krowodrza ul. Stachiewicza 3

w Krakowie.

V.	Warunki wymagane od Wykonawców

Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,      którzy:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

VI.	Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu              potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są złożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ)

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

  - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiada-

ją wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Wykaz wykonanych  robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, odpowiadających

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot za-

mówienia, z  podaniem ich wartości, daty i miejsca  wykonania  oraz  załączenie

dokumentów potwierdzających (referencji), że roboty te zostały wykonane należy-

cie.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów

      - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  telefaksu (na numer wskazany w punkcie  I SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

VIII.	Wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

IX.	Termin związania z ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa                     w   punkcie XI.1 SIWZ.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi              w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4.    Na ofertę składają się następujące dokumenty.

- wypełniony Formularz Oferty (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ),

- Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy  (załącznik nr 3 do SIWZ),

- wypełniony i parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4),

- wykaz robót (załącznik nr 5)

- wypełniony dokument gwarancyjny ( załącznik nr 6),

- dokumenty wymienione w punkcie VI  SIWZ .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:              „Sprawa nr ST.GT.271-10/07. Oferta na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM - Krowodrza”

Nie otwierać przed dniem 12 czerwca 2007, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

XI.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  12 czerwca 2007 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2007 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XII.	Sposób obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy).

XIII.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty  zostaną  ocenione  za  pomocą  systemu  punktowego,  zgodnie  z  poniższymi

kryteriami:

- Cena oferty  brutto – 100 pkt

Maksymalną ilość punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów  zgodnie z poniższym wzorem:

C=CNCO x 100pkt

- gdzie: CN - najniższa oferowana cena,

- CO - cena oferty ocenianej.

XIV.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV.	Postanowienia dotyczące umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3.  Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI.    Środki odwoławcze

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy),

- odwołanie (184 – 193 art. Ustawy),

- skarga do sądu okręgowego ( 194 – 198 art.  Ustawy).

XVII.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2006 r.   Nr 164,  poz. 1163, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.   Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wykaz załączników:

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

3.       Wzór umowy.

4.   	Wykaz robót

5.       Dokument gwarancyjny

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM Krowodrza”

PRZEDMIAR  ROBÓT

|  |  | OBMIAR DLA I ETAPU PRAC MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADRES: |  | KRAKÓW ul. STACHIEWICZA 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa |  | Opis | jedn.obm. |  | Obmiar |  |  |  |
| 1 |  | POMIESZCZENIE 25 GOSPODARCZE - DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 |  | KNR 4-01 0818-05 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  | 1,71 |  |  |  |
| 2 d.1 |  | KNR 4-03 1116-03 |  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  | 15 |  |  |  |
| 3 d.1 |  | KNR 4-03 1120-04 |  | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 4 d.1 |  | KNR 4-03 1130-02 |  | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 5 d.1 |  | KNNR-W 3 0310-01 |  | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 6 d.1 |  | KNR 4-01 1202-09 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 19,09 |  |  |  |
| 7 d.1 |  | KNR 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  | 19,09 |  |  |  |
| 8 d.1 |  | KNR-W 2-02 1129-01 |  | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 |  | 1,71 |  |  |  |
| 9 d.1 |  | KNR 4-01 0354-04 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 10 d.1 |  | KNR 4-01 0318-02 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 11 d.1 |  | KNR 4-01 0308-02 |  | Naprawienie uszkodzeń w murze | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 12 d.1 |  | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 13 d.1 |  | KNR 4-01 0711-01 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 |  | 1,5 |  |  |  |
| 14 d.1 |  | KNR 2-02 1019-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 |  | 1,44 |  |  |  |
| 15 d.1 |  | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  | 1,71 |  |  |  |
| 16 d.1 |  | KNR 0-12 1119-02 |  | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m |  | 5,5 |  |  |  |
| 17 d.1 |  | KNR 2-02 1501-05 |  | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES | m2 |  | 19,09 |  |  |  |
| 2 |  | POMIESZCZENIE 26 ( WĘZEŁ SANITARNY) DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.2 |  | KNR 4-04 0504-03 |  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  | 5,18 |  |  |  |
| 19 d.2 |  | KNR 4-02 0132-01 |  | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 20 d.2 |  | KNR 4-02 0131-03 |  | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 21 d.2 |  | KNR 4-02 0114-01 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  | 6 |  |  |  |
| 22 d.2 |  | KNR 4-02 0235-06 |  | Demontaż umywalki | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 23 d.2 |  | KNR 4-02 0230-04 |  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  | 6 |  |  |  |
| 24 d.2 |  | KNR 4-02 0233-06 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 25 d.2 |  | KNR 4-02 0235-08 |  | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  | 2 |  |  |  |
| 26 d.2 |  | KNR 4-02 0233-08 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 27 d.2 |  | KNR 4-02 0309-06 |  | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 65 mm | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 28 d.2 |  | KNR 4-01 0701-06 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- ANALOGIA SKUCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH | m2 |  | 35,75 |  |  |  |
| 29 d.2 |  | KNR 4-03 1116-03 |  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  | 42 |  |  |  |
| 30 d.2 |  | KNR 4-03 1120-04 |  | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 31 d.2 |  | KNR 4-03 1130-02 |  | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 32 d.2 |  | KNNR-W 3 0301-01 |  | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 |  | 0,2 |  |  |  |
| 33 d.2 |  | KNNR-W 3 0310-01 |  | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 34 d.2 |  | KNR 4-01 1202-09 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
| 35 d.2 |  | KNR 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
| 36 d.2 |  | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 37 d.2 |  | KNNR-W 3 0803-01 |  | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 |  | 5,18 |  |  |  |
| 38 d.2 |  | KNR-W 2-02 1129-01 |  | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 |  | 5,18 |  |  |  |
| 39 d.2 |  | KNR 4-01 0354-04 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 40 d.2 |  | KNR 4-01 0318-02 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 41 d.2 |  | KNR 4-01 0308-02 |  | Naprawienie uszkodzeń w murze | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 42 d.2 |  | KNR 4-01 0711-01 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 |  | 37,75 |  |  |  |
| 43 d.2 |  | KNR 2-02 1017-03 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone-z zamkiem łazienkowym | m2 |  | 3,28 |  |  |  |
| 44 d.2 |  | KNR 2-02 1019-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 |  | 1,85 |  |  |  |
| 45 d.2 |  | KNR 2-02 1115-02 |  | Warstwy wygładzające z masy grubości 1-3 mm .- ANALOGIA - IZOLACJA Z CERESITU CR-166 ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA, JAKO IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN I POSADZEK | m2 |  | 24,06 |  |  |  |
| 46 d.2 |  | KNR 0-12 0829-03 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 |  | 37,75 |  |  |  |
| 47 d.2 |  | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  | 5,18 |  |  |  |
| 48 d.2 |  | KNR 2-02 1501-05 |  | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES | m2 |  | 8,25 |  |  |  |
| 49 d.2 |  | KNR 4-01 1212-28 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m |  | 8 |  |  |  |
| 50 d.2 |  | NNRNKB 202 2702-01 |  | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 |  | 5,18 |  |  |  |
| 3 |  | POMIESZCZENIE 27 ( WĘZEŁ SANITARNY) DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.3 |  | KNR 4-04 0504-03 |  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  | 8,26 |  |  |  |
| 52 d.3 |  | KNR 4-02 0132-01 |  | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 53 d.3 |  | KNR 4-02 0131-03 |  | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 54 d.3 |  | KNR 4-02 0114-01 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  | 12 |  |  |  |
| 55 d.3 |  | KNR 4-02 0235-06 |  | Demontaż umywalki | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 56 d.3 |  | KNR 4-02 0235-07 |  | Demontaż wanny - ANALOGIA DEMONTAŻ BRODZIKA | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 57 d.3 |  | KNR 4-02 0230-04 |  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  | 6 |  |  |  |
| 58 d.3 |  | KNR 4-02 0233-06 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 59 d.3 |  | KNR 4-02 0235-08 |  | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 60 d.3 |  | KNR 4-02 0233-08 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 61 d.3 |  | KNR 4-01 0701-06 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- ANALOGIA SKUCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH | m2 |  | 43,13 |  |  |  |
| 62 d.3 |  | KNR 4-03 1116-03 |  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  | 36 |  |  |  |
| 63 d.3 |  | KNR 4-03 1120-04 |  | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 64 d.3 |  | KNR 4-03 1130-02 |  | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 65 d.3 |  | KNNR-W 3 0301-01 |  | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 |  | 0,15 |  |  |  |
| 66 d.3 |  | KNNR-W 3 0310-01 |  | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 67 d.3 |  | KNR 4-01 1202-09 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 10,35 |  |  |  |
| 68 d.3 |  | KNR 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  | 10,35 |  |  |  |
| 69 d.3 |  | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 70 d.3 |  | KNNR-W 3 0803-01 |  | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 |  | 8,26 |  |  |  |
| 71 d.3 |  | KNR-W 2-02 1129-01 |  | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 |  | 8,26 |  |  |  |
| 72 d.3 |  | KNR 4-01 0318-02 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 73 d.3 |  | KNR 4-01 0354-04 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 74 d.3 |  | KNR 4-01 0308-02 |  | Naprawienie uszkodzeń w murze | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 75 d.3 |  | KNR 4-01 0711-01 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 |  | 43,13 |  |  |  |
| 76 d.3 |  | KNR 2-02 1017-03 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone-z zamkiem łazienkowym | m2 |  | 3,28 |  |  |  |
| 77 d.3 |  | KNR 2-02 1019-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 |  | 1,64 |  |  |  |
| 78 d.3 |  | KNR 2-02 1115-02 |  | Warstwy wygładzające z masy grubości 1-3 mm .- ANALOGIA - IZOLACJA Z CERESITU CR-166 ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA, JAKO IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN I POSADZEK | m2 |  | 29,83 |  |  |  |
| 79 d.3 |  | KNR 0-12 0829-03 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 |  | 43,13 |  |  |  |
| 80 d.3 |  | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  | 8,26 |  |  |  |
| 81 d.3 |  | KNR 2-02 1501-05 |  | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES | m2 |  | 10,35 |  |  |  |
| 82 d.3 |  | KNR 4-01 1212-28 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m |  | 6 |  |  |  |
| 83 d.3 |  | NNRNKB 202 2702-01 |  | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 |  | 8,26 |  |  |  |
| 4 |  | POMIESZCZENIE 28 ( WĘZEŁ SANITARNY) DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 d.4 |  | KNR 4-04 0504-03 |  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  | 13,16 |  |  |  |
| 85 d.4 |  | KNR 4-02 0132-01 |  | Demontaż baterii | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 86 d.4 |  | KNR 4-02 0131-03 |  | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 87 d.4 |  | KNR 4-02 0114-01 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  | 28 |  |  |  |
| 88 d.4 |  | KNR 4-02 0235-07 |  | Demontaż wanny - ANALOGIA DEMONTAŻ BRODZIKA | kpl. |  | 5 |  |  |  |
| 89 d.4 |  | KNR 4-02 0230-04 |  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  | 10 |  |  |  |
| 90 d.4 |  | KNR 4-02 0233-06 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 91 d.4 |  | KNR 4-02 0235-08 |  | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 92 d.4 |  | KNR 4-02 0235-01 |  | Demontaż pisuaru | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 93 d.4 |  | KNR 4-02 0233-08 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 94 d.4 |  | KNR 4-01 0701-06 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- ANALOGIA SKUCIE PŁYTEK CERAMICZNYCH | m2 |  | 60,2 |  |  |  |
| 95 d.4 |  | KNR 4-03 1116-03 |  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  | 120 |  |  |  |
| 96 d.4 |  | KNR 4-03 1120-04 |  | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. |  | 16 |  |  |  |
| 97 d.4 |  | KNR 4-03 1130-02 |  | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 98 d.4 |  | KNNR-W 3 0301-01 |  | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 |  | 1,98 |  |  |  |
| 99 d.4 |  | KNNR-W 3 0310-01 |  | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 100 d.4 |  | KNR 4-01 1202-09 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  | 16,86 |  |  |  |
| 101 d.4 |  | KNR 4-01 1204-08 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  | 16,86 |  |  |  |
| 102 d.4 |  | KNR 4-01 0322-02 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 103 d.4 |  | KNNR-W 3 0803-01 |  | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko- PODNIESIENIE POSADZKI O 12 CM ( 7 cm styropianu) | m2 |  | 9,6 |  |  |  |
| 104 d.4 |  | KNR-W 2-02 1129-01 |  | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek- pozosrała powierzchnia | m2 |  | 3,56 |  |  |  |
| 105 d.4 |  | KNR 4-01 0354-04 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 106 d.4 |  | KNR 4-01 0318-02 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 107 d.4 |  | KNR 4-01 0308-02 |  | Naprawienie uszkodzeń w murze | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 108 d.4 |  | KNR 4-01 0711-01 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 |  | 60,2 |  |  |  |
| 109 d.4 |  | KNR 2-02 1017-03 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone-z zamkiem łazienkowym | m2 |  | 1,64 |  |  |  |
| 110 d.4 |  | KNR 2-02 1019-01 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 |  | 1,64 |  |  |  |
| 111 d.4 |  | KNNR 7 0703-03 |  | Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami,- KABINY I PRZEGRODY | m2 |  | 17,3 |  |  |  |
| 112 d.4 |  | KNR 2-02 1115-02 |  | Warstwy wygładzające z masy grubości 1-3 mm .- ANALOGIA - IZOLACJA Z CERESITU CR-166 ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA, JAKO IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN I POSADZEK | m2 |  | 43,3 |  |  |  |
| 113 d.4 |  | KNR 0-12 0829-03 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 |  | 60,2 |  |  |  |
| 114 d.4 |  | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  | 13,16 |  |  |  |
| 115 d.4 |  | KNR 2-02 1501-05 |  | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES | m2 |  | 16,86 |  |  |  |
| 116 d.4 |  | KNR 4-01 1212-28 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m |  | 12 |  |  |  |
| 117 d.4 |  | NNRNKB 202 2702-01 |  | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 |  | 13,16 |  |  |  |
| 5 |  | POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 d.5 |  | KNR 4-01 0108-11 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 |  | 15 |  |  |  |
| 119 d.5 |  | KNR 4-01 0108-12 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za nast. 19 km | m3 |  | 15 |  |  |  |
| 120 d.5 |  | KNR 4-01 0310-05 |  | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m |  | 40 |  |  |  |
| 121 d.5 |  | KNR 4-01 0310-06 |  | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów | m |  | 40 |  |  |  |
| 122 d.5 |  | KNR 4-01 1215-08- analogia |  | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych- analogia ciągłe utrzymywanie czystości w części komunikacyjnej i pozostałych pomieszczeniach, przez cały czas prowadzenia robót do R wsp 5 | m2 |  | 300 |  |  |  |
| 6 |  | INSTALACJE WOD-KAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 d.6 |  | KNR 4-02 0211-01 |  | Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 124 d.6 |  | KNR 4-02 0211-02 |  | Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 125 d.6 |  | KNR 4-02 0211-03 |  | Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 126 d.6 |  | KNR 4-02 0210-01 |  | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. |  | 10 |  |  |  |
| 127 d.6 |  | KNR 4-02 0210-02 |  | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. |  | 5 |  |  |  |
| 128 d.6 |  | KNR 4-02 0210-03 |  | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. |  | 10 |  |  |  |
| 129 d.6 |  | KNR 4-02 0210-04 |  | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. |  | 10 |  |  |  |
| 130 d.6 |  | KNR 4-02 0212-02 |  | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 40 mm łączonych metodą klejenia | msc. |  | 8 |  |  |  |
| 131 d.6 |  | KNR 4-02 0212-03 |  | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia | msc. |  | 6 |  |  |  |
| 132 d.6 |  | KNR 4-02 0212-04 |  | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 75 mm łączonych metodą klejenia | msc. |  | 2 |  |  |  |
| 133 d.6 |  | KNR 4-02 0212-05 |  | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia | msc. |  | 7 |  |  |  |
| 134 d.6 |  | KNR 4-02 0109-01 |  | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 135 d.6 |  | KNR 4-02 0109-02 |  | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 20 mm | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 136 d.6 |  | KNR 4-02 0133-01 |  | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 137 d.6 |  | KNR INSTAL 0102-02 |  | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 45 |  |  |  |
| 138 d.6 |  | KNR INSTAL 0102-04 |  | Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 12 |  |  |  |
| 139 d.6 |  | KNR INSTAL 0102-05 |  | Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  | 12 |  |  |  |
| 140 d.6 |  | KNR INSTAL 0105-01 |  | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  | 18 |  |  |  |
| 141 d.6 |  | KNR INSTAL 0105-02 |  | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 20 mm | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 142 d.6 |  | KNR INSTAL 0105-03 |  | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 25 mm | szt. |  | 4 |  |  |  |
| 143 d.6 |  | KNR INSTAL 0107-01 |  | Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 15 mm | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 144 d.6 |  | KNR INSTAL 0107-03 |  | Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 22 mm | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 145 d.6 |  | KNR INSTAL 0107-04 |  | Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 28 mm | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 146 d.6 |  | KNR INSTAL 0108-05 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm | m |  | 136 |  |  |  |
| 147 d.6 |  | KNR 0-31 0113-05 |  | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; | m |  | 136 |  |  |  |
| 148 d.6 |  | KNR 2-15 0112-01 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 149 d.6 |  | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 150 d.6 |  | KNR 2-15 0112-03 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 151 d.6 |  | KNR 2-15 0115-01 |  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 152 d.6 |  | KNR 2-15 0115-04 |  | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 153 d.6 |  | KNR 2-15 0217-01 |  | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łaczonych metodą wciskową | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 154 d.6 |  | KNR 2-15 0217-02 |  | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 155 d.6 |  | KNR 2-15 0221-02 |  | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 156 d.6 |  | KNR 2-15 0223-02 |  | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl. |  | 3 |  |  |  |
| 157 d.6 |  | KNR 2-15 0225-02 |  | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. |  | 2 |  |  |  |
| 158 d.6 |  | KNR 2-15 0224-03 |  | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  | 5 |  |  |  |
| 159 d.6 |  | KNR 2-15 0121-01 |  | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.50- 150 dm3 | kpl. |  | 2 |  |  |  |
| 160 d.6 |  | KNR 2-15 0121-01 |  | Urządzenia do podgrzewania wody O MOCY 3,3 kW- przepływowe- ANALOGIA | kpl. |  | 1 |  |  |  |
| 161 d.6 |  | KNR-W 2-15 0128-02 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  | 136 |  |  |  |
| 7 |  | INSTALACJA CO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 d.7 |  | KNR 4-02 0505-01 |  | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 163 d.7 |  | KNR 2-15 0403-01 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  | 13 |  |  |  |
| 164 d.7 |  | KNR INSTAL 0305-02 |  | Rury przyłączne o śr.zew. 18 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach | kol. |  | 4 |  |  |  |
| 165 d.7 |  | KNR-W 2-15 0425-02 |  | Grzejniki stalowe łazienkowe ASTER- ENIX | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 166 d.7 |  | KNR 2-15 0415-01 |  | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm- TERMOSTATYCZNY TYP RTD-N PROSTY | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 167 d.7 |  | KNR 2-15 0414-01 |  | Zawory ODCINAJĄCY POWROTNY TYP RLV -PROSTY DN15 | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 168 d.7 |  | KNR 0-35 0216-01 |  | Róznicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 20 mm- ANALOGIA GŁOWICE TERMOSTATYCZNE TYP RTD | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 169 d.7 |  | KNR 0-31 0113-10 |  | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 25 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm | m |  | 20 |  |  |  |
| 170 d.7 |  | KNR INSTAL 0307-03 |  | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m |  | 20 |  |  |  |
| 171 d.7 |  | KNR-W 2-15 0436-01 |  | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | INSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 d.8 |  | KNR 4-03 1001-05 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła | m |  | 650 |  |  |  |
| 173 d.8 |  | KNR 4-03 1001-09 |  | Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła | m |  | 140 |  |  |  |
| 174 d.8 |  | KNR 5-08 0209-05 |  | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m |  | 610 |  |  |  |
| 175 d.8 |  | KNR 5-08 0209-05 |  | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m |  | 260 |  |  |  |
| 176 d.8 |  | KNR 5-08 0107-01 |  | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20 mm | m |  | 140 |  |  |  |
| 177 d.8 |  | KNR 5-08 0304-03 |  | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt |  | 68 |  |  |  |
| 178 d.8 |  | KNR 5-08 0301-02 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany | szt |  | 67 |  |  |  |
| 179 d.8 |  | KNR 5-08 0301-23 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt |  | 68 |  |  |  |
| 180 d.8 |  | KNR 5-08 0302-03 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt |  | 42 |  |  |  |
| 181 d.8 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot | szt |  | 40 |  |  |  |
| 182 d.8 |  | KNR 5-08 0307-02 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt |  | 8 |  |  |  |
| 183 d.8 |  | KNR 5-08 0307-02 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt |  | 25 |  |  |  |
| 184 d.8 |  | KNR 5-08 0307-02 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt |  | 6 |  |  |  |
| 185 d.8 |  | KNR 4-03 1003-22 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, rura Fi do 40 mm | szt |  | 15 |  |  |  |
| 186 d.8 |  | KNR 4-01 0323-04 |  | Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły | szt |  | 15 |  |  |  |
| 187 d.8 |  | KNR 5-08 9916-08 |  | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe | szt |  | 34 |  |  |  |
| 188 d.8 |  | KNR 5-08 9916-08 |  | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe | szt |  | 6 |  |  |  |
| 189 d.8 |  | KNR 5-08 9916-04 |  | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 2x58W, podłączenie przelotowe | szt |  | 9 |  |  |  |
| 190 d.8 |  | KNR 5-08 9916-04 |  | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 2x58W, podłączenie przelotowe | szt |  | 5 |  |  |  |
| 191 d.8 |  | KNR 5-08 0502-10 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących | kpl |  | 40 |  |  |  |
| 192 d.8 |  | KNR 5-08 0511-02 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe | szt |  | 13 |  |  |  |
| 193 d.8 |  | KNR 5-08 0511-02 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe | szt |  | 19 |  |  |  |
| 194 d.8 |  | KNR 5-08 0820-02 |  | Kompletowanie opraw świetlówkowych, powyżej 120 W | szt |  | 85 |  |  |  |
| 195 d.8 |  | KNR 4-01 0705-07 |  | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm | m |  | 620 |  |  |  |
| 9 |  | ROZDZIELNIA T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 d.9 |  | KNR 4-03 1011-11 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt |  | 1 |  |  |  |
| 197 d.9 |  | KNR 4-03 1011-12 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt |  | 3 |  |  |  |
| 198 d.9 |  | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt |  | 1 |  |  |  |
| 199 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 3 |  |  |  |
| 200 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-03 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt |  | 16 |  |  |  |
| 201 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 6 |  |  |  |
| 202 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 203 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 204 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 205 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 10 |  |  |  |
| 206 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 207 d.9 |  | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | ROZDZIELNIA TK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 d.10 |  | KNR 4-03 1011-11 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt |  | 1 |  |  |  |
| 209 d.10 |  | KNR 4-03 1011-12 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt |  | 2 |  |  |  |
| 210 d.10 |  | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt |  | 1 |  |  |  |
| 211 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 3 |  |  |  |
| 212 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-03 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt |  | 4 |  |  |  |
| 213 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 214 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 215 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 216 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 217 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 218 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 219 d.10 |  | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | SKRZYNKA POMIAROWA SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 d.11 |  | KNNRS 9 0101-01 |  | Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, wymiana złącza kablowego pojedynczego | kpl |  | 1 |  |  |  |
| 221 d.11 |  | KNP 1049-01 |  | Złącze kablowe | szt |  | 1 |  |  |  |
| 222 d.11 |  | KNP 1049-04 |  | Tablica rozdzielcza z licznikiem 3-fazowym do 5 odpływów | szt |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | TABLICA TW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 d.12 |  | KNR 4-03 1011-05 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu gipsowym lub gazobetonowym o objętości do 1,00 dm3 | szt |  | 1 |  |  |  |
| 224 d.12 |  | KNR 4-03 1011-06 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu gipsowym lub gazobetonowym, każdy następny do 5 dm3 | szt |  | 2 |  |  |  |
| 225 d.12 |  | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt |  | 1 |  |  |  |
| 226 d.12 |  | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 227 d.12 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 3 |  |  |  |
| 228 d.12 |  | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 229 d.12 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 7 |  |  |  |
| 230 d.12 |  | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  | 2 |  |  |  |
| 231 d.12 |  | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  | 3 |  |  |  |
| 13 |  | INSTALACJA + KONSTRUKCJE NOŚNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 d.13 |  | KNRW 5-08 0115-02 |  | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m |  | 50 |  |  |  |
| 233 d.13 |  | KNRW 5-08 0115-02 |  | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m |  | 28 |  |  |  |
| 234 d.13 |  | KNRW 5-08 0314-05 |  | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt |  | 24 |  |  |  |
| 235 d.13 |  | KNRW 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt |  | 16 |  |  |  |
| 236 d.13 |  | KNRW 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt |  | 12 |  |  |  |
| 237 d.13 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia montaż akcesorii do osprzętu | szt |  | 24 |  |  |  |
| 238 d.13 |  | KNRW 5-08 0314-05 |  | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt |  | 60 |  |  |  |
| 239 d.13 |  | KNRW 5-08 0208-06 |  | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m |  | 35 |  |  |  |
| 240 d.13 |  | KNRW 5-08 0208-06 |  | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m |  | 130 |  |  |  |
| 241 d.13 |  | KNRW 5-08 0208-06 |  | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m |  | 35 |  |  |  |
| 242 d.13 |  | KNRW 5-08 0208-06 |  | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m |  | 495 |  |  |  |
| 243 d.13 |  | KNRW 5-08 0207-03 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30 mm2 | m |  | 60 |  |  |  |
| 244 d.13 |  | KNR 4-03 1001-32 |  | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m |  | 15 |  |  |  |
| 245 d.13 |  | KNR 5-08 0207-03 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al | m |  | 30 |  |  |  |
| 246 d.13 |  | KNR 4-03 1001-32 |  | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m |  | 36 |  |  |  |
| 247 d.13 |  | KNR 5-08 0802-01 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm | szt |  | 260 |  |  |  |
| 248 d.13 |  | KNR 5-08 0809-01 |  | Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe | szt |  | 260 |  |  |  |
| 249 d.13 |  | KNR 5-08 0704-13 |  | Montaż elementów konstrukcyjnych/(uchwyty, konsolki, haczyki), osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie, ilość mocowań 1, uchwyt | szt |  | 260 |  |  |  |
| 250 d.13 |  | KNR 5-08 0705-08 |  | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 200 mm | m |  | 40 |  |  |  |
| 251 d.13 |  | KNR 5-08 0705-07 |  | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m |  | 25 |  |  |  |
| 252 d.13 |  | KNR 5-08 0705-07 |  | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m |  | 60 |  |  |  |
| 253 d.13 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt |  | 17 |  |  |  |
| 254 d.13 |  | KNR 5-08 0301-03 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt |  | 86 |  |  |  |
| 255 d.13 |  | KNR 5-08 0309-06 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane | szt |  | 18 |  |  |  |
| 256 d.13 |  | KNR 5-08 0304-07 |  | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki przykręcane, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt |  | 71 |  |  |  |
| 257 d.13 |  | KNR 4-03 1006-07 |  | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40 mm | otwór |  | 7 |  |  |  |
| 14 |  | POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 d.14 |  | KNRW 5-08 0602-05 |  | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, bednarka na betonie, do 120 mm2 - kucie mechaniczne | m |  | 16 |  |  |  |
| 259 d.14 |  | KNRW 5-08 0620-03 |  | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 500 mm | szt |  | 3 |  |  |  |
| 260 d.14 |  | KNRW 5-08 0620-02 |  | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm | szt |  | 2 |  |  |  |
| 261 d.14 |  | KNR 5-08 0301-03 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt |  | 1 |  |  |  |
| 262 d.14 |  | KNR 5-08 0402-01 |  | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt |  | 1 |  |  |  |
| 263 d.14 |  | KNR 5-08 0101-04 |  | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m |  | 36 |  |  |  |
| 264 d.14 |  | KNR 5-08 0110-01 |  | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm | m |  | 36 |  |  |  |
| 265 d.14 |  | KNR 5-08 0207-02 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al | m |  | 36 |  |  |  |
| 266 d.14 |  | KNR 4-03 1006-07 |  | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40 mm | otwór |  | 8 |  |  |  |
| 15 |  | POMIARY POWYKONAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 d.15 |  | KNRW 5-08 0902-05 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | pomiar |  | 1 |  |  |  |
| 268 d.15 |  | KNRW 5-08 0902-06 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny | pomiar |  | 21 |  |  |  |
| 269 d.15 |  | KNR 4-03 1205-05 |  | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar |  | 1 |  |  |  |
| 270 d.15 |  | KNR 4-03 1205-06 |  | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar |  | 163 |  |  |  |
| 271 d.15 |  | KNR 4-03 1202-01 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar |  | 44 |  |  |  |
| 272 d.15 |  | KNR 4-03 1202-02 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar |  | 9 |  |  |  |
| 273 d.15 |  | KNP 101-03 |  | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt |  | 4 |  |  |  |
| Lp. | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz |  | Razem |  |  |
| 1 | DEMONTAŻ ELEKTRYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 9 0202-05 |  | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | szt | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 9 0402-05 |  | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 122 |  | szt. | 122 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 122 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 9 0402-06 |  | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 68 |  | szt. | 68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 68 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 9 0501-06 |  | Demontaż opraw oświetleniowych |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49 |  | szt. | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 49 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR-W 9 0310-06 |  | Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | m | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 125 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-03 1117-04 |  | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 660 |  | m | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 660 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-03 1116-03 |  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3600 |  | m | 3600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 600,00 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-03 1102-01 |  | Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 4-03 1130-01 |  | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | szt. | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 125 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR-W 3 0307-01 |  | Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- DO DEMONTAŻU INSTAL. ELEKTR. |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,3 |  | m3 | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,3 |  |  |
| 2 | DEMONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN,CO,GAZU I WENTYLACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 4-02 0132-01 |  | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 4-02 0133-01 |  | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 4-02 0133-02 |  | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 4-02 0133-03 |  | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 4-02 0114-01 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 168 |  | m | 168 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 168 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 4-02 0114-02 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 |  | m | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 120 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 4-02 0114-03 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 4-02 0230-04 |  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | m | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 40 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 4-02 0230-07 |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62 |  | m | 62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 62 |  |  |
| 20 d.2 | KNR 4-02 0230-08 |  | Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 |  | m | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 38 |  |  |
| 21 d.2 | KNR 4-02 0233-04 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 4-02 0233-05 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | szt. | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22 |  |  |
| 23 d.2 | KNR 4-02 0233-06 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9 |  |  |
| 24 d.2 | KNR 4-02 0233-07 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 4-02 0234-12 |  | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  | szt. | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 4-02 0234-02 |  | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 4-02 0234-13 |  | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 28 d.2 | KNR 4-02 0235-06 |  | Demontaż umywalki |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | kpl. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 29 d.2 | KNR 4-02 0235-08 |  | Demontaż ustępu z miską fajansową |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | kpl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 30 d.2 | KNR 4-02 0308-01 |  | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 15-20 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  | m | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 160 |  |  |
| 31 d.2 | KNR 4-02 0308-02 |  | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 25-32 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 |  | m | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63 |  |  |
| 32 d.2 | KNR 4-02 0308-03 |  | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 40-50 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 |  | m | 52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 52 |  |  |
| 33 d.2 | KNR 4-02 0512-01 |  | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14 |  |  |
| 34 d.2 | KNR 4-02 0512-02 |  | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  | szt. | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 17 |  |  |
| 35 d.2 | KNNR 8 0423-05 |  | Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych o dł. 0.5-2.0 m |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | szt | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16 |  |  |
| 36 d.2 | KNR 4-02 0520-01 |  | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | kpl. | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 15 |  |  |
| 37 d.2 | KNR 2-17 0103-04 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %- ANALOGIA -DEMONTAŻ ISTNIEJACEJ INSTALACJI - TYLKO R ze wsp 0,4 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62 |  | m2 | 62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 62 |  |  |
| 38 d.2 | KNR 2-17 0146-01 |  | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1300 mm- ANALOGIA - DEMONTAŻ tylko R - wsp 0,4 do R |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 39 d.2 | KNNR-W 3 0307-01 |  | Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- DO DEMONTAZU INSTALACJI WOD-KAN,CO,GAZU I WENTYLACJI |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,5 |  | m3 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,5 |  |  |
| 40 d.2 | KNR 4-01 1304-01 |  | Spaw.czołowe - ANALOGIA ZAŚLEPIENIE RUR PO DEMONTAŻACH |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25 |  |  |
| 3 | ROBOTY BUDOWLANE -ROZBIÓRKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.3 | KNR 4-01 0429-04 |  | Rozebranie elementów stropów - podsufitek z desek otynkowanych- ANALOGIA SUFIT PODWIESZNY (TYNK Z SIATKĄ STALOWĄ) NA KONSTRUKCJI - WSPÓŁCZYNNIK = 2 do R |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120,7 |  | m2 | 120,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 120,7 |  |  |
| 42 d.3 | KNR 4-01 0426-02 |  | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- OSŁON, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, ZABUDOWY itp |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325,13 |  | m2 | 325,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 325,13 |  |  |
| 43 d.3 | KNR 4-01 0354-05 |  | Wykucie z muru ościeżnic |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 214,84 |  | m2 | 214,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 214,84 |  |  |
| 44 d.3 | KNR 4-01 0354-08 |  | Wykucie z muru krat okiennych |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,2 |  | m2 | 13,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13,2 |  |  |
| 45 d.3 | KNR 4-01 0354-12 |  | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25,2 |  | m | 25,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25,2 |  |  |
| 46 d.3 | KNR 4-01 0354-13 |  | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 |  | szt. | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 38 |  |  |
| 47 d.3 | KNR 4-01 0329-02 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  | m2 | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 26 |  |  |
| 48 d.3 | KNR 4-01 0330-07 |  | Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,85 |  | m2 | 3,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,85 |  |  |
| 49 d.3 | KNR 4-01 0354-15 |  | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 |  | szt. | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 96 |  |  |
| 50 d.3 | KNR 4-01 0348-03 |  | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 186,38 |  | m2 | 186,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 186,38 |  |  |
| 51 d.3 | KNR 4-01 0349-02 |  | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,35+3,2 |  | m3 | 9,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,55 |  |  |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0212-03 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- W TYM RAMPY, SZYBÓW WINDY itp |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11,2 |  | m3 | 11,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11,2 |  |  |
| 53 d.3 | KNR 4-01 0701-02 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - W TYM RÓWNIEŻ LICOWANIA ŚCIAN PŁYTKAMI |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 236 |  | m2 | 236 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 236 |  |  |
| 54 d.3 | KNR 4-01 0336-01 |  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje itp |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 289 |  | m | 289 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 289 |  |  |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0339-01 |  | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 |  | m | 146 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 146 |  |  |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0210-01 |  | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  | m | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 36 |  |  |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0804-07 |  | Zerwanie posadzki cementowej, lastrykowej |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 154,86 |  | m2 | 154,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 154,86 |  |  |
| 58 d.3 | KNNR 3 0801-04 |  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 361,34 |  | m2 | 361,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 361,34 |  |  |
| 59 d.3 | KNR 4-01 0211-01 |  | Skucie nierówności betonu na podłogach- ROZEBRANIE WYLEWKI POD POSADZKĄ- w tym podest przed wejściem |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 516,2 |  | m2 | 516,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 516,2 |  |  |
| 60 d.3 | KALK. WŁASNA |  | DEMONTAŻ REKLAM I SZYLDOW |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5 |  |  |
| 61 d.3 | KNR 4-02 0234-11 |  | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  | szt. | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 19 |  |  |
| 62 d.3 | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odl.do 1 km- ZE WSZYSTKICH ROZBIÓREK I DEMONTAŻY |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 142,82 |  | m3 | 142,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 142,82 |  |  |
| 63 d.3 | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - za nast. 11 km |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 142,82 |  | m3 | 142,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 142,82 |  |  |
| 4 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.4 | KNR 4-01 0304-02 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,68 |  | m3 | 7,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,68 |  |  |
| 65 d.4 | KNR 4-01 0304-01 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami W TYM RAMPA |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,74 |  | m3 | 9,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,74 |  |  |
| 66 d.4 | KNR 4-01 0306-02 |  | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,2 |  | m2 | 9,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9,2 |  |  |
| 67 d.4 | KNR 4-01 0308-01 |  | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 162 |  | szt. | 162 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 162 |  |  |
| 68 d.4 | KNR 4-01 0308-02 |  | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56 |  | szt. | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 56 |  |  |
| 69 d.4 | KNR 4-01 0308-04 |  | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33 |  | szt. | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 33 |  |  |
| 70 d.4 | KNR 4-01 0313-01 |  | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegiel - nadproża itp. |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,11 |  | m3 | 1,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,11 |  |  |
| 71 d.4 | KNR 4-01 0310-02 |  | Przemurowanie kominów |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,66 |  | m3 | 1,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,66 |  |  |
| 72 d.4 | KNR 4-01 0203-13 |  | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,3 |  | m2 | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,3 |  |  |
| 73 d.4 | KNR-W 4-01 0519-03 |  | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | m2 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50 |  |  |
| 74 d.4 | KNR-W 4-01 0519-04 |  | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25 |  |  |
| 75 d.4 | KNR 4-01 0526-06 |  | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  | m | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 36 |  |  |
| 76 d.4 | KNR 4-01 0529-03 |  | Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,umocowanie obruszonych uchwytów |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | m | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 32 |  |  |
| 77 d.4 | KNR 4-01 0530-02 |  | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15,2 |  | m2 | 15,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 15,2 |  |  |
| 78 d.4 | KNR 4-01 0318-03 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49,2 |  | m2 | 49,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 49,2 |  |  |
| 79 d.4 | KNR 4-01 0322-01 |  | Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 88 |  | szt. | 88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 88 |  |  |
| 80 d.4 | KNR 4-01 0323-03 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 35 |  |  |
| 81 d.4 | KNR 4-01 0326-01 |  | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325 |  | m | 325 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 325 |  |  |
| 82 d.4 | KNR 4-01 0326-03 |  | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 |  | m | 146 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 146 |  |  |
| 83 d.4 | KNR 4-01 0326-06 |  | Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | szt. | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 32 |  |  |
| 84 d.4 | KNR 2-02 0103-01 |  | Ściany z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.cem.-wap.gr.1ceg. |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,8 |  | m2 | 36,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 36,8 |  |  |
| 85 d.4 | KNR 4-01 0203-07 |  | Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu monolitycznego |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,6 |  | m3 | 2,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,6 |  |  |
| 86 d.4 | KNR 4-01 0204-04 |  | Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc ponad 2 m2 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25 |  |  |
| 87 d.4 | KNR 4-01 0203-08 |  | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego W TYM RAMPA, OTWORY PO WENTYLACJACH itp |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,92 |  | m3 | 6,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,92 |  |  |
| 88 d.4 | KNR 4-01 0202-03 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm |  | kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1150 |  | kg | 1 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 150,00 |  |  |
| 89 d.4 | KNR 2-02 1217-05 |  | Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - RAMPA |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,5 |  | m | 12,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,5 |  |  |
| 90 d.4 | KNR 2-02 1017-02 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27,68 |  | m2 | 27,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 27,68 |  |  |
| 91 d.4 | KNR 2-02 1017-03 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16,61 |  | m2 | 16,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16,61 |  |  |
| 92 d.4 | KNR 2-02 1204-05 |  | Drzwi stalowe kompletne przeciwpożarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,67 |  | m2 | 7,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7,67 |  |  |
| 93 d.4 | KNNR 2 1104-04 |  | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych- DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Klasy C |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,05 |  | m2 | 2,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,05 |  |  |
| 94 d.4 | KNR 2-02 2103-01 |  | Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 20 cm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 |  | m | 52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 52 |  |  |
| 95 d.4 | KNR 2-02 0806-01 |  | Tynki wewn.zwykłe kat. IV wykon. ręcznie na ścianach i pilastrach |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 189 |  | m2 | 189 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 189 |  |  |
| 96 d.4 | KNR-W 2-02 2010-01 |  | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 382 |  | m2 | 382 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 382 |  |  |
| 97 d.4 | KNR 4-01 0716-02 |  | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 |  | m2 | 63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63 |  |  |
| 98 d.4 | KNR 4-01 0728-03 |  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- OŚCIEŻA I OD STRONY TARASU |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56 |  | m2 | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 56 |  |  |
| 99 d.4 | KNR 4-01 0730-03 |  | Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich, loggiach,balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu ) |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56 |  | m2 | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 56 |  |  |
| 100 d.4 | KNR 2-02 0607-01 |  | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 504,8 |  | m2 | 504,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 504,8 |  |  |
| 101 d.4 | KNR 2-02 0609-03 |  | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 2 cm -twardy, poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 504,8 |  | m2 | 504,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 504,8 |  |  |
| 102 d.4 | KNR 2-02 1102-01 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 504,8 |  | m2 | 504,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 504,8 |  |  |
| 103 d.4 | KNR 2-02 1102-03 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za 3 cm |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 504,8 |  | m2 | 504,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 504,8 |  |  |
| 104 d.4 | KNR 2-02 1102-04 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 504,8 |  | m | 504,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 504,8 |  |  |
| 105 d.4 | KNR 2-02 1106-07 |  | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 504,8 |  | m2 | 504,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 504,8 |  |  |
| 106 d.4 | KNR 0-12 0829-04 |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 282,3 |  | m2 | 282,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 282,3 |  |  |
| 107 d.4 | KNR 0-12 1118-04 |  | Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 306 |  | m2 | 306 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 306 |  |  |
| 108 d.4 | KNR 0-12 1119-02 |  | Cokoliki, z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 530 |  | m | 530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 530 |  |  |
| 109 d.4 | KNR 0-12 1120-04 |  | Okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52,92 |  | m2 | 52,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 52,92 |  |  |
| 110 d.4 | KNR 0-14 2010-03 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, wygłuszone wełną,jednowarstwowe 100 - 101 - PŁYTY OGNIOODPORNE i WODOODPORNE |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 271,35 |  | m2 | 271,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 271,35 |  |  |
| 111 d.4 | KNR 0-14 2011-02 |  | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, belek. i pozostałych elementów ,jednowarstwowa 75 - 01-z ociepleniem wełna mineralną, w tym pionowe zabudowy sufitu podwieszanego przy oknach, obudowy instalacji itp. |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 71,3 |  | m2 | 71,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 71,3 |  |  |
| 112 d.4 | KNR 0-14 2012-03 |  | ANALOGIA SUFIT OBUDOWUJĄCY WEJŚCIE GŁÓWNE-Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- wejście główne -klatka schodowa obłożenie również od góry- obmiar powierzchni podwójny, a w rzucie jest o połowę mniej powierzchni |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42 |  | m2 | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 42 |  |  |
| 113 d.4 | NNRNKB 202 2702-01 |  | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 511,2 |  | m2 | 511,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 511,2 |  |  |
| 114 d.4 | NNRNKB 202 2013-01 |  | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 568 |  | m2 | 568 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 568 |  |  |
| 115 d.4 | KNNR 3 0605-04 |  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą, z przygotowaniem powierzchni |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 968 |  | m2 | 968 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 968 |  |  |
| 116 d.4 | KNR 4-01 1212-05 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | m2 | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22 |  |  |
| 117 d.4 | KNR 4-01 1212-31 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm- oraz ANALOGIA MAL KONSTRUKCJI STALOWEJ SŁUPY,BELKI itp. |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 125 |  | m | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 125 |  |  |
| 118 d.4 | ORGB 2-02 1134-02 |  | Gruntowanie podłoży pod tynki, płytki,malowania- w tym elewacja |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1162 |  | m2 | 1 162,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 162,00 |  |  |
| 119 d.4 | KNNR 3 0607-03 |  | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych( elewacja i ościeża) farbą emulsyjną jasno -szarą |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 194 |  | m2 | 194 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 194 |  |  |
| 120 d.4 | KNR 2-02 1611-03 |  | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m- rusztowania do wszystkich robót w tym branżowych |  | kol. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | kol. | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 35 |  |  |
| 5 | INSTALACJA CO WARIANT Z WŁASNYM KOTŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 d.5 | KNR 2-15 0503-06 |  | Kotły - NADCIŚNIENIOWY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOW " DE DIETRICH" typ INNOVENS MC 90- 90kW z PAKIETEM: czujnik pokojowy FM 52,płytka dla obiegu mieszaczowego FM 48, sprzęgło hydrauliczne Hwplus 70, zestaw podłączenia hydraulicznego HC140, zawór gazowy odcinający TAE Rp 3/4 z zabezpieczeniem ppoż |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 122 d.5 | KNR 2-15 0509-01 |  | Rozdzielacze zasilania i powrotu do wykonania na budowie |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 123 d.5 | KALK WŁASNA |  | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA OBIEGU KOTŁOWEGO DLA MC 90 -HC 147, 3 DROGOWY ZAWÓR MIESZAJACY Rp 1 z napędem R1 HC15, URZĄDZENIE NEUTRALIZUJĄCE Z POMPĄ PODNOSZĄCĄ DU 13 HC 33 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 124 d.5 | KALK WŁASNA |  | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA GRUNDFOSS UPE 25-60-130 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 125 d.5 | KALK WŁASNA |  | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA GRUNDFOSS UPE 25-55-180 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 126 d.5 | KNR 2-17 0144-01 |  | Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr.do 200 mm- ANALOGIA ZAKOŃCZENIE WYLOTU KOMINA Z KOTŁA GAZOWEGO |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 127 d.5 | KNR-W 2-17 0123-02 |  | Przewody KOMINOWE do kotła - RURY 150/215 al-dw |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | m | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7 |  |  |
| 128 d.5 | kalk.własna |  | Element do czyszczenia z wyczystką o 150/o215 al-dw/10 L |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 129 d.5 | S-215 0800-01 |  | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków-RURA UPONOR UNIPIPE biała w sztangach |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 302 |  | m | 302 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 302 |  |  |
| 130 d.5 | S-215 0800-02 |  | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków- RURA UPONOR UNIPIPE BIAŁA W SZTANGACH |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | m | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 32 |  |  |
| 131 d.5 | S-215 0800-03 |  | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków- RURA UPONOR UNIPIPE biała w sztangach |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | m | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25 |  |  |
| 132 d.5 | KNR 2-15 0419-03 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o dł do 1,00 m |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | kpl. | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9 |  |  |
| 133 d.5 | KNR 2-15 0419-04 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o dł do 1,6 m |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 |  | kpl. | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 21 |  |  |
| 134 d.5 | KNR-W 2-15 0411-01 |  | Zawory termostatyczne proste DANFOS typ RTD-N Dn 15 |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 135 d.5 | KNR-W 2-15 0411-02 |  | Zawory powrotne proste DANFOS typ RLV Dn 15 |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 136 d.5 | KNR-W 2-15 0411-04 |  | Zawory przelotowe regulacyjne DN40 4217 GM STOMAX- GM |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 137 d.5 | KNR-W 2-15 0411-03 |  | Zawory przelotowe DN25 4217 GM STOMAX - GM |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 138 d.5 | KNR-W 2-15 0412-07 |  | Zawory różnicowo -upustowe - HYDROLUX |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 139 d.5 | KNR-W 2-15 0510-01 |  | Naczynia ciśnieniowe wyrównawcze 80 N REFLEX |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 140 d.5 | KNR 2-15 0408-03 |  | Zawory kulowe wody ciepłej śr.nominalna do 40 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10 |  |  |
| 141 d.5 | KNR 2-15 0408-04 |  | Zawory zwrotne śr.nominalna 32-40 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4 |  |  |
| 142 d.5 | KNR 2-15 0415-05 |  | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm AFRISTO |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 143 d.5 | KNR 2-15 0610-01 |  | ANALOGIA- Zawory bezpieczeństwa 25/20 SYR 1915 |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 144 d.5 | KALK. WŁASNA |  | DOSTAWA I MONTAŻ MANOMETRU 5 bara i TERMOMETRU PRZEMYSŁOWEGO 0-120 st C |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 145 d.5 | KNR-W 2-15 0436-01 |  | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) |  | urz. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | urz. | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30 |  |  |
| 146 d.5 | KNR 0-34 0101-14 |  | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 210 |  | m | 210 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 210 |  |  |
| 147 d.5 | KNR 0-34 0101-15 |  | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 92 |  | m | 92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 92 |  |  |
| 148 d.5 | KNR 0-34 0101-19 |  | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | m | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22 |  |  |
| 6 | INSTALACJA WODNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 d.6 | KNR 2-15 0104-05 |  | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | m | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 150 d.6 | KNR 2-15 0104-04 |  | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  | m | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 26 |  |  |
| 151 d.6 | KNR 2-15 0104-03 |  | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 |  | m | 29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 29 |  |  |
| 152 d.6 | S-215 0600-01 |  | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. do 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75 |  | m | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 75 |  |  |
| 153 d.6 | S-215 0600-02 |  | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  | m | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13 |  |  |
| 154 d.6 | S-215 0600-03 |  | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,5 |  | m | 10,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,5 |  |  |
| 155 d.6 | S-215 0600-04 |  | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5 |  |  |
| 156 d.6 | S-215 0500-01 |  | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  | szt. | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 24 |  |  |
| 157 d.6 | S-215 0500-05 |  | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 50 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 158 d.6 | S-215 0700-03 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych w budynkach niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 157,5 |  | m | 157,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 157,5 |  |  |
| 159 d.6 | KNR 0-34 0101-14 |  | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97 |  | m | 97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 97 |  |  |
| 160 d.6 | KNR 0-34 0101-15 |  | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60,5 |  | m | 60,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60,5 |  |  |
| 161 d.6 | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory kulowe wody zimnej o śr.nom. 20 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 15 |  |  |
| 162 d.6 | KNR 2-15 0112-03 |  | Zawory kulowy wody zimnej o śr.nom. 25 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| 163 d.6 | KNR 2-15 0112-05 |  | Zawory kulowy wody zimnej o śr.nom. 40 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 164 d.6 | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory kukowy wody ciepłej o śr.nom. 20 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 165 d.6 | KNR 2-15 0112-05 |  | Zawory kulowy wody ciepłej o śr.nom. 40 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 166 d.6 | KNR 2-15 0115-01 |  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7 |  |  |
| 167 d.6 | KNR 2-15 0115-04 |  | Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm- z długą wylewką - wylewka montowana na wys. 2,0 m |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 168 d.6 | KNR 2-15 0120-01 |  | Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem HW-25N-K-30 |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 169 d.6 | KNR 2-15 0121-02 |  | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 Z PEŁNĄ AUTOMATYKĄ moc 2x1200W- ELEKTROLUX |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 170 d.6 | KNR 2-15 0121-01 |  | Urządzenia do podgrzewania wody przepływowy moc 3,3 kW |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 171 d.6 | kalk.własna |  | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY dn 32 |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 172 d.6 | KNR 2-15 0118-03 |  | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 7 | KANALIZACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 d.7 | KNR 2-15 0205-02 |  | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | m | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25 |  |  |
| 174 d.7 | KNR 2-15 0205-03 |  | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | m | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 175 d.7 | KNR 2-15 0205-04 |  | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 83 |  | m | 83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 83 |  |  |
| 176 d.7 | KNR 2-15 0208-03 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 177 d.7 | KNR 2-15 0208-04 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 178 d.7 | KNR 2-15 0208-05 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12 |  |  |
| 179 d.7 | KNR 2-15 0209-01 |  | Montaż rur wywiewnych - lub - ANALOGIA MONTAŻ ZAWORÓW OPOWIETRZAJACO- NAPOWIETRZAJACYCH |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 180 d.7 | KNR 2-15 0217-01 |  | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 181 d.7 | KNR 2-15 0217-02 |  | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 182 d.7 | KNR-W 2-15 0218-01 |  | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 183 d.7 | KNR 2-15 0220-04 |  | Montaż zlewozmywaków stalowych |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 184 d.7 | KNR 2-15 0221-02 |  | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7 |  |  |
| 185 d.7 | KNR 2-15 0223-02 |  | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | kpl. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 186 d.7 | KNR 2-15 0224-03 |  | Montaż ustępów pojedynczych z płuczką z porcelany 'kompakt' |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 187 d.7 | KNR 2-15 0225-02 |  | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | kpl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 8 | INSTALACJA GAZU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 d.8 | KNR 2-15 0304-02 |  | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | m | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 189 d.8 | KNR 2-15 0304-01 |  | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  | m | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 19 |  |  |
| 190 d.8 | KNR 2-15 0307-03 |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm we wnękach |  | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 191 d.8 | KNR 2-15 0310-04 |  | Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 192 d.8 | KNR 2-15 0305-02 |  | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  | m | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 23 |  |  |
| 9 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 d.9 | KNR 2-17 0213-04 |  | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 194 d.9 | KALK. INDYWID |  | Dostawa i montaż CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA IV Produkt TYP FLEXOMIX S 100 Vn= 2250 m3/h, Vw= 1580 m3/h z nagrzewnicą kanałową wodną Qg= 14,5 kW i automatyką |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 195 d.9 | KNR 2-17 0201-01 |  | Wentylatory łazienkowe EDM80 VENTURE Ind |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 196 d.9 | KNR 2-17 0201-01 |  | Wentylatory łazienkowe EDM 100 VENTURE Ind |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 197 d.9 | KNR 2-17 0140-02 |  | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-1/ SR-270-b 123,P |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 |  | szt. | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 31 |  |  |
| 198 d.9 | KNR 2-17 0140-02 |  | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-2/ SR-270-b 158,P |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 199 d.9 | KNR 2-17 0140-02 |  | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-3/ SR-270-b 158,P |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 200 d.9 | KNR 2-17 0131-03 |  | Przepustnice jednopłaszczyznowe SMAY TYP PJB-315-N2, 250-N2,200-N2, 160-N2,125-N2 |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9 |  |  |
| 201 d.9 | KNR 2-17 0122-02 |  | Przewody wentylacyjne elastyczne SONODEC śr do 200 mm |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101,43 |  | m2 | 101,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 101,43 |  |  |
| 202 d.9 | KNR 2-17 0122-02 |  | Przewody wentylacyjne elastyczne SONODEC śr do 315 mm |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,66 |  | m2 | 22,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22,66 |  |  |
| 203 d.9 | KNR 2-17 0107-04 |  | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12 |  |  |
| 204 d.9 | KNR 2-17 0107-05 |  | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne, o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | m2 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9 |  |  |
| 205 d.9 | KNR 2-17 0107-06 |  | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 3000 mm - udział kształtek do 35 % |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20 |  |  |
| 206 d.9 | KNR 2-17 0111-04 |  | Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokątne,typ A/I o obw.do 1400 mm łącz.profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65 %- ANALOGIA PRZEJŚCIA |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | m2 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 207 d.9 | KALK INDYWIDUALNA |  | Trójniki typ TC |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | szt | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 35 |  |  |
| 208 d.9 | KALK INDYWIDUALNA |  | Kolana i redukcje wg proj. |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  | szt | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 35 |  |  |
| 209 d.9 | KNR 2-17 0143-03 |  | Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 2520 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 210 d.9 | KNR 2-17 0143-01 |  | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 1300 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 211 d.9 | KNR 2-17 0147-01 |  | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 212 d.9 | KNR 2-17 0152-02 |  | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5 |  |  |
| 10 | KLIMATYZACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 d.10 | kalk. indywidualna |  | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 3,7 kW |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5 |  |  |
| 214 d.10 | KALK. IND. |  | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5 |  |  |
| 215 d.10 | KALK. INDYW. |  | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 3,7 kW |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5 |  |  |
| 216 d.10 | kalk. indywidualna |  | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 5,5 kW |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 217 d.10 | KALK. IND. |  | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 218 d.10 | KALK. INDYW. |  | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 5,5 kW |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 219 d.10 | kalk. indywidualna |  | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 8,2 kW |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 220 d.10 | KALK. IND. |  | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 221 d.10 | KALK. INDYW. |  | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 8,2 kW |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 11 | INSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 d.11 | KNR 4-03 1001-05 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 |  | m | 840 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 840 |  |  |
| 223 d.11 | KNR 5-08 0209-05 |  | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 480 |  | m | 480 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 480 |  |  |
| 224 d.11 | KNR 5-08 0209-05 |  | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 360 |  | m | 360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 360 |  |  |
| 225 d.11 | KNR 5-08 0301-02 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 260 |  | szt | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 260 |  |  |
| 226 d.11 | KNR 5-08 0304-03 |  | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 130 |  | szt | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 130 |  |  |
| 227 d.11 | KNR 5-08 0301-23 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  | szt | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 160 |  |  |
| 228 d.11 | KNR 5-08 0302-03 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | szt | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80 |  |  |
| 229 d.11 | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | szt | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80 |  |  |
| 230 d.11 | KNR 5-08 0307-02 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | szt | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14 |  |  |
| 231 d.11 | KNR 5-08 0307-02 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  | szt | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 24 |  |  |
| 232 d.11 | KNR 5-08 0307-02 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  | szt | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 17 |  |  |
| 233 d.11 | KNR 4-03 1003-22 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, rura Fi do 40 mm |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | szt | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 32 |  |  |
| 234 d.11 | KNR 4-03 1008-02 |  | Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 40 mm |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  | szt | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 32 |  |  |
| 235 d.11 | KNR 4-03 1003-01 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 25 mm |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41 |  | szt | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 41 |  |  |
| 236 d.11 | KNR 4-03 1008-01 |  | Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 25 mm |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41 |  | szt | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 41 |  |  |
| 237 d.11 | KNR 4-01 0323-04 |  | Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 73 |  | szt | 73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 73 |  |  |
| 238 d.11 | KNR 5-08 9916-08 |  | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | szt | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22 |  |  |
| 239 d.11 | KNR 5-08 9916-08 |  | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | szt | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10 |  |  |
| 240 d.11 | KNR 5-08 0502-10 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących |  | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37 |  | kpl | 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 37 |  |  |
| 241 d.11 | KNR 5-08 0511-08 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34 |  | szt | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 34 |  |  |
| 242 d.11 | KNR 5-08 0511-08 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 243 d.11 | KNR 5-08 9916-04 |  | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 2x58W, podłączenie przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39 |  | szt | 39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 39 |  |  |
| 244 d.11 | KNR 5-08 0502-10 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących |  | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | kpl | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30 |  |  |
| 245 d.11 | KNR 5-08 0511-02 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | szt | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18 |  |  |
| 246 d.11 | KNR 5-08 0511-06 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | szt | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 |  |  |
| 247 d.11 | KNR 5-08 0511-04 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 248 d.11 | KNR 5-08 0511-02 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | szt | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4 |  |  |
| 249 d.11 | KNR 5-08 0820-02 |  | Kompletowanie opraw świetlówkowych, powyżej 120 W |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 148 |  | szt | 148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 148 |  |  |
| 250 d.11 | KNR 4-01 0705-07 |  | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 930 |  | m | 930 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 930 |  |  |
| 12 | ROZDZIELNIA T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 d.12 | KNR 4-03 1011-11 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 252 d.12 | KNR 4-03 1011-12 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 253 d.12 | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 254 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 255 d.12 | KNRW 5-08 0407-03 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 256 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 257 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 258 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 259 d.12 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 260 d.12 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 261 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 262 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 263 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 13 | ROZDZIELNIA T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 d.13 | KNR 4-03 1011-11 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 265 d.13 | KNR 4-03 1011-12 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 266 d.13 | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 267 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 268 d.13 | KNRW 5-08 0407-03 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 269 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 270 d.13 | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 271 d.13 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 272 d.13 | KNRW 5-08 0407-04 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 273 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | szt | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 7 |  |  |
| 274 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 14 | TABLICA TK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 d.14 | KNR 4-03 1011-11 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 276 d.14 | KNR 4-03 1011-12 |  | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 277 d.14 | KNR 5-08 0404-01 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 278 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 279 d.14 | KNRW 5-08 0407-03 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 280 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 281 d.14 | KNRW 5-08 0407-03 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 282 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 283 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 284 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 285 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 286 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 15 | SKRZYNKA POMIAROWA SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 d.15 | KNNRS 9 0101-01 |  | Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, wymiana złącza kablowego pojedynczego |  | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 16 | WYŁĄCZNIK AWARYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 d.16 | KNR 5-08 0401-04 |  | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle - do 4 otworów |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 289 d.16 | KNR 5-08 0404-02 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 290 d.16 | KNRW 5-08 0407-02 |  | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 17 | INSTALACJA + KONSTRUKCJE NOŚNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 d.17 | KNRW 5-08 0115-02 |  | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 100 |  |  |
| 292 d.17 | KNRW 5-08 0115-04 |  | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 130 mm, podłoże różne od betonu |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  | m | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 28 |  |  |
| 293 d.17 | KNRW 5-08 0314-05 |  | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146 |  | szt | 146 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 146 |  |  |
| 294 d.17 | KNRW 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | szt | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16 |  |  |
| 295 d.17 | KNRW 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | szt | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14 |  |  |
| 296 d.17 | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia montaż akcesorii do osprzętu |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | szt | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30 |  |  |
| 297 d.17 | KNRW 5-08 0208-06 |  | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  | m | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 65 |  |  |
| 298 d.17 | KNRW 5-08 0208-06 |  | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 590 |  | m | 590 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 590 |  |  |
| 299 d.17 | KNR 4-03 1001-32 |  | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | m | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20 |  |  |
| 300 d.17 | KNRW 5-08 0207-03 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30 mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | m | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80 |  |  |
| 301 d.17 | KNR 4-03 1001-32 |  | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10 |  |  |
| 302 d.17 | KNRW 5-08 0207-03 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30 mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50 |  |  |
| 303 d.17 | KNR 5-08 0802-01 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 360 |  | szt | 360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 360 |  |  |
| 304 d.17 | KNR 5-08 0809-01 |  | Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 360 |  | szt | 360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 360 |  |  |
| 305 d.17 | KNR 5-08 0704-13 |  | Montaż elementów konstrukcyjnych/(uchwyty, konsolki, haczyki), osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie, ilość mocowań 1, uchwyt |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 360 |  | szt | 360 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 360 |  |  |
| 306 d.17 | KNR 5-08 0705-07 |  | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | m | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 40 |  |  |
| 307 d.17 | KNR 5-08 0705-07 |  | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | m | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 40 |  |  |
| 308 d.17 | KNR 5-08 0705-07 |  | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 100 |  |  |
| 309 d.17 | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | szt | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12 |  |  |
| 310 d.17 | KNR 5-08 0301-03 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 311 d.17 | KNR 5-08 0309-06 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | szt | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8 |  |  |
| 312 d.17 | KNR 5-08 0301-03 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  | szt | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 65 |  |  |
| 313 d.17 | KNR 5-08 0304-07 |  | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki przykręcane, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  | szt | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 65 |  |  |
| 314 d.17 | KNR 5-08 0301-23 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48 |  | szt | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 48 |  |  |
| 315 d.17 | KNR 5-08 0302-03 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48 |  | szt | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 48 |  |  |
| 316 d.17 | KNR 4-03 1001-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | m | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60 |  |  |
| 317 d.17 | KNR 5-08 0209-05 |  | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | m | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60 |  |  |
| 18 | POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 d.18 | KNRW 5-08 0602-05 |  | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, bednarka na betonie, do 120 mm2 - kucie mechaniczne |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | m | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16 |  |  |
| 319 d.18 | KNRW 5-08 0620-03 |  | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 500 mm |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 320 d.18 | KNRW 5-08 0620-02 |  | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 321 d.18 | KNR 5-08 0301-03 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 322 d.18 | KNR 5-08 0402-01 |  | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |
| 323 d.18 | KNR 5-08 0101-04 |  | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  | m | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 36 |  |  |
| 324 d.18 | KNR 5-08 0207-02 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  | m | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 36 |  |  |
| 325 d.18 | KNR 5-08 0110-01 |  | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  | m | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 36 |  |  |
| 19 | POMIARY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 d.19 | KNRW 5-08 0902-06 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy |  | pomiar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | pomiar | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 327 d.19 | KNRW 5-08 0902-06 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny |  | pomiar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  | pomiar | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25 |  |  |
| 328 d.19 | KNR 4-03 1205-05 |  | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy |  | pomiar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | pomiar | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 |  |  |
| 329 d.19 | KNR 4-03 1205-06 |  | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny |  | pomiar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 |  | pomiar | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200 |  |  |
| 330 d.19 | KNR 4-03 1202-01 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego |  | pomiar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44 |  | pomiar | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 44 |  |  |
| 331 d.19 | KNR 4-03 1202-02 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego |  | pomiar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | pomiar | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11 |  |  |
| 332 d.19 | KNP 18-13 0101-03 |  | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 |  |  |
| 333 d.19 | KNP 18-13 0101-01 |  | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól |  | szt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 |  |  |

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 2

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: .............................................................................................

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Bank/ nr konta …..........……………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM - Krowodrza”

– sprawa nr ST.GT.271-10/07, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości  .......... %  tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: 30 września 2007 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:  …..    miesięcy

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie  całości zamówienia określonego w SIWZ;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ;

6.   oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                    Wzór podpisu

..............................................................................................................       ........................................

..............................................................................................................       ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.     oświadczenie wykonawcy,

2.	wypełniony i parafowany wzór umowy,

3.	wypis z rejestru / zaświadczenie,

4.	wykaz osób + kopie uprawnień bud.,

5.    wykaz wykonanych robót + referencje,

6.    kosztorys ofertowy.

Oferta została złożona na .................. ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  -  Krowodrza”

wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. z 2006 r. Nr.164  poz. 1163, z późn. zm. /, a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków           Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 4

###### Umowa Nr  ST/.. /.../GT /2007

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ.

zawarta w dniu ........................... 2007 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację pomieszczeń Oddziału SM - Krowodrza”

pomiędzy Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, reprezentowaną           przez  Pełnomocnika: Janusza Wiaterka - Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą o treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - roboty budowlane, obejmujące modernizację pomieszczeń Oddziału Straży Miejskiej - Krowodrza w Krakowie, ul. Stachiewicza 3.

§ 2

Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - stanowiącej integralną część umowy, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień: ...................,                     a termin zakończenia na dzień: ...................... r.

- Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia siłami własnymi.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu /frontu/ robót w dniu ........................

- Bezpłatne użyczenie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

- Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych związanych z przedmiotem umowy, 
w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych           w § 8 pkt 1.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż 
i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie go               i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji prac 
z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 6

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ........................ złotych netto powiększony o należny podatek VAT ........%  tj. ............ brutto (słownie: .............................................................)

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ............................. .

§ 7

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów inwestycji nastąpi po zakończeniu i odebraniu prac wykonanych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem robót.  Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, NIP 945-17-77-936 za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące przedmiotem Zamówienia.

§ 8

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, 
potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania dodatkowego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych nośników cenotwórczych, ujętych w kosztorysach ofertowych dla branż, których dotyczą roboty dodatkowe.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

§ 10

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: ............................

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: .........................

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 
w dzienniku budowy; co najmniej na 3 dni przed terminem zakończenia prac określonym              w §3 ust. 1. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty    zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości 
i jakości robót podlegających zakryciu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru 3 kpl dokumentów wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy).

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmii.

9. W przypadkach określonych w pkt 5.1 i pkt 8 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 12

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udzieli .................... miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji określa „Dokument gwarancyjny” stanowiący załącznik .... do niniejszej umowy.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
    w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę albo opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

2.   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K. C. do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 14

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie    § 13 ust.1 pkt 2) b),

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3 niniejszego § umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 16

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA							  	ZAMAWIAJĄCY

###### Załącznik nr 5

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ   WYKONANYCH  ROBÓT

Nazwa Wykonawcy: ……….................................................…………………………………………….

Adres:……………………………………...................................................…………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu     nieograniczonego na: "Modernizację pomieszczeń Oddziału SM - Krowodrza" oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:

| Lp | Nazwa Zamawiającego | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót [PLN] | Okres realizacji | Nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Razem |  |  |  |  |  |

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 6

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM - Krowodrza"

Tryb: przetarg nieograniczony

Nazwa Wykonawcy: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:

..................…………………………………………………………………………..……

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- wykonanych robót …………………………………………………………………….

- zamontowanych urządzeń …………………………………………………………….

3.    Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do  Straży Miejskiej w Krakowie.

4.    Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

5.    Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

6.   Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt 2 i 4 w terminie określonym w pkt 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2007 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy