SPECYFIKACJA ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Informacje o zamawiającym.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska, zwany w dalszej części zamawiającym, z siedzibą w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8 /NIP 676-159-67-71,Regon

000293321/

2.Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienia publicznego udziela się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo    zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U.z 2006r nr.164,poz.1168 z póź. zm./,zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze poniżej 60.000,- euro.

3.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego,a następnie dostawa i montaż dźwigu osobowego   w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Radziwiłłowskiej 8

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CVP)

CPV 29.22.14.10-1 i 45.31.31.00-5

4.Zakres prac obejmuje:

a) sporządzenie dokumentacji technicznej dla dźwigu,

b) uzgodnienie dokumentacji technicznej i zakresu robót w Urzędzie Dozoru Technicznego

c) demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego w maszynowni, szybie, przystankach, z

zachowaniem przepisów  BHP, uzgodnienie z Zamawiającym sposobu zagospodarowania

zdemontowanych elementów łącznie z wywiezieniem ich poza teren budowy i poniesieniem

kosztów utylizacji, wykonanie nowego zasilania dźwigu od rozdzielni w budynku do maszynowni

d) adaptacja istniejącego szybu windowego w zakresie niezbędnym do zainstalowania

urządzenia dźwigowego(nie przewiduje się zmiany gabarytów wewnętrznych dźwigu)

e) roboty budowlane niezbędne do zainstalowania dźwigu,

f)  montaż fabrycznie nowego urządzenia dźwigowego,dźwig powinien spełniać wszystkie

aktualnie obowiązujące normy europejskie i przepisy UDT (załącznik nr 4 SIWZ).

g) uruchomienie urządzenia,

h) wykonanie pomiarów  rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przed

porażeniem elektrycznym,

- udział w odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego, łącznie z poniesieniem wszystkich kosztów,

j) przekazanie urządzenia Zamawiającemu (przeszkolenie pracowników wskazanych przez

Zamawiającego, przekazanie 1 egz. Dokumentacji podwykonawczej w wersji papierowej w języku polskim).

k/ zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z przepisami UDT .

5.Termin wykonania zamówienia.

15 listopada 2007r

6.Uwagi dla Wykonawców.

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

b) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy.

c)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

d)Jeżeli Wykonawca zamierza część prac wymaganych w zakresie zamówienia podzlecić

innemu podmiotowi zobowiązany jest on wskazać tę część zamówienia w formularzu

oferty, stanowiącym  załącznik nr 3 do siwz,

e) Zamawiający informuje, że Wykonawcy będą mogli obejrzeć pomieszczenie gdzie ma być

dokonana wymiana urządzenia dźwigowego w dniu 02 lipca 2007r o godz. 10.00

7.Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:

- Niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie /minimalny okres prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – 3 lata /.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu:

- wyrządzenia szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależycie

a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, 	że nie wykonanie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi 	odpowiedzialności

- wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego lub ogłoszenia jego upadłości,

- zalegania zapłaty podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadku uzyskania przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty,

- prawomocnego skazania oferenta będącego osobą fizyczną, lub urzędujących członków władz oferenta będącego osobą prawną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, albo innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, lub z powodu wszczęcia postępowania o popełnienie przestępstw o których mowa wyżej.

### 8. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi złożyć w ofercie,forma

### dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

### w postępowaniu.

- Aktualny odpis z właściwego  rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do montażu i modernizacji dźwigów , wydane przez UDT, zgodnie a art.9ust.1   2,4 oraz art.37 pkt.3 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr   122. poz. 1321 ze zm.) a także przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000r nr38, poz. 1071 ze zm.).

9. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien przedłożyć:

- wykaz wykonanych dostaw i montaży dźwigów osobowych (wind)

- dokumenty potwierdzające że dostawy o których mowa zostały wykonane należycie

np. referencje

- zapewnić okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

- W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- rachunek zysków i strat - „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów

- i materiałów”.

11. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

a ) Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.

b) Oświadczenie, iż oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

c) Oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

d) Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.

e) Dopuszczalna liczba ofert składana przez jednego wykonawcę:

każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę, jeżeli Oferent złoży więcej niż jedną ofertę to oferty te zostaną odrzucone.

f) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy.

g) Wykonawca powinien ponumerować każdą stronę oferty oraz wpisać ilość stron

w „formularzu oferty”

h) dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte,oprawione, zbindowane itp.)

w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie),

i) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie

j) na kopercie należy umieścić następujące informacje:

Nazwę i adres Wykonawcy

Dom Pomocy Społecznej oferta na Dostawę i montaż dźwigu osobowego

nie otwierać przed 09.07.2007r godz.10.00

Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną.

12. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Oferent.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji.

Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

13. Wadium

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium

w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wadium może być wnoszone w formie:

- przelewem – na rachunek depozytowy Domu Pomocy Społecznej (BPH S.A. 42 1060 0076 0000 3310 0003 1391)

z dopiskiem  „ wadium – dostawa ,demontaż i montaż dźwigu osobowego”

przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku.

W poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane  w kasie Domu Pomocy Społecznej za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku Zamawiający przekaże dokument stanowiący wadium do kasy).

- Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

- Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie , iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art,46 ust.5 ustawy.

- okres ważności wadium  nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie, przy czym:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,natomiast

- 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu

gwarancji – w ciągu 15 dni po upływie okresu gwaranci.

Zabezpieczenie może być wnoszone jak w pkt.11 (wadium)

15. Okres związania z ofertą.

Składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu  składania ofert.

Co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas nie dłuższy niż 60 dni, o zamiarze przedłużenia okresu związania oferta zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawcom, którzy wyrażą zgodę na przedłużenie terminu nie zezwoli się na modyfikacje żadnego z dokumentów tworzących ofertę.

.W szczególności wykluczone jest proponowanie zmian w ofercie, skutkujących podwyższeniem ceny ofertowej.

16. Kryteria wyboru oferty w skali 100 pkt:

oferty oceniane będą według kryterium : najniższa cena 100 pkt.

Liczba punktów jaką uzyska wykonawca liczona będzie wg.wzoru:

P= (C min / C of. ocen)x100 pkt przy czym 1pkt odpowiada 1%

gdzie: P     - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie

C min                    - najniższa cena spośród wszystkich ofert

C of.ocen              - ocena wykonania przedmiotu zamówienia w ocenianej ofercie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska największą liczbę punktów.

UWAGA: Zamawiający unieważni przetarg w przypadku gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą przeznaczono na finansowanie zamówienia.

.

17.   Termin składania ofert: oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej,

w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 w godz. 7.00-15.00  w Sekretariacie nie później niż  do dnia 09 lipca 2007 r do godz. 9.30

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

18. Publiczne otwarcie ofert:

1.   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09 lipca 2007r. o godz.10.00.w gabinecie

Dyrektora DPS.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.   Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a      także informacje dotyczące ceny.

Przedstawiciele oferentów zgłaszają swoją obecność podpisem na liście obecności.

19. Informacje jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy:

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który:

- złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,

- przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej

oferty.

O wyniku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty podając nazwę,  adres wykonawcy którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

Oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej .

20. Zawarcie umowy z wybranym oferentem.

- nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr2 do specyfikacji.

Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

termin zawarcia umowy może ulec przedłużeniu w wypadku wpłynięcia protestów i odwołań.

- środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych, przysługuje protest określony  w art.180 prawa zamówień publicznych.

UWAGA:

Uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z oferentami w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul Radziwiłłowska 8 jest   Eleonora Pająk .

UMOWA  Nr............/ZP/2007                                         / zał.nr2/

Zawarta w dniu  ........................    pomiędzy;

Domem Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8

reprezentowanym przez:

Dyrektora DPS  - mgr Danutę Wilkoszewską

zwanym w dalszym ciągu „Zamawiającym” z jednej strony

a

...........................................................................................................

reprezentowanym przez:

............................................................................................................

legitymującym się...............................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”  z drugiej strony.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego NR....  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U.z 2006r Nr 164 poz.1163 z późn. zmianami/

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania demontaż,a następnie dostawę i montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8

Szczegółowy zakres zawiera oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy..

§ 2

1 Wartość wynagrodzenia za wykonane prace określa się w kwocie brutto i wynosi ona  ........................................  łącznie z podatkiem VAT/  7%

2. .Środki na realizację zostały zabezpieczone w budżecie DPS na rok 2007.

$ 3

Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się :

na dzień 15 listopada 2007r

§ 4

1. Rozliczanie prac dokonywane będzie na podstawie faktury VAT.

Wykonawca dołączy  do faktury protokół odbioru  wykonanej pracy, wraz z wszelkimi dokumentami  wykazanymi w SIWZ.

2.  Fakturę VAT należy złożyć w terminie 2 dni od daty wykonania  przedmiotu umowy

wraz z protokołem odbioru  do Głównego Księgowego DPS.

§ 5

- Należność za wykonaną pracę będzie przez Zamawiającego realizowana w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

.......................................................................................................................................

a. opóźnienie w zapłacie faktury VAT rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek

zapłaty ustawowych odsetek,

b. za termin zapłaty przyjmuje się potwierdzenie przyjęcia do realizacji polecenia

przelewu przez bank Zamawiającego,

c. Zamawiający nie jest płatnikiem  podatku VAT – NIP 676-159-71-67

REGON 000293321

d. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT – NIP ..............................................

REGON.....................................................

- Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 6

.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.  Wprowadzenie Wykonawcy  na teren  obiektu

2 .Odebranie wykonanego bez wad przedmiotu umowy, spisanie protokołu odbioru oraz   wypłacenie Wykonawcy umownego wynagrodzenia.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.   Wykonanie pełnego zakresu prac z materiałów  własnych.

2.  Takie zorganizowanie robót aby nie powodowały drastycznych zakłóceń w funkcjonowa-

niu Domu Pomocy Społecznej , dbanie o czystość i porządek w okolicy prowadzenia prac.     3.  Prowadzenie robót   z zapewnieniem warunków określonych aktualnymi przepisami p.poż

i BHP, oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

- Po zakończeniu prac będących przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi

dokumenty pozwalające na użytkowanie udźwigu..

§ 8

W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. W protokole należy podać przyczyny przerwania prac, ewentualne wskazanie sposobu ich zabezpieczenia oraz warunki i terminy ich wznowienia.

§ 9

Końcowego odbioru prac dokonują upoważnieni przedstawiciele stron najpóźniej w terminie 2 dni od daty  zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji całości prac.

§ 10

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac.

W przypadku stwierdzenia nieterminowego i niewłaściwego wykonania prac Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego lub naliczyć kary umowne.

§ 11

Kary umowne za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy ustala się następująco:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkodę

powstała w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania zleconych

robót przez Wykonawcę – według zasad ogólnych prawa cywilnego.

§ 12

Okres gwarancji na wykonane prace Wykonawca określa na  36 miesięcy.

§ 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia  treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

pod rygorem nieważności. Nieważna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty ,na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w postanowieniami  umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych  / tj Dz. U.2006r  Nr 164 poz1163 z poźn. zmianami./

§ 16

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizowania postanowień niniejszej umowy których nie będzie można uregulować polubownie, rozpatrywał  będzie sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY                                                                             WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do SIWZ

Oświadczenie  Wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

„Demontaż, dostawa i montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy

Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8.

Imię/ Nazwisko / Firma Wykonawcy

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Stosownie do treści art 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień publicznych /Dz.U.Nr 19 poz.177 z późn.zm./ oświadczam/y, iź:

- posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- .posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia;

- znajduję/ my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ;

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ?Dz.U.Nr 19 poz.177 z późn. zm./

-------------------------------------------

Data i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz Oferty

Zarejestrowana nazwa wykonawcy--------------------------------------------------------------

Zarejestrowany adres wykonawcy z numerem kodu pocztowego---------------------------

Telefon--------------------------------Fax-----------------------------------------------------------

NIP-------------------------------------Regon------------------------------------------------------

internet http:----------------------------------------e-mail-----------------------------------------

Nr rachunku bankowego--------------------------------------------------------------------------

Składając ofertę w postępowaniu na Demontaż, dostawę i montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radzwiiłłowska 8 zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:

1.Cena za wykonanie zamówienia------------------------------złotych brutto

słownie--------------------------------------------------------------------------- w tym kwota podatku Vat zł-------------------------------------------------------------

- Termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2007r.

- Część zamówienia , jakie zamierzam powierzyć podwykonawcy/ om o ile dotyczy--------------------------------------------------------------------------------------

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, jak również, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia ;

5.Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy.

6.Oferta zawiera .......................zapisanych i ponumerowanych stron.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 4.

CHARAKTERYSTYKA   TECHNICZNA  DŹWIGU

- Napęd -    elektryczny  z płynną regulacją prędkości za pomocą falownika

- Maszynownia – górna nad szybem

- Udźwig – 1250 kg lub 16 osób

- Kabina – o wymiarach 1400 x 1800 mm nieprzelotowa, wykończenie laminat

wyposażona w: oświetlenie jarzeniowe  60 min akumulatorowe  - awaryjne

podłoga – wykładzina antypoślizgowa

listwy przypodłogowe i poręcz – stal nierdzewna

poręcze na wysokości 90 cm, tablica przyzewowa od

wys.80 cm do 120 cm w odległości nie mniejszej niż 50 cm

od naroża kabiny

lustro

panel dyspozycji z przyciskami w wykonaniu

„antywandalowym” z oznaczeniami braiile'a

piętrowskazywacz

alarm

przycisk otwierania drzwi

wentylacja elektryczna

intercom kabina-dyżurka

5. Drzwi kabinowe -   automatyczne , centralne 4 skrzydłowe 1100 x 2000 mm ,ze

stali nierdzewnej (satyna) wyposażone w kurtynę świetlną

6.Drzwi szybowe  -    automatyczne , centralne 4 – skrzydłowe 1100 x 2000 mm, stal

nierdzewna (satyna)

7.Szyb              -   o  wymiarach 2200 x 2200 mm

8.Nadszybie   -     3,2

9.Podszybie    -  1,2 m

10.Ilość przystanków – 5

11. Ilość dojść - 5

12.Wysokość podnoszenia – Hp = 16,15 m

13.Prędkość  -  1,00 m/s

14.Sterowanie – mikroprocesorowe  zbiorcze „góra/dół”

15.Zasilanie    -   380V50 Hz

16.Wyposażenie dodatkowe – wyświetlacz pozycji kabiny na przystanku

- podstawowym, graficzny wskaźnik przeciążenia kabiny,sygnalizator akustyczny dojazdu

- na przystanek