Straż Miejska Miasta Krakowa

Sprawa nr: ST.GT. 271 - 14/07

## S P E C Y F I K A C J A

### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

"Monitoring wizyjny Dzielnicy XI"

Zatwierdzam:

.........................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Monitoring wizyjny Dzielnicy XI"

- A.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

# Straż Miejska Miasta Krakowa

- Adres do korespondencji:

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

3.    REGON:    		350007399

4.    NIP:           		945-17-77-936

5.    Nr konta bankowego: 22106000760000321000031606

5.    Internet:     		www.strazmiejska.krakow.pl/

e- mail:       		smkrak@strazmiejska.krakow.pl

6.    Nr telefonu: 		012 6882 152

faks:            		012 6882 292

B.   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 
      z Wykonawcami

- Imię i nazwisko:           Paulin Baran

- Stanowisko służbowe:  St. Inspektor

- Numer telefonu:           012 6882 111,              fax: 012 6882 292

### 4.     E-mail:                        smkrakwbar@op.pl

- Nr pokoju :                  pok. 18 bud. socjalny

6.    Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   08:00 - 12:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia

1.   Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone w trybie przetargu nie-

ograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 w związku z art.39 ustawy z dnia             29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych  ( Dz. U. z  2006 r.  Nr  164,

poz. 1163 z późn. zmianami), zwanej dalej Ustawą.

2.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.   Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające.

5.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

### III.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu wizyjnego dla XI dzielnicy Krakowa i obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń. Zakres robót: - instalacja punktów kamerowych zlokalizowanych przy ul. Bojki 5, ul. Stojałowskiego 23 i Wysłouchów 27 – dwie kamery, - instalacja mostu bezprzewodowego w relacji ul. Wysłouchów 27 – ul. Wysłouchów 26 - instalacja osprzętu aktywnego przy ul. Wysłouchów 27, - podłączenie zainstalowanych kamer do centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Straży Miejskiej Oddział Wola Duchacka przy ul. Cechowej 19, - skonfigurowanie urządzeń centrum monitoringu pozwalające na obsługę kamer, - zestawienie łącz cyfrowych pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi sieci szkieletowej należy na etapie wykonawczym uzgodnić z SM Kurdwanów NOWY. Połączenie węzła dystrybucyjnego sieci szkieletowej przy ul. Wysłouchów 26 zostało wykonane łączem 1Gbps do centrum monitorowania przy ul. Cechowej. - przeszkolenie pracowników obsługi monitoringu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 32.23.40.00-2, 45.31.11.00-1, 45.31.22.00-9 Zamawiający przewiduje dalszą rozbudowę latach następnych sieci monitoringu wizyjne- go Dzielnicy XI, w miarę posiadanych środków finansowych. Szczegółowy opis robót ( przedmiar) zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

IV.	Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Termin realizacji zamówienia:   do 30 października 2007 r.

2.    Miejsce realizacji: Dzielnica Podgórze miasta Krakowa.

V.	Warunki wymagane od Wykonawców

Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,      którzy:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

VI.	Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu              potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu

/ załącznik nr 3 do SIWZ /.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
      	      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.    Koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia działalności technicznej ochrony mienia.

- Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia dla instalatorów pra-

cujących na obiekcie oraz licencja II stopnia dla nadzorującego roboty.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt.  4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowa-

nia  o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem  i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz  załączenie  dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie / załącznik nr 3 do SIWZ /.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów

      - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  telefaksu (na numer wskazany w punkcie  I SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

VIII.	Wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

IX.	Termin związania z ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa                     w   punkcie XI.1 SIWZ.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi              w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4.   Na ofertę składają się następujące dokumenty.

- wypełniony Formularz Oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),

- Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy  (załącznik nr 2 do SIWZ),

- wykaz wykonanych robót (załącznik nr 3),

- wypełniony i parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4),

- dokument gwarancyjny ( załącznik nr 5),

- dokumenty wymienione w punkcie VI  SIWZ .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:

„Sprawa nr: ST.GT.271-14/07. Oferta na:

"Monitoring wizyjny Dzielnicy XI"

Nie otwierać przed dniem 21 sierpnia 2007, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

XI.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  21 sierpnia 2007 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2007 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XII.	Sposób obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

Zamawiający  poprawi  ewentualne omyłki  rachunkowe w obliczeniu  ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy).

XIII.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty  zostaną  ocenione  za  pomocą  systemu  punktowego,  zgodnie  z  poniższymi

kryteriami:

- Cena oferty  brutto – 100 pkt

Maksymalną ilość punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast      pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów  zgodnie z poniższym wzorem:

C=CNCO x 100pkt

- gdzie: CN - najniższa oferowana cena,

- CO - cena oferty ocenianej.

XIV.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV.	Postanowienia dotyczące umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3.  Przyszłe  zobowiązania  Wykonawcy  związane  z  umową  w  sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XVI.    Środki odwoławcze

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy),

- odwołanie (184 – 193 art. Ustawy),

- skarga do sądu okręgowego ( 194 – 198 art.  Ustawy).

XVII.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.   Nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.)  oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.      Nr 16,  poz. 93 z późn. zm.).

Wykaz załączników:

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

  - Wykaz robót

  - Wzór umowy

  - Dokument gwarancyjny

  - Opis i przedmiar robót

.

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: .............................................................................................

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Bank/ nr konta …..........……………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Monitoring wizyjny Dzielnicy XI – sprawa nr ST.GZ.271-14/07, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: 30 października 2007 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:  36 miesięcy.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że oferta została sporządzona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót, a oferowana cena obejmuje cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, które wykonamy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze / załącznik  nr 4

do SIWZ/;

- oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                  Wzór podpisu

..............................................................................................................  ........................................

..............................................................................................................  ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku ewentualnych prac dodatkowych będą stosowane nośniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym branży, której dotyczyłyby prace dodatkowe lub zamienne.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ograniczenie przez zamawiającego zakresu robót 
 lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.    oświadczenie wykonawcy,

2.	wypełniony i parafowany wzór umowy,

3.	wypis z rejestru / zaświadczenie,

4.	wykaz robót z referencjami,

5.    dokument gwarancyjny,

6.    kosztorys ofertowy,

7.    koncesje i licencje

8.    informacja z KRK

.

Oferta została złożona na ..................kolejno ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 2

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i  będąc  należycie upoważnionym do jego reprezentowania  oświadczam,  że  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Monitoring wizyjny Dzielnicy XI”

wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. z 2006 r. Nr.164  poz. 1163, z późn. zm. /, a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje  się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie  podlega  wykluczeniu z  postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków     Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Nazwa Wykonawcy: ……….................................................…………………………………………….

Adres:……………………………………...................................................…………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Monitoring wizyjny Dzielnicy XI

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:

| Lp | Nazwa Zamawiającego | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót [PLN] | Okres realizacji | Nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Razem |  |  |  |  |  |

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

###### Załącznik nr 4

###### Umowa Nr  ST/   /   /OR /2007

zawarta w dniu ........................... 2007 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Monitoring wizyjny Dzielnicy XI”

pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Pełnomocnika: Janusza Wiaterka - Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą  o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  realizacja "Monitoring wizyjny Dzielnicy XI" zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz  kosztorys ofertowy będący załącznikiem  do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość umowy brutto ....................... złotych

Słownie: ................................................................................................ zł.

§ 3

Termin wykonania umowy:   do  30 października 2007 r.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie całości robót  objętych zamówieniem na okres

36 miesięcy.

Czas usunięcia usterek lub dokonania napraw gwarancyjnych nie przekroczy 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji.

§ 5

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia - .................................................................................................................................................

- Przedstawicielem Zamawiającego  będzie  - Andrzej Litwa.

- Odbioru prac będących przedmiotem umowy dokona komisja powołana przez Zamawia-

jącego.

§ 6

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto: ...................................zł, słownie...................................................................................zł.

2.	Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116,       31-416 Kraków, NIP 945-17-77-936 za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące  przedmiotem zamówienia.

§ 7

Z  tytułu  nie  wykonania  lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 15% wartości przedmiotu umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu       okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

b)  0,2% wartości przedmiotu umowy za nie wykonanie umowy w terminie  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  jeżeli zwłoka trwała nie dłużej  niż 20 dni i  0,4 % za każdy dzień następny,  nie więcej jednak niż 15 % wartości przedmiotu umowy

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  karę umowną  w  wysokości 15 % wartości przedmio

tu  umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za

które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego

powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było    następstwem  nie wykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagro

dzenia.

5.    Niezależnie od kar umownych określonych w pkt.1 Zamawiający ma prawo dochodzenia

odszkodowania do wysokości  poniesionych  strat  z  tytułu  niewykonania lub nienależy-

tego wykonania umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych  oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z którą było prowadzone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej  pod rygorem  nieważności.

§ 10

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

## Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

....................................................                             ........................................................

Załącznik nr 5

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: Monitoring wizyjny Dzielnicy XI

Tryb: przetarg nieograniczony

NAZWA WYKONAWCY: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:  36 miesięcy

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

a) wykonanych robót …………………………………………………………………….

b) zamontowanych urządzeń …………………………………………………………….

3.    Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do Referatu Go-

spodarczo – Technicznego Straży Miejskiej w Krakowie.

4.    Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ….............................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

- Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

5.    Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

6.   Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym

w pkt. 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2007 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

Przedmiar robót

| Budynek Bojki 5 - Kamera K-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Montaż tras kablowych |  |  |  |
|  | KNR 4-03 1004-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm - wejście z zewnątrz do klatki schowej - budynek Bojki 5 | otw. | 1 |
|  | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia pomiędzy kondygnacjami na klatce schodowej budynek Bojki 5 | otw. | 13 |
|  | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia pomiędzy kondygnacjami na klatce schodowej budynek Wysłouchów 44 | otw. | 13 |
|  | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia w piwnicy - budynek Bojki 5 | otw. | 11 |
|  | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia w piwnicy - budynek Wysłouchów 44 | otw. | 3 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - poziomo na elewacji budynek Bojki 5 | m | 10 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - pionowo na klatce schodowej - budynek Bojki 5 | m | 43 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - pionowo na klatce schodowej budynek Wysłouchów 44 | m | 43 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - w piwnicy - budynek Bojki 5 | m | 50 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - w piwnicy - budynek Wysłouchów 44 | m | 20 |
|  | KNR 5-08 0113-03 | Rury stalowe śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo | m | 166 |
|  | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.091*166 = 15.106 |
|  | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.091*166 = 15.106 |
|  | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-czukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*166 = 15.106 |
|  | KNR 7-12 0213-04 | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*166 = 15.106 |
| 2 | Montaz elementów telewizji dozorowej |  |  |  |
|  | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-06 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video | szt. | 2 |
|  | KNR AL-01 0505-02 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 3 |
|  | KNR AL-01 0505-03 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - waga elementu powyżej 2,5 kg | szt. | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 160 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 65 |
|  | KNR 7-08 0510-01 | Przewody sygnał.z przew.kabelków.kompensac.lub kabli sygnał.prow.w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m | m | 65 |
|  | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-wych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 16 |
|  | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni na-tynkowej TB, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów | szt | 1 |
|  | KNR 5-05 0803-06 | Montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem - Szafa 12U 600x500 | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Półka 1 U | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0203-01 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt. | 3 |
|  | KW | Dostawa i instalacja zasilacza awaryjnego UPS 1,5 kVA | szt | 1 |
|  | KW | Dostawa i instalacja media konwertera UTP/FO | szt | 1 |
|  | KNR AL-01 0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt. | 1 |
|  | KNR 1 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 1 |
|  | KNR 1 0506-02 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 1 |
| 3 | Montaz elementów zasilania |  |  |  |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w istniejącej tablicy głównej na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 4 |
|  | KNR 5-08 0404-08 | Montaż rozdzielni natynkowej RN 2x12 wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20 kg | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w projektowanej tablicy TR na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 6 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 12 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 12 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 95 |
|  | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 |
|  | KW | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt. | 1 |
| 4 | Sieć bezprzewodowa |  |  |  |
|  | KNR 5-06 1208-01 | Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 3 kg na zewn.ścianach budynków z cegły - 2 punkty mocowania | szt. | 2 |
|  | KNR 5-08 0607-05 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm | m | 20 |
|  | KNR 5-06 1208-04 | Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 7 kg na zewn.ścianach budynków betonowych - 4 punkty mocowania | szt. | 2 |
|  | KW | Montaż punktów dostepowych na masztach antenowych - obie strony | szt. | 1 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt. | 2 |
|  | KW | Konfiguracja sieci bezprzewodowej | szt. | 1 |

| Budynek Stojałowskiego 23 - Kamera K-10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Montaż tras kablowych |  |  |  |
|  | KNR 4-03 1004-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm - wejście z zewnątrz do klatki schowej | otw. | 1 |
|  | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia pomiędzy kondygnacjami na klatce schodowej | otw. | 6 |
|  | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia w piwnicy | otw. | 3 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - poziomo na elewacji | m | 36 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - pionowo na klatce schodowej | m | 21 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - w piwnicy | m | 24 |
|  | KNR 5-08 0113-03 | Rury stalowe śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo | m | 81 |
|  | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.091*81 = 7.371 |
|  | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.091*81 = 7.371 |
|  | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-czukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*81 = 7.371 |
|  | KNR 7-12 0213-04 | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*81 = 7.371 |
| 2 | Montaz elementów telewizji dozorowej |  |  |  |
|  | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-06 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video | szt. | 2 |
|  | KNR AL-01 0505-02 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 5 |
|  | KNR AL-01 0505-03 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU-waga elementu powyżej 2,5kg | szt. | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 82 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 82 |
|  | KNR 7-08 0510-01 | Przewody sygnał.z przew.kabelków.kompensac.lub kabli sygnał.prow.w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m | m | 82 |
|  | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnali.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 16 |
|  | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni natynkowej TB, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów | szt | 1 |
|  | KNR 5-05 0803-06 | Montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem - Szafa 12U 600x500 | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Półka 1 U | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Panel światłowodowy 4xSC | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Panel szczotka | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0203-01 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt. | 3 |
|  | KW | Dostawa i instalacja zasilacza awaryjnego UPS 1,5 kVA | szt | 1 |
|  | KW | Dostawa i instalacja media konwertera UTP/FO | szt | 1 |
|  | KNR AL-01 0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt. | 1 |
|  | KNR 1 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 1 |
|  | KNR 1 0506-02 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 1 |
| 3 | Montaż elementów zasilania |  |  |  |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w istniejącej tablicy głównej na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 4 |
|  | KNR 5-08 0404-08 | Montaż rozdzielni natynkowej RN 2x12 wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20 kg | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w projektowanej tablicy TR na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 6 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 4 |
|  | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 |
|  | KW | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt. | 1 |

| Budynek Wysłouchów 27 - Kamera K-13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Montaż tras kablowych |  |  |  |
|  | KNR 4-03 1004-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm - wejście z zewnątrz do klatki schowej | otw. | 1 |
|  | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia pomiędzy kondygnacjami na klatce schodowej | otw. | 1 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - pionowo na klatce schodowej | m | 12 |
|  | KNR 5-08 0113-03 | Rury stalowe śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo | m | 12 |
|  | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.091*12 = 1.092 |
|  | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.091*12 = 1.092 |
|  | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*12 = 1.092 |
|  | KNR 7-12 0213-04 | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*12 = 1.092 |
| 2 | Montaz elementów telewizji dozorowej |  |  |  |
|  | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-06 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video | szt. | 2 |
|  | KNR AL-01 0505-02 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 2 |
|  | KNR AL-01 0505-03 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - waga elementu powyżej 2,5 kg | szt. | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 30 |
|  | KNR 7-08 0510-01 | Przewody sygnał.z przew.kabelków.kompensac.lub kabli sygnał.prow.w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m | m | 30 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 30 |
|  | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-wych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 16 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Półka 1 U | szt. | 1 |
|  | KW | Dostawa i instalacja media konwertera UTP/FO | szt | 1 |
|  | KNR AL-01 0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt. | 1 |
|  | KNR 1 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 1 |
|  | KNR 1 0506-02 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 1 |
| 3 | Montaz elementów zasilania |  |  |  |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 18 |
|  | KW | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt. | 1 |

| Budynek Wysłouchów 27 (klatka 6) - Kamera K-14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Montaż tras kablowych |  |  |  |
|  | KNR 4-03 1004-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm - wejście z zewnątrz do klatki schowej | otw. | 1 |
|  | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia pomiędzy kondygnacjami na klatce schodowej | otw. | 5 |
|  | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia w piwnicy | otw. | 2 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - poziomo na elewacji | m | 30 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - pionowo na klatce schodowej | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - w piwnicy | m | 16 |
|  | KNR 5-08 0113-03 | Rury stalowe śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo | m | 64 |
|  | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.091*64 = 5.824 |
|  | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.091*64 = 5.824 |
|  | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-czukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*64 = 5.824 |
|  | KNR 7-12 0213-04 | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*64 = 5.824 |
| 2 | Montaz elementów telewizji dozorowej |  |  |  |
|  | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0504-06 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video | szt. | 2 |
|  | KNR AL-01 0505-02 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m | szt. | 4 |
|  | KNR AL-01 0505-03 | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - waga elementu powyżej 2,5 kg | szt. | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 68 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 68 |
|  | KNR 7-08 0510-01 | Przewody sygnał.z przew.kabelków.kompensac.lub kabli sygnał.prow.w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m | m | 68 |
|  | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-wych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 16 |
|  | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni na-tynkowej TB, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów | szt | 1 |
|  | KNR 5-05 0803-06 | Montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem - Szafa 12U 600x500 | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Półka 1 U | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Panel światłowodowy 4xSC | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Panel szczotka | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0203-01 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt. | 3 |
|  | KW | Dostawa i instalacja zasilacza awaryjnego UPS 1,5 kVA | szt | 1 |
|  | KW | Dostawa i instalacja media konwertera UTP/FO | szt | 1 |
|  | KNR AL-01 0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt. | 1 |
|  | KNR 1 0506-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 1 |
|  | KNR 1 0506-02 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 1 |
| 3 | Montaz elementów zasilania |  |  |  |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w istniejącej tablicy głównej na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 4 |
|  | KNR 5-08 0404-08 | Montaż rozdzielni natynkowej RN 2x12 wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20 kg | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w projektowanej tablicy TR na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 6 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 4 |
|  | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 |
|  | KW | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt. | 1 |

| Most bezprzewodowy B - Wysłouchów 27 - Wysłouchów 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Montaż tras kablowych |  |  |  |
|  | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia pomiędzy kondygnacjami na klatce schodowej budynek Wysłouchów 27 | otw. | 5 |
|  | KNR 4-03 1004-12 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia pomiędzy kondygnacjami na klatce schodowej budynek Wysłouchów 26 | otw. | 13 |
|  | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia w piwnicy - budynek Wysłouchów 27 | otw. | 2 |
|  | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia w piwnicy - budynek Wysłouchów 26 | otw. | 2 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - pionowo na klatce schodowej - budynek Wysłouchów 27 | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - pionowo na klatce schodowej budynek Wysłouchów 26 | m | 43 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - w piwnicy - budynek Wysłouchów 27 | m | 14 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - w piwnicy - budynek Wysłouchów 26 | m | 10 |
|  | KNR 5-08 0113-03 | Rury stalowe śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo | m | 85 |
|  | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 0.091*85 = 7.735 |
|  | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 0.091*85 = 7.735 |
|  | KNR 7-12 0204-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-czukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*85 = 7.735 |
|  | KNR 7-12 0213-04 | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm | m2 | 0.091*85 = 7.735 |
| 2 | Sieć bezprzewodowa |  |  |  |
|  | KNR 5-06 1208-01 | Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 3 kg na zewn.ścianach budynków z cegły - 2 punkty mocowania | szt. | 2 |
|  | KNR 5-08 0607-05 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm | m | 20 |
|  | KNR 5-06 1208-04 | Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 7 kg na zewn.ścianach budynków betonowych - 4 punkty mocowania | szt. | 2 |
|  | KW | Montaż punktów dostepowych na masztach antenowych - obie strony | szt. | 1 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 105 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 46 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 105 |
|  | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-wych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 8 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 2 |
|  | KW | Konfiguracja sieci bezprzewodowej | szt. | 5 |
|  | KW | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt. | 1 |

| Sprzęt aktywny sieci - Budynek Wysłouchów 27 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Montaz elementów aktywnych i szafy dystrybucyjnej |  |  |  |
|  | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni na-tynkowej TB, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów | szt | 1 |
|  | KNR 5-05 0803-06 | Montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem - Szafa 12U 600x500 | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Półka 1 U | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Panel światłowodowy 16xSC | szt. | 1 |
|  | KNR 5-01 0816-02 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - Panel szczotka | szt. | 1 |
|  | KNR AL-01 0203-01 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt. | 3 |
|  | KW | Dostawa i instalacja zasilacza awaryjnego UPS 1,5 kVA | szt | 1 |
|  | KW | Dostawa i instalacja switcha FO | szt | 1 |
| 2 | Montaz elementów zasilania |  |  |  |
|  | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm - przebicia w piwnicy | otw. | 5 |
|  | KNR 5-08 0102-03 | Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym - w piwnicy | m | 14 |
|  | KNR 5-08 0113-03 | Rury stalowe śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo | m | 14 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w istniejącej tablicy głównej na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 4 |
|  | KNR 5-08 0404-08 | Montaż rozdzielni natynkowej RN 2x12 wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20 kg | szt | 1 |
|  | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów w projektowanej tablicy TR na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat o masie do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt | 6 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | m | 18 |
|  | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | m | 4 |
|  | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 |
|  | KW | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt. | 1 |

Zestawienie materiałów

| Budynek Bojki 5 - Kamera K-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1. | Adapter narożnikowy dla uchwytów ściennych IWM i IWM24. | szt | 1.0000 |
| 2. | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V | szt | 1.0000 |
| 3. | benzyna do ekstrakcji | dm3 | 1.7976 |
| 4. | cement portlandzki zwykły 35 | t | 0.0002 |
| 5. | Czujka kontaktronowa powierzchniowa kl.C | szt | 3.0000 |
| 6. | drut stalowy ocynkowane fi 8mm | m | 20.8000 |
| 7. | emalia chlorokauczukowa chemoodporna | dm3 | 2.9155 |
| 8. | emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania | dm3 | 0.4000 |
| 9. | farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 2.2659 |
| 10. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara | dm3 | 0.0900 |
| 11. | kamera obrotowa SPECTRA III SE 23X Low-Light, dualna, w obudowie wandaloodpornej, z kagańcem ochronnym - SD53CBW-HCPE1-X | szt | 1.0000 |
| 12. | Klej epoksydowy Hilti | szt | 1.0000 |
| 13. | Kołki rozporowe | szt | 8.0000 |
| 14. | kołki rozporowe plastikowe 10x135 | szt | 204.3600 |
| 15. | kołki rozporowe plastikowe 12x160 | szt | 13.1000 |
| 16. | Kotwa metalowa Hilti 12x150 | szt | 8.0000 |
| 17. | Lampka sygnalizacyjna L301 | szt | 1.0000 |
| 18. | łącznik rury stalowej | szt | 166.0000 |
| 19. | maszt antenowy 1m | szt | 2.0000 |
| 20. | Media Konwerter AT-MC102XL UTP/FO SC MM | szt | 1.0000 |
| 21. | Obudowa izolacyjna S - 6 | szt | 1.0000 |
| 22. | Obudowa zasilacza PoE metalowa | szt | 1.0000 |
| 23. | Odgromnik typu DEHNbloc | szt | 2.0000 |
| 24. | Ogranicznik przepięć dla kanału wizyjnego UGKF BNC | szt | 2.0000 |
| 25. | Ogranicznik przepięć dla toru sterującego RS422 Blitzductor CT | szt | 2.0000 |
| 26. | Panel półka 1U dł.400mm | szt | 1.0000 |
| 27. | Panel wentylacyjny 1 U z termostatem, 2 wentylatory | szt | 1.0000 |
| 28. | Panel zasilająco - filtrujący 5x230V/1 0A Rack | szt | 1.0000 |
| 29. | przewód koncentryczny RG59 | m | 67.6000 |
| 30. | Przewód LY 10mm2 | m | 12.4800 |
| 31. | Przewód skrętka UTP 4x2x0.5 | m | 166.4000 |
| 32. | Przewód YDY 450/750V 2x2,5 mm2 | m | 67.6000 |
| 33. | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 98.8000 |
| 34. | Przewód YDY 450/750V 3x4 mm2 | m | 12.4800 |
| 35. | puszka instalacyjna IP65 200x100x50mm natyn-kowa | szt | 1.0000 |
| 36. | Rejestrator cyfrowy DIS-1/S 1-kanałowy wyposażony w 2 dyski 400GB | szt | 1.0000 |
| 37. | rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania | dm3 | 0.4145 |
| 38. | Rozdzielnica naśc. dwurzęd. RN-2x12 | szt | 1.0000 |
| 39. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu R 301 /16A | szt | 1.0000 |
| 40. | Rozłącznik izolacyjny malogabarytowy typu FR-102, 100A | szt | 1.0000 |
| 41. | Rury stalowe instalacyjne ze szwem, ocynkowane .z końcami gwint. 29 mm | m | 172.6400 |
| 42. | Szafka wisząca jednosekcyjna ze zdejmowanymi osłonami bocznymi blaszanymi, drzwi przednie blaszane, zamykana na klucz. wymiary szer. 600 głęb. 500 wys. 12U | szt | 1.0000 |
| 43. | Transformator toroidalny 230/24V 100VA w obudowie | szt | 1.0000 |
| 44. | Tsunami QuickBridge.11a R, kompletny zestaw P-P zewnętrzny | szt | 1.0000 |
| 45. | Uchwyt ścienny kamery IWM-GY z otworami na kabel | szt | 1.0000 |
| 46. | Uchwyt ścienny masztu | szt | 2.0000 |
| 47. | uchwyty pod rury stalowe | szt | 217.4600 |
| 48. | wsporniki ścienne | szt | 20.2000 |
| 49. | wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1.0000 |
| 50. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B 6A | szt | 1.0000 |
| 51. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 C 10A | szt | 1.0000 |
| 52. | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy S302 C6 | szt | 1.0000 |
| 53. | Wyłącznik różnicowo-prądowy P302, 2-biegunowy 25A/30mA, AC | szt | 1.0000 |

| Budynek Stojałowskiego 23 - Kamera K-10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1. | Adapter narożnikowy dla uchwytów ściennych IWM i IWM24. | szt | 1.0000 |
| 2. | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V | szt | 1.0000 |
| 3. | benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0.8771 |
| 4. | cement portlandzki zwykły 35 | t | 0.0002 |
| 5. | Czujka kontaktronowa powierzchniowa kl.C | szt | 3.0000 |
| 6. | emalia chlorokauczukowa chemoodporna | dm3 | 1.4226 |
| 7. | farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 1.1057 |
| 8. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara | dm3 | 0.0700 |
| 9. | kamera obrotowa SPECTRA III SE 23X LowLight, dualna, w obudowie wandaloodpornej, z kagańcem ochronnym - SD53CBW-HCPE1-X | szt | 1.0000 |
| 10. | Klej epoksydowy Hilti | szt | 1.0000 |
| 11. | kołki rozporowe plastikowe 10x135 | szt | 58.9500 |
| 12. | kołki rozporowe plastikowe 12x160 | szt | 47.1600 |
| 13. | Kotwa metalowa Hilti 12x150 | szt | 8.0000 |
| 14. | Lampka sygnalizacyjna L301 | szt | 1.0000 |
| 15. | łącznik rury stalowej | szt | 81.0000 |
| 16. | Media Konwerter AT-MC102XL UTP/FO SC MM | szt | 1.0000 |
| 17. | Obudowa izolacyjna S - 6 | szt | 1.0000 |
| 18. | Odgromnik typu DEHNbloc | szt | 2.0000 |
| 19. | Ogranicznik przepięć dla kanału wizyjnego UGKF BNC | szt | 2.0000 |
| 20. | Ogranicznik przepięć dla toru sterującego RS422 Blit-zductor CT | szt | 2.0000 |
| 21. | Panel półka 1U dł.400mm | szt | 1.0000 |
| 22. | panel przepust szczotka 1U | szt | 1.0000 |
| 23. | panel światłowodowy 19" 4xSC wyposażony 1 U | szt | 1.0000 |
| 24. | Panel wentylacyjny 1U z termostatem, 2 wentylatory | szt | 1.0000 |
| 25. | Panel zasilająco - filtrujący 5x230V/1 0A Rack | szt | 1.0000 |
| 26. | przewód koncentryczny RG59 | m | 85.2800 |
| 27. | Przewód LY 10mm2 | m | 18.7200 |
| 28. | Przewód skrętka UTP 4x2x0.5 | m | 85.2800 |
| 29. | Przewód YDY 450/750V 2x2,5 mm2 | m | 85.2800 |
| 30. | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 4.1600 |
| 31. | Przewód YDY 450/750V 3x4 mm2 | m | 18.7200 |
| 32. | puszka instalacyjna IP65 200x100x50mm natynkowa | szt | 1.0000 |
| 33. | Rejestrator cyfrowy DIS-1/S 1-kanałowy wyposażony w 2 dyski 400GB | szt | 1.0000 |
| 34. | rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chloro-kauczukowych ogólnego stosowania | dm3 | 0.2023 |
| 35. | Rozdzielnica naśc. dwurzęd. RN-2x12 | szt | 1.0000 |
| 36. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu R 301 /16A | szt | 1.0000 |
| 37. | Rozłącznik izolacyjny malogabarytowy typu FR-102, 100A | szt | 1.0000 |
| 38. | Rury stalowe instalacyjne ze szwem, ocynkowane .z końcami gwint. 29 mm | m | 84.2400 |
| 39. | Szafka wisząca jednosekcyjna ze zdejmowanymi osłonami bocznymi blaszanymi, drzwi przednie blaszane, zamykana na klucz. wymiary szer. 600 głęb. 500 wys. 12U | szt | 1.0000 |
| 40. | Transformator toroidalny 230/24V 100VA w obudowie | szt | 1.0000 |
| 41. | Uchwyt ścienny kamery IWM-GY z otworami na kabel | szt | 1.0000 |
| 42. | uchwyty pod rury stalowe | szt | 106.1100 |
| 43. | wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1.0000 |
| 44. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B 6A | szt | 1.0000 |
| 45. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 C 10A | szt | 1.0000 |
| 46. | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy S302 C6 | szt | 1.0000 |
| 47. | Wyłącznik różnicowo-prądowy P302, 2-biegunowy 25A/30mA, AC | szt | 1.0000 |

| Budynek Wysłouchów 27 - Kamera K-13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1. | Adapter narożnikowy dla uchwytów ściennych IWM i IWM24. | szt | 1.0000 |
| 2. | benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0.1299 |
| 3. | emalia chlorokauczukowa chemoodporna | dm3 | 0.2108 |
| 4. | farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0.1638 |
| 5. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara | dm3 | 0.0100 |
| 6. | kamera obrotowa SPECTRA III SE 23X LowLight, dualna, w obudowie wandaloodpornej, z kagańcem ochronnym - SD53CBW-HCPE1-X | szt | 1.0000 |
| 7. | Klej epoksydowy Hilti | szt | 0.5000 |
| 8. | kołki rozporowe plastikowe 10x135 | szt | 15.7200 |
| 9. | Kotwa metalowa Hilti 12x150 | szt | 4.0000 |
| 10. | łącznik rury stalowej | szt | 12.0000 |
| 11. | Media Konwerter AT-MC102XL UTP/FO SC MM | szt | 1.0000 |
| 12. | Ogranicznik przepięć dla kanału wizyjnego UGKF BNC | szt | 2.0000 |
| 13. | Ogranicznik przepięć dla toru sterującego RS422 Blit-zductor CT | szt | 2.0000 |
| 14. | Panel półka 1U dł.400mm | szt | 1.0000 |
| 15. | przewód koncentryczny RG59 | m | 31.2000 |
| 16. | Przewód LY 10mm2 | m | 18.7200 |
| 17. | Przewód skrętka UTP 4x2x0.5 | m | 31.2000 |
| 18. | Przewód YDY 450/750V 2x2.5 mm2 | m | 31.2000 |
| 19. | puszka instalacyjna IP65 200x100x50mm natynkowa | szt | 1.0000 |
| 20. | Rejestrator cyfrowy DIS-1/S 1-kanałowy wyposażony w 2 dyski 400GB | szt | 1.0000 |
| 21. | rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chloro-kauczukowych ogólnego stosowania | dm3 | 0.0300 |
| 22. | Rury stalowe instalacyjne ze szwem, ocynkowane .z końcami gwint. 29 mm | m | 12.4800 |
| 23. | Transformator toroidalny 230/24V 100VA w obudowie | szt | 1.0000 |
| 24. | Uchwyt ścienny kamery IWM-GY z otworami na kabel | szt | 1.0000 |
| 25. | uchwyty pod rury stalowe | szt | 15.7200 |
| 26. | wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1.0000 |

| Budynek Wysłouchów 27 (klatka 6) - Kamera K-14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1. | Adapter narożnikowy dla uchwytów ściennych IWM i IWM24. | szt | 1.0000 |
| 2. | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V | szt | 1.0000 |
| 3. | benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0.6931 |
| 4. | cement portlandzki zwykły 35 | t | 0.0002 |
| 5. | Czujka kontaktronowa powierzchniowa kl.C | szt | 3.0000 |
| 6. | emalia chlorokauczukowa chemoodporna | dm3 | 1.1240 |
| 7. | farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0.8736 |
| 8. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara | dm3 | 0.0700 |
| 9. | kamera obrotowa SPECTRA III SE 23X LowLight, dualna, w obudowie wandaloodpornej, z kagańcem ochronnym - SD53CBW-HCPE1-X | szt | 1.0000 |
| 10. | Klej epoksydowy Hilti | szt | 1.0000 |
| 11. | kołki rozporowe plastikowe 10x135 | szt | 44.5400 |
| 12. | kołki rozporowe plastikowe 12x160 | szt | 39.3000 |
| 13. | Kotwa metalowa Hilti 12x150 | szt | 8.0000 |
| 14. | Lampka sygnalizacyjna L301 | szt | 1.0000 |
| 15. | łącznik rury stalowej | szt | 64.0000 |
| 16. | Media Konwerter AT-MC102XL UTP/FO SC MM | szt | 1.0000 |
| 17. | Obudowa izolacyjna S - 6 | szt | 1.0000 |
| 18. | Odgromnik typu DEHNbloc | szt | 2.0000 |
| 19. | Ogranicznik przepięć dla kanału wizyjnego UGKF BNC | szt | 2.0000 |
| 20. | Ogranicznik przepięć dla toru sterującego RS422 Blit-zductor CT | szt | 2.0000 |
| 21. | Panel półka 1U dł.400mm | szt | 1.0000 |
| 22. | panel przepust szczotka 1 U | szt | 1.0000 |
| 23. | panel światłowodowy 19" 4xSC wyposażony 1U | szt | 1.0000 |
| 24. | Panel wentylacyjny 1 U z termostatem, 2 wentylatory | szt | 1.0000 |
| 25. | Panel zasilająco - filtrujący 5x230V/1 0A Rack | szt | 1.0000 |
| 26. | przewód koncentryczny RG59 | m | 70.7200 |
| 27. | Przewód LY 10mm2 | m | 18.7200 |
| 28. | Przewód skrętka UTP 4x2x0.5 | m | 70.7200 |
| 29. | Przewód YDY 450/750V 2x2,5 mm2 | m | 70.7200 |
| 30. | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 4.1600 |
| 31. | Przewód YDY 450/750V 3x4 mm2 | m | 18.7200 |
| 32. | puszka instalacyjna IP65 200x100x50mm natynkowa | szt | 1.0000 |
| 33. | Rejestrator cyfrowy DIS-1/S 1-kanałowy wyposażony w 2 dyski 400GB | szt | 1.0000 |
| 34. | rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chloro-kauczukowych ogólnego stosowania | dm3 | 0.1598 |
| 35. | Rozdzielnica naśc. dwurzęd. RN-2x12 | szt | 1.0000 |
| 36. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu R 301 /16A | szt | 1.0000 |
| 37. | Rozłącznik izolacyjny malogabarytowy typu FR-102, 100A | szt | 1.0000 |
| 38. | Rury stalowe instalacyjne ze szwem, ocynkowane .z końcami gwint. 29 mm | m | 66.5600 |
| 39. | Szafka wisząca jednosekcyjna ze zdejmowanymi osłonami bocznymi blaszanymi, drzwi przednie blaszane, zamykana na klucz. wymiary szer. 600 głęb. 500 wys. 12U | szt | 1.0000 |
| 40. | Transformator toroidalny 230/24V 100VA w obudowie | szt | 1.0000 |
| 41. | Uchwyt ścienny kamery IWM-GY z otworami na kabel | szt | 1.0000 |
| 42. | uchwyty pod rury stalowe | szt | 83.8400 |
| 43. | wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1.0000 |
| 44. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B 6A | szt | 1.0000 |
| 45. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 C 10A | szt | 1.0000 |
| 46. | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy S302 C6 | szt | 1.0000 |
| 47. | Wyłącznik różnicowo-prądowy P302, 2-biegunowy 25A/30mA, AC | szt | 1.0000 |

| Most bezprzewodowy B - Wysłouchów 27 - Wysłouchów 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1. | benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0.9205 |
| 2. | drut stalowy ocynkowane fi 8mm | m | 20.8000 |
| 3. | emalia chlorokauczukowa chemoodporna | dm3 | 1.4929 |
| 4. | emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania | dm3 | 0.4000 |
| 5. | farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 1.1603 |
| 6. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara | dm3 | 0.0200 |
| 7. | Kołki rozporowe | szt | 8.0000 |
| 8. | kołki rozporowe plastikowe 10x135 | szt | 111.3500 |
| 9. | łącznik rury stalowej | szt | 85.0000 |
| 10. | maszt antenowy 1 m | szt | 2.0000 |
| 11. | Obudowa zasilacza metalowa | szt | 1.0000 |
| 12. | Przewód LY 10mm2 | m | 47.8400 |
| 13. | Przewód skrętka UTP 4x2x0.5 | m | 109.2000 |
| 14. | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 109.2000 |
| 15. | rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chloro-kauczukowych ogólnego stosowania | dm3 | 0.2122 |
| 16. | Rury stalowe instalacyjne ze szwem, ocynkowane .z końcami gwint. 29 mm | m | 88.4000 |
| 17. | Uchwyt ścienny masztu | szt | 2.0000 |
| 18. | uchwyty pod rury stalowe | szt | 111.3500 |
| 19. | WaveBridge 500 WB5100 Outdoor - komplet (dwa transcievery + zasilacze) | szt | 1.0000 |
| 20. | wsporniki ścienne | szt | 20.2000 |
| 21. | wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1.0000 |
| 22. | Zasilacz 48VAC, do trascievera WaveBridge | szt | 2.0000 |

| Sprzęt aktywny sieci - Budynek Wysłouchów 27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1. | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V | szt | 1.0000 |
| 2. | cement portlandzki zwykły 35 | t | 0.0002 |
| 3. | Czujka kontaktronowa powierzchniowa kl.C | szt | 3.0000 |
| 4. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara | dm3 | 0.0600 |
| 5. | Klej epoksydowy Hilti | szt | 0.5000 |
| 6. | kołki rozporowe plastikowe 10x135 | szt | 18.3400 |
| 7. | Kotwa metalowa Hilti 12x150 | szt | 4.0000 |
| 8. | Lampka sygnalizacyjna L301 | szt | 1.0000 |
| 9. | łącznik rury stalowej | szt | 14.0000 |
| 10. | Obudowa izolacyjna S - 6 | szt | 1.0000 |
| 11. | Odgromnik typu DEHNbloc | szt | 2.0000 |
| 12. | Panel półka 1 U dł.400mm | szt | 1.0000 |
| 13. | panel przepust szczotka 1 U | szt | 1.0000 |
| 14. | panel światłowodowy 19" 16xSC wyposażony 1 U | szt | 1.0000 |
| 15. | Panel wentylacyjny 1 U z termostatem, 2 wentylatory | szt | 1.0000 |
| 16. | Panel zasilająco - filtrujący 5x230V/10A Rack | szt | 1.0000 |
| 17. | Przewód LY 10mm2 | m | 18.7200 |
| 18. | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 4.1600 |
| 19. | Przewód YDY 450/750V 3x4 mm2 | m | 18.7200 |
| 20. | Rozdzielnica naśc. dwurzęd. RN-2x12 | szt | 1.0000 |
| 21. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu R 301 /16A | szt | 1.0000 |
| 22. | Rozłącznik izolacyjny malogabarytowy typu FR-102, 100A | szt | 1.0000 |
| 23. | Rury stalowe instalacyjne ze szwem, ocynkowane .z końcami gwint. 29 mm | m | 14.5600 |
| 24. | Switch światłowodowy zarządzalny 8xSC Switch AT-8088/SC | szt | 1.0000 |
| 25. | Szafka wisząca jednosekcyjna ze zdejmowanymi osłonami bocznymi blaszanymi, drzwi przednie blaszane, zamykana na klucz. wymiary szer. 600 głęb. 500 wys. 12U | szt | 1.0000 |
| 26. | uchwyty pod rury stalowe | szt | 18.3400 |
| 27. | wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1.0000 |
| 28. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B 6A | szt | 1.0000 |
| 29. | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 C 10A | szt | 1.0000 |
| 30. | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy S302 C6 | szt | 1.0000 |
| 31. | Wyłącznik różnicowo-prądowy P302, 2-biegunowy 25A/30mA, AC | szt | 1.0000 |