# Straż Miejska Miasta Krakowa tel/fax 012 413 37 34 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116 smkrakwbar@op.pl

Nr sprawy: ST.GZ.271-15/06 ## S P E C Y F I K A C J A ### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : "Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze" Zatwierdzam: .........................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

"Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze"

- A.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

# Straż Miejska Miasta Krakowa

- Adres do korespondencji :

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

3.    REGON:    		350007399

4.    NIP:           		945-17-77-936

5.    Nr konta bankowego: 22106000760000321000031606

5.    Internet:     		http://www.strazmiejska.krakow.pl/BIP

e- mail:       		smkrak@strazmiejska.krakow.pl

6.    Nr telefonu: 		012 413 37 34

faks:            		012 413 37 34

B.   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 
      z Wykonawcami

- Imię i nazwisko:           Wiesław Barcik

- Stanowisko służbowe:  Starszy inspektor

- Numer telefonu/faxu:   012 413 37 34

### 4.    E-mail:                        smkrakwbar@op.pl

- Nr pokoju :                  pok. 18 bud. socjalny

6.    Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   08:00 - 12:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177                  z  późniejszymi zmianami).

### III.	Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków – Podgórze”.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 32.23.40.00-2 Przedmiotem zamówienia jest: - budowa linii teletechnicznych światłowodowych w relacji ul. Cechowa 19 - ul. Wysłouchów 26 poprzez przyłączenie do istniejącego (dzierżawionego od MPWiK) kabla światłowodowego (patrz: załączona mapka), i wprowadzenie do szaf dystrybucyjnych w pomieszczeniach serwerowni w budynkach przy ul. Cechowej 19 i Wysłouchów 26 - wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w Centrum Monitorowania przy ul. Cechowej 19 w urządzenia, które umożliwią: - oglądanie obrazu na żywo z wybranej kamery, - sterowanie kamerami obrotowymi, - oglądanie obrazu na żywo z kilku wybranych kamer, - dostęp do archiwum zapisanych obrazów, - możliwość przeniesienia obrazów na zewnętrze nośniki z możliwością odtwarzania na innym komputerze, - możliwość dalszej rozbudowy. Proponowany system monitoringu winien być odporny na zakłócenia oraz zapewniać bezpieczeństwo prawne użytkownika. Realizacja przedsięwzięcia - zgodnie z załączonym przedmiarem robót, stanowiącym integralną część SIWZ i dokumentacją projektową.

2.   Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV.	Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Termin dostawy: 30 września 2006 r.

- Miejsce realizacji: Dzielnica Podgórze – ul. Wysłouchów  i ul. Cechowa 19

w Krakowie.

V.	Warunki wymagane od Wykonawców

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

VI.	Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu              potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu

/ załącznik nr 2 do SIWZ /.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
      	       do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia działalności technicznej ochrony mie-

nia.

- Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia dla instalatorów pra-

cujących na obiekcie oraz licencja II stopnia dla nadzorującego roboty.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym        w art. 24 ust. 1 pkt.  4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.    Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowa-

nia  o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem  i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz  załączenie  dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie / załącznik nr 3 do SIWZ /.

Dokumenty są składane  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów

      - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  telefaksu (na numer wskazany w punkcie  I SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

VIII.	Wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

IX.	Termin związania z ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w           punkcie XI.1 SIWZ.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z

przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4.    Na ofertę składają się następujące dokumenty.

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),

- oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1  
Ustawy  (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

- wypełniony i parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4),

- wypełniony dokument gwarancyjny ( załącznik nr 5),

- kosztorys ofertowy( z uwzględnieniem cen jednostkowych) wraz ze stanowiącym jego integralną część wykazem materiałów,

- dokumenty wymienione w punkcie VI  SIWZ .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w  trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:

„Sprawa nr ST.GZ.271-15/06. Oferta na:

"Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze"

Nie otwierać przed dniem 16 sierpnia 2006, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

XI.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  16 sierpnia 2006 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2006 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XII.	Sposób obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy).

XIII.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi

kryteriami:

1.  Cena brutto z podatkiem VAT                                - waga kryterium -  100 %,

Ad.1 Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

#### Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

#### Ocena [pkt] = [(C : Cb) x 100] x 1,0 /waga kryterium /

gdzie: C - cena oferty o najniższej cenie,

Cb - cena oferty badanej.

XIV.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### XV.	Postanowienia dotyczące umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3.  Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 4  do SIWZ.

XVI.    Środki odwoławcze

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Wykonawcy, przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy),

- odwołanie (184 – 193 art. Ustawy),

- skarga do sądu okręgowego ( 194 – 198 art.  Ustawy).

XVII.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,    poz. 177, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

  - Wykaz robót

  - Wzór umowy

  - Dokument gwarancyjny

  - Opis i przedmiar robót

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: .............................................................................................

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Bank/ nr konta …..........……………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze – sprawa nr ST.GZ.271-15/06, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: 30 września 2006 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:  36 miesięcy.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że oferta została sporządzona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót, a oferowana cena obejmuje cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, które wykonamy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze / załącznik  nr 4

do SIWZ/;

- oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                  Wzór podpisu

..............................................................................................................  ........................................

..............................................................................................................  ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku ewentualnych prac dodatkowych będą stosowane nośniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym branży, której dotyczyłyby prace dodatkowe lub zamienne.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ograniczenie przez zamawiającego zakresu robót 
 lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.    oświadczenie wykonawcy,

2.	wypełniony i parafowany wzór umowy,

3.	wypis z rejestru / zaświadczenie,

4.	wykaz robót z referencjami,

5.    dokument gwarancyjny,

6.    kosztorys ofertowy,

7.    koncesje i licencje

8.    informacja z KRK

.

Oferta została złożona na ..................kolejno ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 2

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków – Podgórze”, wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. Nr.19 poz. 177, z późn. zm. /,          a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w  Specyfikacji Istotnych Warunków           Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Nazwa Wykonawcy: ……….................................................…………………………………………….

Adres:……………………………………...................................................…………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:

| Lp | Nazwa Zamawiającego | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót [PLN] | Okres realizacji | Nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Razem |  |  |  |  |  |

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

###### Załącznik nr 4

###### Umowa Nr  ST/.. /.../.. /2006

zawarta w dniu ........................... 2006 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze".

pomiędzy Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez  Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa – Janusza Wiaterka, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą  o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  realizacja "Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze" zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz  kosztorys ofertowy będący załącznikiem  do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość umowy brutto ....................... złotych

Słownie: ................................................................................................ zł.

§ 3

Termin wykonania umowy:     30 września 2006 r.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie całości robót  objętych zamówieniem na okres

36 miesięcy.

Czas usunięcia usterek lub dokonania napraw gwarancyjnych nie przekroczy 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji.

§ 5

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia - .................................................................................................................................................

- Przedstawicielem Zamawiającego  będzie  - .........................................................................

- Odbioru prac będących przedmiotem umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto:

.............., słownie: ............................................................................................................. zł

## Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawione na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków,                    NIP 945-17-77-936 za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące przedmiotem zamówienia.

§ 7

Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 15% wartości przedmiotu umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu       okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- 0,5% wartości przedmiotu umowy za nie wykonanie umowy w terminie  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  jeżeli zwłoka trwała nie dłużej  niż 20 dni i  0,8 % za każdy dzień następny,  nie więcej jednak niż 15 % wartości przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonany przedmiot umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem

ich nieważności.

§ 10

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

## Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

- WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

.........................................................                             ........................................................

Załącznik nr 5

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: Budowa Centrum Monitorowania Dzielnicy Kraków - Podgórze

Tryb: przetarg nieograniczony

NAZWA WYKONAWCY: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:  36 miesięcy

..................…………………………………………………………………………..……

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

a) wykonanych robót …………………………………………………………………….

- Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do Referatu Gospodarczo – Zaopatrzeniowego Straży Miejskiej w Krakowie.

- Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

- Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

- Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

- Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2006 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I etap prac obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową wykonanie:

1. Światłowodowej sieci szkieletowej dla potrzeb Centrum Monitorowania łączącej punkty:
    - centrum monitorowania ul. Cechowa 19
    - punkt dystrybucyjny ul. Wysłouchów 26

Wykonanie sieci szkieletowej związane jest z przyłączeniem do istniejącej (dzierżawionej z MPWiK) sieci światłowodowej poprowadzonej w kanalizacji ściekowej zgodnie z załączoną mapką.

Przyłączone, do sieci MPWiK, końce kabli światłowodowych należy wprowadzić do budynków (w ziemi) i zakończyć na przełącznicach panelowych w pomieszczeniach serwerowni budynków przy ul. Cechowej 19 i Wysłouchów 26.

2. Zabudowę części podstawowych urządzeń w centrum monitoringu

Projekt techniczny obejmuje swym zakresem całość instalacji urządzeń Centrum Monitorowania.      W I etapie, zgodnie z posiadanymi przez inwestora środkami finansowymi przewiduje się instalację tylko części urządzeń pozwalających na uruchomienie centrum i przyjmowanie sygnałów z sieci monitoringu z rejestracją lokalną (rozproszoną) w technologii cyfrowej (przy użyciu terminala cyfrowego).

Wykonawca zapewni pełną zgodność przyjętego w ofercie rozwiązania z projektem monitoringu osiedla mieszkaniowego Kurdwanów Nowy, biorąc pełną odpowiedzialność za zgodność oferowanych w ofercie urządzeń i oprogramowania z urządzeniami i oprogramowaniem zaprojektowanym dla osiedla mieszkaniowego Kurdwanów Nowy.

Przyjęte w projekcie i wytycznych urządzenia, których parametry opisano w kartach katalogowych stanowią minimalne wymagania. W przypadku rozwiązań na urządzeniach zamiennych należy zapewnić co najmniej takie same parametry i możliwości – umożliwiając realizację zadań monitoringu ściśle według wskazań w projekcie.

3. Instalacja sieci zasilającej i zasilania awaryjnego

Dla potrzeb centrum monitorowania należy wykonać instalację elektryczną zasilającą:

- urządzenia serwerowni centrum monitorowania (po UPS)

- urządzenia pomieszczenia odglądu centrum monitorowania (po UPS)

- klimatyzację pomieszczeń odglądu i serwerowni

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrum monitorowania |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wyposażenie serwerowni |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | opr. własne | Instalacja szaf dystrybucyjnych do 42U | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt |  | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 2 d.1.1 | KNR AL-01 0503-04 1) | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - analogia dekoder cyfrowy | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 d.1.1 | KNR AL-01 0504-08 1) | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video - analogia montaż media konwertera GigabitEthernet | kpl |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1.1 | KNR AL-01 0504-08 1) | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - analogia przełącznik 16 portowy fastethernet z UP i Down linkiem Gigabitethernet (rackmount) | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1.1 | KNR AL-01 0503-04 1) | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - analogia montaż terminala cyfrowego | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 6 d.1.1 | Opr. własne | Montaż i podłączenie zasilacza UPS 7,5KVA (do 15KVA) | podłącz. |  |  |  |
|  |  | 1 | podłącz. |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2 | Wyposażenie pomieszczenia odglądu |  |  |  |  |  |
| 7 d.1.2 | KNR AL-01 0501-03 1) | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - analogia monitor do terminala cyfrowego | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 8 d.1.2 | KNR AL-01 0501-03 1) | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - analogia monitor do dekodera | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 9 d.1.2 | Opr. własne | Montaż konsoli biurkowej wg projektu - konsola typu A (210x50cm) | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 10 d.1.2 | Opr. własne | Montaż konsoli biurkowej wg projektu - konsola typu B (120x50cm) | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 11 d.1.2 | Opr. własne | Montaż i konfiguracja drukarki laserowej, kolorowej z możliwością wydruku zdjęć | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.3 | Instalacje kablowe transmisyjne i zasilające |  |  |  |  |  |
| 12 d.1.3 | E - 0508 0800-04 2) | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły | m |  |  |  |
|  |  | 70 | m |  | 70.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 13 d.1.3 | KNR 5-08 0212-02 3) | Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m |  |  |  |
|  |  | 400 | m |  | 400.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 14 d.1.3 | KNNR 5 0308-03 4) | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. |  |  |  |
|  |  | 16 | szt. |  | 16.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 15 d.1.3 | KNNR 5 0308-03 4) | Gniazda Mosaic RJ 45 – kat. 5e, ze złączem beznarzędziowym | szt. |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  | 10.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 1.4 | Rozdział energii |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | WLZ |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.4.1 | KNR 4-03 0901-03 5) | Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. |  |  |  |
|  |  | 4 | podłącz. |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 17 d.1.4.1 | KNR 4-03 0901-05 5) | Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. |  |  |  |
|  |  | 4 | podłącz. |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 18 d.1.4.1 | KNR 4-03 0901-04 5) | Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. |  |  |  |
|  |  | 4 | podłącz. |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 19 d.1.4.1 | KNR 5-08 0212-02 3) | Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m |  |  |  |
|  |  | 650 | m |  | 650.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 650.000 |
| 20 d.1.4.1 | KNR 5-08 0212-03 3) | Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m |  |  |  |
|  |  | 25 | m |  | 25.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 1.4.2 | Tablica główna (TGCM) Centrum Monitorowania |  |  |  |  |  |
| 21 d.1.4.2 | Opr. własne | Montaż rozdzielnicy kompletnej wg dokumentacji | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.4.3 | Tablica zabezpieczeń monitoringu (TZCM) |  |  |  |  |  |
| 22 d.1.4.3 | Opr. własne | Montaż rozdzielnicy kompletnej wg dokumentacji | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.4.4 | Tablica PP |  |  |  |  |  |
| 23 d.1.4.4 | Opr. własne analogia | Montaż rozdzielnicy kompletnej wg dokumentacji | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.5 | Prace konfiguracyjno uruchomieniowe |  |  |  |  |  |
| 24 d.1.5 | KNR AL-01 0702-04 1) | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB - analogia konfigurowanie oprogramowania terminala cyfrowego | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 25 d.1.5 | KNR AL-01 0702-05 1) | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi za każdy 1 MB pojemności powyżej 20 MB | szt. |  |  |  |
|  |  | 30 | szt. |  | 30.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 26 d.1.5 | KNR AL-01 0702-06 1) | Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe | instr. |  |  |  |
|  |  | 1200 | instr. |  | 1200.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1200.000 |
| 1.6 | Zabezpieczenia różne |  |  |  |  |  |
| 27 d.1.6 | Opr. własne | Montaż okiennej folii ochronnej | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt |  | 3.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 28 d.1.6 | KNR AL-01 0102-05 1) | Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 29 d.1.6 | KNR AL-01 0109-02 1) | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 30 d.1.6 | KNR AL-01 0114-06 1) | Montaż obudowy o wielkości do 21 HE | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 d.1.6 | KNR AL-01 0201-05 1) | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 32 d.1.6 | KNR AL-01 0203-01 1) | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 33 d.1.6 | KNR AL-01 0111-02 1) | Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 34 d.1.6 | KNR AL-01 0108-01 1) | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2 | Pomiary |  |  |  |  |  |
| 35 d.2 | Opr. własne | Wykonanie niezbędnych pomiarów obwodów elektrycznych | kpl |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 36 d.2 | Opr. własne | Wykonanie niezbędnych pomiarów łącz optycznych | kpl |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | Sieć światłowodowa |  |  |  |  |  |
| 37 d.3 | KNR 2-01 0701-03 6) | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV | m |  |  |  |
|  |  | 12 | m |  | 12.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 38 d.3 | KNR 2-01 0704-03 6) | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV | m |  |  |  |
|  |  | 12 | m |  | 12.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 39 d.3 | E - 0508 0800-04 2) | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły | m |  |  |  |
|  |  | 50 | m |  | 50.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 40 d.3 | Opr własne | Spajanie włókien światłowodowych jednomodowych | szt |  |  |  |
|  |  | 4 | szt |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 41 d.3 |  | Przewód światłowodowy w powłoce polwinitowej układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | szt. |  |  |  |
|  |  | 55 | szt. |  | 55.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 55.000 |
| 42 d.3 | Opr. własne | Przewód światłowodowy w powłoce polwinitowej układany w gotowym wykopie | szt. |  |  |  |
|  |  | 12 | szt. |  | 12.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie sterujące pracą sieci dekoderów i koderów SEMSY GUI Customized (wg projektu) | lic | 2.0000 |
| 2. | Dekoder cyfrowy Dallmeier DIS-1 | szt | 1.0000 |
| 3. | Monitor LCD 17'' PELCO PMCL317 (porty: VGA, BNC, Przelot, SVHS) | szt | 3.0000 |
| 4. | Przełącznica światłowodowa, panelowa 12 portów | szt | 3.0000 |
| 5. | Szafa dystrybucyjna 42U 1000x800, zamykana na klucz, ZPAS SZBSE-005-2422-1 | szt | 3.0000 |
| 6. | Panel wentylatorów PWD-4W | szt | 3.0000 |
| 7. | Termostat zamykający ZPAS KTS 1141 | szt | 3.0000 |
| 8. | Konsola operatorska, biurkowa typ B (120x50) | szt | 1.0000 |
| 9. | Konsola operatorska, biurkowa typ A (210x50) | szt | 1.0000 |
| 10. | Zestaw: mysz optyczna i klawiatura USB | szt | 2.0000 |
| 11. | Rozgałęzienie płaskie DLP 0107 32 | szt | 6.0000 |
| 12. | Osłona połączenia pokrywy DLP 0108 01 | szt | 43.0000 |
| 13. | Kąt płaski DLP 0107 67 | szt | 19.0000 |
| 14. | Kąt wewnętrzny DLP 0106 02 | szt | 25.0000 |
| 15. | Kąt zewnętrzny DLP 0106 22 | szt | 8.0000 |
| 16. | Zaślepka końcowa DLP 0107 22 | szt | 12.0000 |
| 17. | Uchwyt DLP 0109 41 | szt | 10.0000 |
| 18. | Uchwyt DLP 0109 21 | szt | 11.0000 |
| 19. | Patchpanel RJ45 KAT5e 24 porty | szt | 1.0000 |
| 20. | Obudowa centrali alarmowej INTEGRA | szt | 1.0000 |
| 21. | Akumulator 17Ah | szt | 1.0000 |
| 22. | Centrala alarmowa SATEL Integra 128 | szt | 1.0000 |
| 23. | Czujka dualna SATEL Cobalt PLUS | szt | 2.0000 |
| 24. | Czujka magnetyczna TANE SM-20 WG | szt | 2.0000 |
| 25. | Klawiatura SATEL INTEGRA KLCD | szt | 1.0000 |
| 26. | Sygnalizator zewnętrzny MOS-20 | szt | 1.0000 |
| 27. | Sygnalizator wewnętrzny MOS-2 | szt | 1.0000 |
| 28. | Terminal cyfrowy Dallmeier PVIEW Station | szt. | 2.0000 |
| 29. | Obudowa metalowa klawiatury SATEL KLCD | szt | 1.0000 |
| 30. | Folia ochronna (antywłamaniowa) z funkcją przeciwsłoneczną i termoizolacyjną | szt | 3.0000 |
| 31. | Zasilacz awaryjny UPS 7,5KVA (15KVA) - montaż w szafie rack | szt | 1.0000 |
| 32. | Klawiatura sterująca funkcjami kamery obrotowej KBD-300A | szt | 2.0000 |
| 33. | Konwerter RS232-RS422 | szt | 2.0000 |
| 34. | Zasilacz 12VDC 2A | szt | 2.0000 |
| 35. | Pokrywa DLP 0105 01 | m | 124.8000 |
| 36. | Przewód OMY 3x1,5 | m | 100.0000 |
| 37. | Przewód UTP 5KAT | m | 188.0000 |
| 38. | Przewód LGY 10mm2 | m | 125.0000 |
| 39. | Przewód LGY 6mm2 | m | 50.0000 |
| 40. | Przewód OMY 5x4mm2 | m | 35.0000 |
| 41. | Przewód światłowodowy odporny na agresywne warunki środowiskowe ZKS 4J | m | 67.0000 |
| 42. | Switch 16X100Mbs +2x1Gbs (RM) | kpl | 1.0000 |
| 43. | Interfejs transmisyjny sygnałów wizyjnych i sterujących do/ z terminala cyfrowego - ATHEN CE-700 | kpl | 2.0000 |
| 44. | Rozdzielnica (tablica główna - TGMC) wg projektu | kpl | 1.0000 |
| 45. | Rozdzielnica (tablica zabezpieczeń - TZCM) wg projektu | kpl | 1.0000 |
| 46. | Rozdzielnica (tablica PP) wg projektu | kpl | 1.0000 |
| 47. | Media konwerter - Gigabitethernet, 1 włókno jednomodowe | kpl | 1.0000 |
| 48. | Gniazdo DLP podwójne 0741 93 | szt | 10.0000 |
| 49. | Gniazdo 1xRJ45 CAT5e 0742 85 | szt | 16.0000 |
| 50. | Kanał Legrand DLP 50x80 0104 12 | m | 124.8000 |
| 51. | Przewód OMY 3x2,5 | m | 140.0000 |
| 52. | Przewód LGY 25mm2 | m | 25.0000 |
| 53. | kołki rozporowe | szt | 324.0000 |
| 54. | Półka do szafy 450mm (50kg) |  | 9.0000 |
| 55. | Śruba montażowa (rackmount) - kompletna |  | 240.0000 |
| 56. | Listwa zasilająca ZPAS LZ-211 |  | 9.0000 |
| 57. | Fotel biurowy, regulowany z podłokietnikiami, obicie - skóra naturalna |  | 2.0000 |
| 58. | Drukarka LASER kolor HP LaserJet 3800N |  | 1.0000 |
| 59. | materiały pomocnicze | zł |  |