# Straż Miejska Miasta Krakowa tel/fax 012 413 37 34 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116 smkrakwbar@op.pl

Nr sprawy: ST.GT.271-22/06 ## S P E C Y F I K A C J A ### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Modernizację pomieszczeń Oddziału SM os. Na Stoku 1 -roboty budowlane” Zatwierdzam: .........................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  os. Na Stoku 1

-roboty budowlane”

- A.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

# Straż Miejska Miasta Krakowa

- Adres do korespondencji:

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

3.    REGON:    		350007399

4.    NIP:           		945-17-77-936

5.    Nr konta bankowego: 22106000760000321000031606

5.    Internet:     		http://www.strazmiejska.krakow.pl/BIP

e- mail:       		smkrak@strazmiejska.krakow.pl

6.    Nr telefonu: 		012 413 37 34

faks:            		012 413 37 34

B.   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 
      z Wykonawcami

- Imię i nazwisko:           Kazimierz Sroka

- Stanowisko służbowe:  Inspektor

- Numer telefonu/faxu:   012 413 37 34

### 4.     E-mail:                        smmk.sroka@poczta.fm

- Nr pokoju :                  pok. 18 bud. socjalny

6.    Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   08:00 - 12:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177                  z  późniejszymi zmianami).

### III.	Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń (ok. 500 m2) Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa os. Na Stoku 1 w Krakowie zgodnie z załączonym przedmiarem. Zakres robót przewiduje: - prace wyburzeniowe, - demontaże, - roboty instalacyjne: wod – kan – gaz – co, elektryczne, - roboty budowlane i wykończeniowe. W związku z brakiem możliwości wykonania pełnej inwentaryzacji, nie wyklucza się wystąpienia robót dodatkowych. Roboty budowlane winny być zsynchronizowane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.45.30.00-7

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (przedmiar) zawiera załącznik nr 1

do SIWZ.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

IV.	Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.    Termin realizacji: 30 grudnia 2006 r.

2.    Miejsce realizacji:  Obiekt Oddziału Straży Miejskiej w Nowej Hucie, os. Na Stoku 1.

V.	Warunki wymagane od Wykonawców

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

VI.	Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu              potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są złożyć następujące dokumenty:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

  - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiada-

ją wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz wykonanych w ciągu  ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym okresie, odpowiadających

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot za-

mówienia, z  podaniem ich wartości, daty i miejsca  wykonania  oraz  załączenie

dokumentów potwierdzających (referencji), że roboty te zostały wykonane należy-

cie.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów

      - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  telefaksu (na numer wskazany w punkcie  I SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

VIII.	Wadium

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

- w pieniądzu /przelewem/,

nr konta Zamawiającego w BPH PBK S.A.: 22106000760000321000031606

- poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowo-

duje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

IX.	Termin związania z ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa                     w   punkcie XI.1 SIWZ.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi              w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4.    Na ofertę składają się następujące dokumenty.

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ),

- oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1  
Ustawy  (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),

- wypełniony i parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4),

- wykaz robót (załącznik nr 5)

- wypełniony dokument gwarancyjny ( załącznik nr 6),

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- dokumenty wymienione w punkcie VI  SIWZ .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:

„Sprawa nr ST.GT.271-22/06. Oferta na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  os. Na Stoku 1

- roboty budowlane”

Nie otwierać przed dniem 09 listopada 2006, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

XI.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  09 listopada 2006 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 listopada  2006 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XII.	Sposób obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy).

XIII.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi

kryteriami:

1.  Cena /koszt/            - waga kryterium -  100 %

- Ad.1 Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

#### Ocena [pkt] = [(C : Cb) x 100] x 1,00 /waga kryterium /

- gdzie: C - cena oferty o najniższej cenie,

- Cb - cena oferty badanej.

XIV.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV.	Postanowienia dotyczące umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3.  Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI.    Środki odwoławcze

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy),

- odwołanie (184 – 193 art. Ustawy),

- skarga do sądu okręgowego ( 194 – 198 art.  Ustawy).

XVII.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,    poz. 177, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

  - Szczegółowy opis zamówienia

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

4.       Wzór umowy.

5.   	Wykaz robót

6.      Dokument gwarancyjny

7.      Wykaz osób posiadających uprawnienia

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM  os. Na Stoku 1

- roboty budowlane”

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMONTAŻ ELEKTRYCZNY |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 9 0202-05 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg | szt |  |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 2 d.1 | KNNR 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | szt. |  |  |  |
|  |  | 122 | szt. | 122 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122 |  |
| 3 d.1 | KNNR 9 0402-06 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych | szt. |  |  |  |
|  |  | 68 | szt. | 68 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68 |  |
| 4 d.1 | KNNR 9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. |  |  |  |
|  |  | 49 | szt. | 49 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49 |  |
| 5 d.1 | KNNR-W 9 0310-06 | Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW | m |  |  |  |
|  |  | 125 | m | 125 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125 |  |
| 6 d.1 | KNR 4-03 1117-04 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub | m |  |  |  |
|  |  | 660 | m | 660 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 660 |  |
| 7 d.1 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  |  |  |
|  |  | 3600 | m | ###### |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 600,00 |  |
| 8 d.1 | KNR 4-03 1102-01 | Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe | szt. |  |  |  |
|  |  | 50 | szt. | 50 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50 |  |
| 9 d.1 | KNR 4-03 1130-01 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. |  |  |  |
|  |  | 125 | szt. | 125 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125 |  |
| 10 d.1 | KNNR-W 3 0307-01 | Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- DO DEMONTAŻU INSTAL. ELEKTR. | m3 |  |  |  |
|  |  | 1,3 | m3 | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,3 |  |
| 2 | DEMONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN,CO,GAZU I WENTYLACJI |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 12 d.2 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18 |  |
| 13 d.2 | KNR 4-02 0133-02 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |  |
| 14 d.2 | KNR 4-02 0133-03 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 15 d.2 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m |  |  |  |
|  |  | 168 | m | 168 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168 |  |
| 16 d.2 | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m |  |  |  |
|  |  | 120 | m | 120 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120 |  |
| 17 d.2 | KNR 4-02 0114-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm | m |  |  |  |
|  |  | 50 | m | 50 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50 |  |
| 18 d.2 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |  |
|  |  | 40 | m | 40 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40 |  |
| 19 d.2 | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m |  |  |  |
|  |  | 62 | m | 62 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62 |  |
| 20 d.2 | KNR 4-02 0230-08 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m |  |  |  |
|  |  | 38 | m | 38 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38 |  |
| 21 d.2 | KNR 4-02 0233-04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 22 d.2 | KNR 4-02 0233-05 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 22 | szt. | 22 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |  |
| 23 d.2 | KNR 4-02 0233-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |  |
| 24 d.2 | KNR 4-02 0233-07 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |  |
| 25 d.2 | KNR 4-02 0234-12 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna | szt. |  |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13 |  |
| 26 d.2 | KNR 4-02 0234-02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 27 d.2 | KNR 4-02 0234-13 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 28 d.2 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. |  |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 29 d.2 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 30 d.2 | KNR 4-02 0308-01 | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 15-20 mm | m |  |  |  |
|  |  | 160 | m | 160 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160 |  |
| 31 d.2 | KNR 4-02 0308-02 | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 25-32 mm | m |  |  |  |
|  |  | 63 | m | 63 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63 |  |
| 32 d.2 | KNR 4-02 0308-03 | Demontaż rurociagów stalowych o śr. 40-50 mm | m |  |  |  |
|  |  | 52 | m | 52 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52 |  |
| 33 d.2 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14 |  |
| 34 d.2 | KNR 4-02 0512-02 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 17 | szt. | 17 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17 |  |
| 35 d.2 | KNNR 8 0423-05 | Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |  |
| 36 d.2 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 | kpl. |  |  |  |
|  |  | 15 | kpl. | 15 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |  |
| 37 d.2 | KNR 2-17 0103-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %- ANALOGIA -DEMONTAŻ ISTNIEJACEJ INSTALACJI - TYLKO R ze wsp 0,4 | m2 |  |  |  |
|  |  | 62 | m2 | 62 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62 |  |
| 38 d.2 | KNR 2-17 0146-01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1300 mm- ANALOGIA - DEMONTAŻ tylko R - wsp 0,4 do R | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 39 d.2 | KNNR-W 3 0307-01 | Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- DO DEMONTAZU INSTALACJI WOD-KAN,CO,GAZU I WENTYLACJI | m3 |  |  |  |
|  |  | 2,5 | m3 | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,5 |  |
| 40 d.2 | KNR 4-01 1304-01 | Spaw.czołowe - ANALOGIA ZAŚLEPIENIE RUR PO DEMONTAŻACH | szt. |  |  |  |
|  |  | 25 | szt. | 25 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |  |
| 3 | ROBOTY BUDOWLANE -ROZBIÓRKI |  |  |  |  |  |
| 41 d.3 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie elementów stropów - podsufitek z desek otynkowanych- ANALOGIA SUFIT PODWIESZNY (TYNK Z SIATKĄ STALOWĄ) NA KONSTRUKCJI - WSPÓŁCZYNNIK = 2 do R | m2 |  |  |  |
|  |  | 120,7 | m2 | 120,7 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,7 |  |
| 42 d.3 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- OSŁON, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, ZABUDOWY itp | m2 |  |  |  |
|  |  | 325,13 | m2 | 325,13 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 325,13 |  |
| 43 d.3 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic | m2 |  |  |  |
|  |  | 214,84 | m2 | 214,84 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 214,84 |  |
| 44 d.3 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru krat okiennych | m2 |  |  |  |
|  |  | 13,2 | m2 | 13,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,2 |  |
| 45 d.3 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |  |
|  |  | 25,2 | m | 25,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,2 |  |
| 46 d.3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt. |  |  |  |
|  |  | 38 | szt. | 38 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38 |  |
| 47 d.3 | KNR 4-01 0329-02 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 |  |  |  |
|  |  | 26 | m2 | 26 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26 |  |
| 48 d.3 | KNR 4-01 0330-07 | Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |  |
|  |  | 3,85 | m2 | 3,85 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,85 |  |
| 49 d.3 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. |  |  |  |
|  |  | 96 | szt. | 96 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96 |  |
| 50 d.3 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |  |
|  |  | 186,38 | m2 | 186,38 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 186,38 |  |
| 51 d.3 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |  |
|  |  | 6,35+3,2 | m3 | 9,55 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,55 |  |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- W TYM RAMPY, SZYBÓW WINDY itp | m3 |  |  |  |
|  |  | 11,2 | m3 | 11,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,2 |  |
| 53 d.3 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - W TYM RÓWNIEŻ LICOWANIA ŚCIAN PŁYTKAMI | m2 |  |  |  |
|  |  | 236 | m2 | 236 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 236 |  |
| 54 d.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje itp | m |  |  |  |
|  |  | 289 | m | 289 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 289 |  |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  |
|  |  | 146 | m | 146 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146 |  |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego | m |  |  |  |
|  |  | 36 | m | 36 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36 |  |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej, lastrykowej | m2 |  |  |  |
|  |  | 154,86 | m2 | 154,86 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 154,86 |  |
| 58 d.3 | KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 |  |  |  |
|  |  | 361,34 | m2 | 361,34 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 361,34 |  |
| 59 d.3 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu na podłogach- ROZEBRANIE WYLEWKI POD POSADZKĄ- w tym podest przed wejściem | m2 |  |  |  |
|  |  | 516,2 | m2 | 516,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 516,2 |  |
| 60 d.3 | KALK. WŁASNA | DEMONTAŻ REKLAM I SZYLDOW | szt |  |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |  |
| 61 d.3 | KNR 4-02 0234-11 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana | szt. |  |  |  |
|  |  | 19 | szt. | 19 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19 |  |
| 62 d.3 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odl.do 1 km- ZE WSZYSTKICH ROZBIÓREK I DEMONTAŻY | m3 |  |  |  |
|  |  | 142,82 | m3 | 142,82 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142,82 |  |
| 63 d.3 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - za nast. 11 km | m3 |  |  |  |
|  |  | 142,82 | m3 | 142,82 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142,82 |  |
| 4 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 64 d.4 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |  |
|  |  | 7,68 | m3 | 7,68 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,68 |  |
| 65 d.4 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami W TYM RAMPA | m3 |  |  |  |
|  |  | 9,74 | m3 | 9,74 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,74 |  |
| 66 d.4 | KNR 4-01 0306-02 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 |  |  |  |
|  |  | 9,2 | m2 | 9,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,2 |  |
| 67 d.4 | KNR 4-01 0308-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. | szt. |  |  |  |
|  |  | 162 | szt. | 162 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 162 |  |
| 68 d.4 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. | szt. |  |  |  |
|  |  | 56 | szt. | 56 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56 |  |
| 69 d.4 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. |  |  |  |
|  |  | 33 | szt. | 33 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33 |  |
| 70 d.4 | KNR 4-01 0313-01 | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegiel - nadproża itp. | m3 |  |  |  |
|  |  | 1,11 | m3 | 1,11 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,11 |  |
| 71 d.4 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów | m3 |  |  |  |
|  |  | 1,66 | m3 | 1,66 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,66 |  |
| 72 d.4 | KNR 4-01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m2 |  |  |  |
|  |  | 2,3 | m2 | 2,3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,3 |  |
| 73 d.4 | KNR-W 4-01 0519-03 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2 |  |  |  |
|  |  | 50 | m2 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50 |  |
| 74 d.4 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia | m2 |  |  |  |
|  |  | 25 | m2 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |  |
| 75 d.4 | KNR 4-01 0526-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć | m |  |  |  |
|  |  | 36 | m | 36 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36 |  |
| 76 d.4 | KNR 4-01 0529-03 | Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,umocowanie obruszonych uchwytów | m |  |  |  |
|  |  | 32 | m | 32 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32 |  |
| 77 d.4 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |  |
|  |  | 15,2 | m2 | 15,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,2 |  |
| 78 d.4 | KNR 4-01 0318-03 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych | m2 |  |  |  |
|  |  | 49,2 | m2 | 49,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,2 |  |
| 79 d.4 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  |
|  |  | 88 | szt. | 88 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88 |  |
| 80 d.4 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. |  |  |  |
|  |  | 35 | szt. | 35 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35 |  |
| 81 d.4 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |  |
|  |  | 325 | m | 325 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 325 |  |
| 82 d.4 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |  |
|  |  | 146 | m | 146 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146 |  |
| 83 d.4 | KNR 4-01 0326-06 | Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32 |  |
| 84 d.4 | KNR 2-02 0103-01 | Ściany z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.cem.-wap.gr.1ceg. | m2 |  |  |  |
|  |  | 36,8 | m2 | 36,8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,8 |  |
| 85 d.4 | KNR 4-01 0203-07 | Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu monolitycznego | m3 |  |  |  |
|  |  | 2,6 | m3 | 2,6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,6 |  |
| 86 d.4 | KNR 4-01 0204-04 | Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc ponad 2 m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 25 | m2 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |  |
| 87 d.4 | KNR 4-01 0203-08 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego W TYM RAMPA, OTWORY PO WENTYLACJACH itp | m3 |  |  |  |
|  |  | 6,92 | m3 | 6,92 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,92 |  |
| 88 d.4 | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm | kg |  |  |  |
|  |  | 1150 | kg | ###### |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 150,00 |  |
| 89 d.4 | KNR 2-02 1217-05 | Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - RAMPA | m |  |  |  |
|  |  | 12,5 | m | 12,5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,5 |  |
| 90 d.4 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |  |
|  |  | 27,68 | m2 | 27,68 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,68 |  |
| 91 d.4 | KNR 2-02 1017-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |  |
|  |  | 16,61 | m2 | 16,61 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,61 |  |
| 92 d.4 | KNR 2-02 1204-05 | Drzwi stalowe kompletne przeciwpożarowe dwustronne o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 7,67 | m2 | 7,67 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,67 |  |
| 93 d.4 | KNNR 2 1104-04 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych- DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Klasy C | m2 |  |  |  |
|  |  | 2,05 | m2 | 2,05 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,05 |  |
| 94 d.4 | KNR 2-02 2103-01 | Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 20 cm | m |  |  |  |
|  |  | 52 | m | 52 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52 |  |
| 95 d.4 | KNR 2-02 0806-01 | Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach | m2 |  |  |  |
|  |  | 189 | m2 | 189 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 189 |  |
| 96 d.4 | KNR-W 2-02 2010-01 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego | m2 |  |  |  |
|  |  | 382 | m2 | 382 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 382 |  |
| 97 d.4 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |  |
|  |  | 63 | m2 | 63 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63 |  |
| 98 d.4 | KNR 4-01 0728-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- OŚCIEŻA I OD STRONY TARASU | m2 |  |  |  |
|  |  | 56 | m2 | 56 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56 |  |
| 99 d.4 | KNR 4-01 0730-03 | Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,loggiach,balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2 |  |  |  |
|  |  | 56 | m2 | 56 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56 |  |
| 100 d.4 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |  |
|  |  | 504,8 | m2 | 504,8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504,8 |  |
| 101 d.4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 2 cm -twardy, poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |  |
|  |  | 504,8 | m2 | 504,8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504,8 |  |
| 102 d.4 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |  |
|  |  | 504,8 | m2 | 504,8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504,8 |  |
| 103 d.4 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za 3 cm | m2 |  |  |  |
|  |  | 504,8 | m2 | 504,8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504,8 |  |
| 104 d.4 | KNR 2-02 1102-04 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład | m |  |  |  |
|  |  | 504,8 | m | 504,8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504,8 |  |
| 105 d.4 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 |  |  |  |
|  |  | 504,8 | m2 | 504,8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 504,8 |  |
| 106 d.4 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej | m2 |  |  |  |
|  |  | 282,3 | m2 | 282,3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 282,3 |  |
| 107 d.4 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  |  |  |
|  |  | 306 | m2 | 306 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 306 |  |
| 108 d.4 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m |  |  |  |
|  |  | 530 | m | 530 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530 |  |
| 109 d.4 | KNR 0-12 1120-04 | Okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 |  |  |  |
|  |  | 52,92 | m2 | 52,92 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,92 |  |
| 110 d.4 | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, wygłuszone wełną,jednowarstwowe 100 - 101 - PŁYTY OGNIOODPORNE i WODOODPORNE | m2 |  |  |  |
|  |  | 271,35 | m2 | 271,35 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 271,35 |  |
| 111 d.4 | KNR 0-14 2011-02 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, belek. i pozostałych elementów ,jednowarstwowa 75 - 01-z ociepleniem wełna mineralną, w tym pionowe zabudowy sufitu podwieszanego przy oknach, obudowy instalacji itp. | m2 |  |  |  |
|  |  | 71,3 | m2 | 71,3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71,3 |  |
| 112 d.4 | KNR 0-14 2012-03 | ANALOGIA SUFIT OBUDOWUJĄCY WEJŚCIE GŁÓWNE-Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- wejście główne -klatka schodowa obłożenie również od góry- obmiar powierzchni podwójny, a w rzucie jest o połowę mniej powierzchni | m2 |  |  |  |
|  |  | 42 | m2 | 42 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42 |  |
| 113 d.4 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 |  |  |  |
|  |  | 511,2 | m2 | 511,2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 511,2 |  |
| 114 d.4 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku | m2 |  |  |  |
|  |  | 568 | m2 | 568 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 568 |  |
| 115 d.4 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą, z przygotowaniem powierzchni | m2 |  |  |  |
|  |  | 968 | m2 | 968 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968 |  |
| 116 d.4 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |  |
|  |  | 22 | m2 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |  |
| 117 d.4 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm- oraz ANALOGIA MAL KONSTRUKCJI STALOWEJ SŁUPY,BELKI itp. | m |  |  |  |
|  |  | 125 | m | 125 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125 |  |
| 118 d.4 | ORGB 2-02 1134-02 | Gruntowanie podłoży pod tynki, płytki,malowania- w tym elewacja | m2 |  |  |  |
|  |  | 1162 | m2 | ###### |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 162,00 |  |
| 119 d.4 | KNNR 3 0607-03 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych( elewacja i ościeża) farbą emulsyjną jasno -szarą | m2 |  |  |  |
|  |  | 194 | m2 | 194 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194 |  |
| 120 d.4 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m- rusztowania do wszystkich robót w tym branżowych | kol. |  |  |  |
|  |  | 35 | kol. | 35 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35 |  |
| 5 | INSTALACJA CO WARIANT Z WŁASNYM KOTŁEM |  |  |  |  |  |
| 121 d.5 | KNR 2-15 0503-06 | Kotły - NADCIŚNIENIOWY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOW " DE DIETRICH" typ INNOVENS MC 90- 90kW z PAKIETEM: czujnik pokojowy FM 52,płytka dla obiegu mieszaczowego FM 48, sprzęgło hydrauliczne Hwplus 70, zestaw podłączenia hydraulicznego HC140, zawór gazowy odcinający TAE Rp 3/4 z zabezpieczeniem ppoż | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 122 d.5 | KNR 2-15 0509-01 | Rozdzielacze zasilania i powrotu do wykonania na budowie | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 123 d.5 | KALK WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA OBIEGU KOTŁOWEGO DLA MC 90 -HC 147, 3 DROGOWY ZAWÓR MIESZAJACY Rp 1 z napędem R1 HC15, URZĄDZENIE NEUTRALIZUJĄCE Z POMPĄ PODNOSZĄCĄ DU 13 HC 33 | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 124 d.5 | KALK WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA GRUNDFOSS UPE 25-60-130 | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 125 d.5 | KALK WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ - POMPA GRUNDFOSS UPE 25-55-180 | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 126 d.5 | KNR 2-17 0144-01 | Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr.do 200 mm- ANALOGIA ZAKOŃCZENIE WYLOTU KOMINA Z KOTŁA GAZOWEGO | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 127 d.5 | KNR-W 2-17 0123-02 | Przewody KOMINOWE do kotła - RURY 150/215 al-dw | m |  |  |  |
|  |  | 7 | m | 7 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |  |
| 128 d.5 | kalk.własna | Element do czyszczenia z wyczystką o 150/o215 al-dw/10 L | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 129 d.5 | S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków-RURA UPONOR UNIPIPE biała w sztangach | m |  |  |  |
|  |  | 302 | m | 302 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 302 |  |
| 130 d.5 | S-215 0800-02 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków- RURA UPONOR UNIPIPE BIAŁA W SZTANGACH | m |  |  |  |
|  |  | 32 | m | 32 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32 |  |
| 131 d.5 | S-215 0800-03 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 40 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków- RURA UPONOR UNIPIPE biała w sztangach | m |  |  |  |
|  |  | 25 | m | 25 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |  |
| 132 d.5 | KNR 2-15 0419-03 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o dł do 1,00 m | kpl. |  |  |  |
|  |  | 9 | kpl. | 9 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |  |
| 133 d.5 | KNR 2-15 0419-04 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o dł do 1,6 m | kpl. |  |  |  |
|  |  | 21 | kpl. | 21 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21 |  |
| 134 d.5 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory termostatyczne proste DANFOS typ RTD-N Dn 15 | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 135 d.5 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory powrotne proste DANFOS typ RLV Dn 15 | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 136 d.5 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawory przelotowe regulacyjne DN40 4217 GM STOMAX- GM | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 137 d.5 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory przelotowe DN25 4217 GM STOMAX - GM | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 138 d.5 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory różnicowo -upustowe - HYDROLUX | szt. |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 139 d.5 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia ciśnieniowe wyrównawcze 80 N REFLEX | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 140 d.5 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory kulowe wody ciepłej śr.nominalna do 40 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |  |
| 141 d.5 | KNR 2-15 0408-04 | Zawory zwrotne śr.nominalna 32-40 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |  |
| 142 d.5 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm AFRISTO | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 143 d.5 | KNR 2-15 0610-01 | ANALOGIA- Zawory bezpieczeństwa 25/20 SYR 1915 | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 144 d.5 | KALK. WŁASNA | DOSTAWA I MONTAŻ MANOMETRU 5 bara i TERMOMETRU PRZEMYSŁOWEGO 0-120 st C | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 145 d.5 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |  |  |
|  |  | 30 | urz. | 30 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |  |
| 146 d.5 | KNR 0-34 0101-14 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m |  |  |  |
|  |  | 210 | m | 210 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210 |  |
| 147 d.5 | KNR 0-34 0101-15 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m |  |  |  |
|  |  | 92 | m | 92 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92 |  |
| 148 d.5 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m |  |  |  |
|  |  | 22 | m | 22 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |  |
| 6 | INSTALACJA WODNA |  |  |  |  |  |
| 149 d.6 | KNR 2-15 0104-05 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 8 | m | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 150 d.6 | KNR 2-15 0104-04 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 26 | m | 26 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26 |  |
| 151 d.6 | KNR 2-15 0104-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 29 | m | 29 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29 |  |
| 152 d.6 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. do 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 75 | m | 75 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75 |  |
| 153 d.6 | S-215 0600-02 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 13 | m | 13 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13 |  |
| 154 d.6 | S-215 0600-03 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 10,5 | m | 10,5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,5 |  |
| 155 d.6 | S-215 0600-04 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 5 | m | 5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |  |
| 156 d.6 | S-215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 24 | szt. | 24 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24 |  |
| 157 d.6 | S-215 0500-05 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 50 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 158 d.6 | S-215 0700-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 157,5 | m | 157,5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 157,5 |  |
| 159 d.6 | KNR 0-34 0101-14 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m |  |  |  |
|  |  | 97 | m | 97 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97 |  |
| 160 d.6 | KNR 0-34 0101-15 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m |  |  |  |
|  |  | 60,5 | m | 60,5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,5 |  |
| 161 d.6 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory kulowe wody zimnej o śr.nom. 20 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |  |
| 162 d.6 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory kulowy wody zimnej o śr.nom. 25 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |  |
| 163 d.6 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory kulowy wody zimnej o śr.nom. 40 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 164 d.6 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory kukowy wody ciepłej o śr.nom. 20 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 165 d.6 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory kulowy wody ciepłej o śr.nom. 40 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 166 d.6 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |  |
| 167 d.6 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm- z długą wylewką - wylewka montowana na wys. 2,0 m | szt. |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 168 d.6 | KNR 2-15 0120-01 | Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem HW-25N-K-30 | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 169 d.6 | KNR 2-15 0121-02 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 Z PEŁNĄ AUTOMATYKĄ moc 2x1200W- ELEKTROLUX | kpl. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 170 d.6 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody przepływowy moc 3,3 kW | kpl. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 171 d.6 | kalk.własna | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY dn 32 | kpl. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 172 d.6 | KNR 2-15 0118-03 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 32 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 7 | KANALIZACJA |  |  |  |  |  |
| 173 d.7 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  |
|  |  | 25 | m | 25 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |  |
| 174 d.7 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  |
|  |  | 8 | m | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 175 d.7 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  |
|  |  | 83 | m | 83 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83 |  |
| 176 d.7 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 177 d.7 | KNR 2-15 0208-04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 178 d.7 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |  |
| 179 d.7 | KNR 2-15 0209-01 | Montaż rur wywiewnych - lub - ANALOGIA MONTAŻ ZAWORÓW OPOWIETRZAJACO- NAPOWIETRZAJACYCH | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 180 d.7 | KNR 2-15 0217-01 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową | szt. |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 181 d.7 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 182 d.7 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 183 d.7 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków stalowych | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 184 d.7 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem | szt. |  |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |  |
| 185 d.7 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl. |  |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 186 d.7 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczką z porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |  |
|  |  | 6 | kpl. | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 187 d.7 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. |  |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 8 | INSTALACJA GAZU |  |  |  |  |  |
| 188 d.8 | KNR 2-15 0304-02 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 3 | m | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 189 d.8 | KNR 2-15 0304-01 | Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |  |
|  |  | 19 | m | 19 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19 |  |
| 190 d.8 | KNR 2-15 0307-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm we wnękach | kpl. |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 191 d.8 | KNR 2-15 0310-04 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 192 d.8 | KNR 2-15 0305-02 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m |  |  |  |
|  |  | 23 | m | 23 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23 |  |
| 9 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  |  |  |
| 193 d.9 | KNR 2-17 0213-04 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 194 d.9 | KALK. INDYWID | Dostawa i montaż CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA IV Produkt TYP FLEXOMIX S 100 Vn= 2250 m3/h, Vw= 1580 m3/h z nagrzewnicą kanałową wodną Qg= 14,5 kW i automatyką | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 195 d.9 | KNR 2-17 0201-01 | Wentylatory łazienkowe EDM80 VENTURE Ind | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 196 d.9 | KNR 2-17 0201-01 | Wentylatory łazienkowe EDM 100 VENTURE Ind | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 197 d.9 | KNR 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-1/ SR-270-b 123,P | szt. |  |  |  |
|  |  | 31 | szt. | 31 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31 |  |
| 198 d.9 | KNR 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-2/ SR-270-b 158,P | szt. |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 199 d.9 | KNR 2-17 0140-02 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą Smay typ SDR-3/ SR-270-b 158,P | szt. |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 200 d.9 | KNR 2-17 0131-03 | Przepustnice jednopłaszczyznowe SMAY TYP PJB-315-N2, 250-N2,200-N2, 160-N2,125-N2 | szt. |  |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |  |
| 201 d.9 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne elastyczne SONODEC śr do 200 mm | m2 |  |  |  |
|  |  | 101,43 | m2 | 101,43 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 101,43 |  |
| 202 d.9 | KNR 2-17 0122-02 | Przewody wentylacyjne elastyczne SONODEC śr do 315 mm | m2 |  |  |  |
|  |  | 22,66 | m2 | 22,66 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,66 |  |
| 203 d.9 | KNR 2-17 0107-04 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  |
|  |  | 12 | m2 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |  |
| 204 d.9 | KNR 2-17 0107-05 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne, o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  |
|  |  | 9 | m2 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |  |
| 205 d.9 | KNR 2-17 0107-06 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 3000 mm - udział kształtek do 35 % | m2 |  |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20 |  |
| 206 d.9 | KNR 2-17 0111-04 | Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokątne,typ A/I o obw.do 1400 mm łącz.profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65 %- ANALOGIA PRZEJŚCIA | m2 |  |  |  |
|  |  | 6 | m2 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 207 d.9 | KALK INDYWIDUALNA | Trójniki typ TC | szt |  |  |  |
|  |  | 35 | szt | 35 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35 |  |
| 208 d.9 | KALK INDYWIDUALNA | Kolana i redukcje wg proj. | szt |  |  |  |
|  |  | 35 | szt | 35 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35 |  |
| 209 d.9 | KNR 2-17 0143-03 | Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 2520 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 210 d.9 | KNR 2-17 0143-01 | Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 1300 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 211 d.9 | KNR 2-17 0147-01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 212 d.9 | KNR 2-17 0152-02 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm | szt. |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |  |
| 10 | KLIMATYZACJA |  |  |  |  |  |
| 213 d.10 | kalk. indywidualna | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 3,7 kW | szt. |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |  |
| 214 d.10 | KALK. IND. | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. | szt. |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |  |
| 215 d.10 | KALK. INDYW. | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 3,7 kW | szt. |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |  |
| 216 d.10 | kalk. indywidualna | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 5,5 kW | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 217 d.10 | KALK. IND. | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 218 d.10 | KALK. INDYW. | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 5,5 kW | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 219 d.10 | kalk. indywidualna | Dostawa i montaż Klimatyzatora kasetonowego typu "SPLIT" o mocy chłodniczej 8,2 kW | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 220 d.10 | KALK. IND. | DOSTAWA I MONTAŻ PANELA MASKUJĄCEGO KLIM. KASETON. | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 221 d.10 | KALK. INDYW. | Dostawa i montaż agregatu skraplającego do klim. o mocy 8,2 kW | szt. |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 11 | INSTALACJA OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |
| 222 d.11 | KNR 4-03 1001-05 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła | m |  |  |  |
|  |  | 840 | m | 840 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 840 |  |
| 223 d.11 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 480 | m | 480 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 480 |  |
| 224 d.11 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 360 | m | 360 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360 |  |
| 225 d.11 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany | szt |  |  |  |
|  |  | 260 | szt | 260 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260 |  |
| 226 d.11 | KNR 5-08 0304-03 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt |  |  |  |
|  |  | 130 | szt | 130 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130 |  |
| 227 d.11 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt |  |  |  |
|  |  | 160 | szt | 160 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160 |  |
| 228 d.11 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt |  |  |  |
|  |  | 80 | szt | 80 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80 |  |
| 229 d.11 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot | szt |  |  |  |
|  |  | 80 | szt | 80 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80 |  |
| 230 d.11 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt |  |  |  |
|  |  | 14 | szt | 14 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14 |  |
| 231 d.11 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt |  |  |  |
|  |  | 24 | szt | 24 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24 |  |
| 232 d.11 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt |  |  |  |
|  |  | 17 | szt | 17 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17 |  |
| 233 d.11 | KNR 4-03 1003-22 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, rura Fi do 40 mm | szt |  |  |  |
|  |  | 32 | szt | 32 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32 |  |
| 234 d.11 | KNR 4-03 1008-02 | Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 40 mm | szt |  |  |  |
|  |  | 32 | szt | 32 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32 |  |
| 235 d.11 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, rura Fi do 25 mm | szt |  |  |  |
|  |  | 41 | szt | 41 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41 |  |
| 236 d.11 | KNR 4-03 1008-01 | Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1 m, na ścianie, rura Fi do 25 mm | szt |  |  |  |
|  |  | 41 | szt | 41 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41 |  |
| 237 d.11 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły | szt |  |  |  |
|  |  | 73 | szt | 73 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73 |  |
| 238 d.11 | KNR 5-08 9916-08 | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 22 | szt | 22 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |  |
| 239 d.11 | KNR 5-08 9916-08 | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |  |
| 240 d.11 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących | kpl |  |  |  |
|  |  | 37 | kpl | 37 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37 |  |
| 241 d.11 | KNR 5-08 0511-08 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 34 | szt | 34 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34 |  |
| 242 d.11 | KNR 5-08 0511-08 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 4x20W, przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 243 d.11 | KNR 5-08 9916-04 | Zeszty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 2x58W, podłączenie przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 39 | szt | 39 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39 |  |
| 244 d.11 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących | kpl |  |  |  |
|  |  | 30 | kpl | 30 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |  |
| 245 d.11 | KNR 5-08 0511-02 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 18 | szt | 18 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18 |  |
| 246 d.11 | KNR 5-08 0511-06 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |
| 247 d.11 | KNR 5-08 0511-04 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, zawieszane 2x20W, przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 248 d.11 | KNR 5-08 0511-02 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, przelotowe | szt |  |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |  |
| 249 d.11 | KNR 5-08 0820-02 | Kompletowanie opraw świetlówkowych, powyżej 120 W | szt |  |  |  |
|  |  | 148 | szt | 148 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148 |  |
| 250 d.11 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm | m |  |  |  |
|  |  | 930 | m | 930 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 930 |  |
| 12 | ROZDZIELNIA T1 |  |  |  |  |  |
| 251 d.12 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 252 d.12 | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 253 d.12 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 254 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 255 d.12 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 256 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 257 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 258 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 259 d.12 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 260 d.12 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 261 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 262 d.12 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 263 d.12 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 13 | ROZDZIELNIA T2 |  |  |  |  |  |
| 264 d.13 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 265 d.13 | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 266 d.13 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 267 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 268 d.13 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 269 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 270 d.13 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 271 d.13 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 272 d.13 | KNRW 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 273 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7 |  |
| 274 d.13 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 14 | TABLICA TK |  |  |  |  |  |
| 275 d.14 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00 dm3 | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 276 d.14 | KNR 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5 dm3 | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 277 d.14 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 278 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 279 d.14 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 280 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 281 d.14 | KNRW 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 282 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 283 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 284 d.14 | KNRW 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 285 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 286 d.14 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 15 | SKRZYNKA POMIAROWA SP |  |  |  |  |  |
| 287 d.15 | KNNRS 9 0101-01 | Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, wymiana złącza kablowego pojedynczego | kpl |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 16 | WYŁĄCZNIKM AWARYKNY |  |  |  |  |  |
| 288 d.16 | KNR 5-08 0401-04 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle - do 4 otworów | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 289 d.16 | KNR 5-08 0404-02 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 20 kg | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 290 d.16 | KNRW 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 17 | INSTALACJA + KONSTRUKCJE NOŚNE |  |  |  |  |  |
| 291 d.17 | KNRW 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m |  |  |  |
|  |  | 100 | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100 |  |
| 292 d.17 | KNRW 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 130 mm, podłoże różne od betonu | m |  |  |  |
|  |  | 28 | m | 28 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28 |  |
| 293 d.17 | KNRW 5-08 0314-05 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt |  |  |  |
|  |  | 146 | szt | 146 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146 |  |
| 294 d.17 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt |  |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |  |
| 295 d.17 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt |  |  |  |
|  |  | 14 | szt | 14 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14 |  |
| 296 d.17 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia montaż akcesorii do osprzętu | szt |  |  |  |
|  |  | 30 | szt | 30 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30 |  |
| 297 d.17 | KNRW 5-08 0208-06 | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 65 | m | 65 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65 |  |
| 298 d.17 | KNRW 5-08 0208-06 | Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu P, do 30 mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 590 | m | 590 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 590 |  |
| 299 d.17 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m |  |  |  |
|  |  | 20 | m | 20 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20 |  |
| 300 d.17 | KNRW 5-08 0207-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30 mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 80 | m | 80 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80 |  |
| 301 d.17 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m |  |  |  |
|  |  | 10 | m | 10 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |  |
| 302 d.17 | KNRW 5-08 0207-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 30 mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 50 | m | 50 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50 |  |
| 303 d.17 | KNR 5-08 0802-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm | szt |  |  |  |
|  |  | 360 | szt | 360 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360 |  |
| 304 d.17 | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe | szt |  |  |  |
|  |  | 360 | szt | 360 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360 |  |
| 305 d.17 | KNR 5-08 0704-13 | Montaż elementów konstrukcyjnych/(uchwyty, konsolki, haczyki), osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie, ilość mocowań 1, uchwyt | szt |  |  |  |
|  |  | 360 | szt | 360 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360 |  |
| 306 d.17 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m |  |  |  |
|  |  | 40 | m | 40 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40 |  |
| 307 d.17 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m |  |  |  |
|  |  | 40 | m | 40 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40 |  |
| 308 d.17 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m |  |  |  |
|  |  | 100 | m | 100 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100 |  |
| 309 d.17 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt |  |  |  |
|  |  | 12 | szt | 12 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |  |
| 310 d.17 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt |  |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 311 d.17 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane | szt |  |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |  |
| 312 d.17 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt |  |  |  |
|  |  | 65 | szt | 65 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65 |  |
| 313 d.17 | KNR 5-08 0304-07 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki przykręcane, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt |  |  |  |
|  |  | 65 | szt | 65 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65 |  |
| 314 d.17 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt |  |  |  |
|  |  | 48 | szt | 48 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48 |  |
| 315 d.17 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt |  |  |  |
|  |  | 48 | szt | 48 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48 |  |
| 316 d.17 | KNR 4-03 1001-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m |  |  |  |
|  |  | 60 | m | 60 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60 |  |
| 317 d.17 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 60 | m | 60 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60 |  |
| 18 | POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE |  |  |  |  |  |
| 318 d.18 | KNRW 5-08 0602-05 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych, bednarka na betonie, do 120 mm2 - kucie mechaniczne | m |  |  |  |
|  |  | 16 | m | 16 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |  |
| 319 d.18 | KNRW 5-08 0620-03 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 500 mm | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 320 d.18 | KNRW 5-08 0620-02 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 321 d.18 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 322 d.18 | KNR 5-08 0402-01 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5 kg, ilość otworów mocujących do 2 | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 323 d.18 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym | m |  |  |  |
|  |  | 36 | m | 36 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36 |  |
| 324 d.18 | KNR 5-08 0207-02 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al | m |  |  |  |
|  |  | 36 | m | 36 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36 |  |
| 325 d.18 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm | m |  |  |  |
|  |  | 36 | m | 36 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36 |  |
| 19 | POMIARY |  |  |  |  |  |
| 326 d.19 | KNRW 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | pomiar |  |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 327 d.19 | KNRW 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny | pomiar |  |  |  |
|  |  | 25 | pomiar | 25 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |  |
| 328 d.19 | KNR 4-03 1205-05 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar |  |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |  |
| 329 d.19 | KNR 4-03 1205-06 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar |  |  |  |
|  |  | 200 | pomiar | 200 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200 |  |
| 330 d.19 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar |  |  |  |
|  |  | 44 | pomiar | 44 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44 |  |
| 331 d.19 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar |  |  |  |
|  |  | 11 | pomiar | 11 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11 |  |
| 332 d.19 | KNP 18-13 0101-03 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt |  |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 333 d.19 | KNP 18-13 0101-01 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól | szt |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 2

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: .............................................................................................

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Bank/ nr konta …..........……………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM  os. Na Stoku 1 – roboty budowlane”

– sprawa nr ST.GT.271-22/06, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości  .......... %  tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: 30 grudnia 2006 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:  …..    miesięcy

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie  całości zamówienia określonego w SIWZ;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ;

6.   oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                    Wzór podpisu

..............................................................................................................       ........................................

..............................................................................................................       ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.     oświadczenie wykonawcy,                             6.  Informacja z Kraj. Rejestr. Karnego,

2.	wypełniony i parafowany wzór umowy,         7.   zaświadczenie z US,

3.	wypis z rejestru / zaświadczenie,                   8.   zaświadczenie z ZUS,

4.	wykaz osób + kopie uprawnień bud.,            9.  kosztorys,

5.    wykaz wykonanych robót + referencje,      10.  potwierdzenie wniesienia wadium.

Oferta została złożona na .................. ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  os. Na Stoku 1 – roboty budowlane”

wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. Nr.19 poz. 177, z późn. zm. /, a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków           Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 4

###### Umowa Nr  ST/.. /.../.. /2006

zawarta w dniu ........................... 2006 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację pomieszczeń Oddziału SM os. Na Stoku 1– roboty budowlane”

pomiędzy Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez  Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa – Janusza Wiaterka, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą  o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  modernizacja pomieszczeń  Oddziału Straż Miejskiej Miasta Krakowa os. Na Stoku 1 zgodnie z zakresem rzeczowym robót, który określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy będący załącznikiem  do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość umowy brutto:………………. złotych.

Słownie:………………………………………………………….zł.

§ 3

Termin wykonania umowy:     30 grudnia 2006 r.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie całości robót objętych zamówieniem na okres………miesięcy.

Czas usunięcia usterek lub dokonania napraw gwarancyjnych nie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji.

§ 5

1.   Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie: ………………………….

2.   Przedstawicielem Zamawiającego  będzie  - Jan Piórecki.

3.   Odbioru prac będących przedmiotem umowy dokona komisja powołana przez

Zamawiającego.

§ 6

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto: ...................................zł, słownie...................................................................................zł.

2.	Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, NIPP 945-17-77-936 za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące przedmiotem zamówienia.

§ 7

Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 15% wartości przedmiotu umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu       okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- 0,2% wartości przedmiotu umowy za nie wykonanie umowy w terminie  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  jeżeli zwłoka trwała nie dłużej  niż 20 dni i  0,4 % za każdy dzień następny,  nie więcej jednak niż 15 % wartości przedmiotu umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości przed-

miotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczno-

ści za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z

tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę

było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec

Wykonawcy przez jego kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wyna-

grodzenia.

5.	Niezależnie od kar umownych określonych w pkt.1 Zamawiający ma prawo dochodze-

nia odszkodowania do wysokości poniesionych strat z tytułu niewykonania lub nie

należytego wykonania umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem ich nieważności.

§ 10

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

## Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

....................................................                             ........................................................

###### Załącznik nr 5

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ   WYKONANYCH  ROBÓT

Nazwa Wykonawcy: ……….................................................…………………………………………….

Adres:……………………………………...................................................…………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg     nieograniczony na: "Modernizację pomieszczeń Oddziału SM os. Na Stoku 1  – roboty budowlane" oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:

| Lp | Nazwa Zamawiającego | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót [PLN] | Okres realizacji | Nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Razem |  |  |  |  |  |

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 6

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM os. Na Stoku 1

-  roboty budowlane"

Tryb: przetarg nieograniczony

NAZWA WYKONAWCY: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:

..................…………………………………………………………………………..……

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- wykonanych robót …………………………………………………………………….

- zamontowanych urządzeń …………………………………………………………….

Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do  Straży Miejskiej w Krakowie.

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2006 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

(Pieczęć Oferenta)

WYKAZ OSÓB  ODPOWIEDZIALNYCH 
ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

NAZWA OFERENTA: ………………………………………………………….

ADRES:………………………………………………………………………….

Przedmiot postępowania: modernizacja pomieszczeń Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa os. Na Stoku 1 – roboty budowlane.

Tryb: przetarg nieograniczony

| Imię i Nazwisko | Kwalifikacje / Nr uprawnień zawodowych i zakres | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2006 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy