# Straż Miejska Miasta Krakowa tel/fax 012 413 37 34 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116 smkrakwbar@op.pl

Nr sprawy: ST.GT.271-26/06 ## S P E C Y F I K A C J A ### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Modernizację pomieszczeń Oddziału SM Nowa Huta - etap IV” Zatwierdzam: .........................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM Nowa Huta  - etap IV”

- A.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

# Straż Miejska Miasta Krakowa

- Adres do korespondencji:

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

3.    REGON:    		350007399

4.    NIP:           		945-17-77-936

5.    Nr konta bankowego: 22106000760000321000031606

5.    Internet:     		http://www.strazmiejska.krakow.pl/BIP

e- mail:       		smkrak@strazmiejska.krakow.pl

6.    Nr telefonu: 		012 413 37 34

faks:            		012 413 37 34

B.   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 
      z Wykonawcami

- Imię i nazwisko:           Wiesław Barcik

- Stanowisko służbowe:  St. Inspektor

- Numer telefonu/faxu:   012 413 37 34

### 4.     E-mail:                        smkrakwbar@op.pl

- Nr pokoju :                  pok. 18 bud. socjalny

6.    Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   08:00 - 12:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177                  z  późniejszymi zmianami).

### III.	Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa os. Centrum C 9 w Krakowie zgodnie z załączonym przedmiarem. Zakres robót przewiduje: - prace wyburzeniowe, - demontaże, - roboty instalacyjne: elektryczne, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty budowlane i wykończeniowe. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.45.30.00-7

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (przedmiar) zawiera załącznik nr 1

do SIWZ.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

IV.	Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.    Termin realizacji: 28 grudnia 2006 r.

2.    Miejsce realizacji:  Obiekt Oddziału Straży Miejskiej w Nowej Hucie, os. Centrum C 9

V.	Warunki wymagane od Wykonawców

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

VI.	Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu              potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są złożyć następujące dokumenty:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

  - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiada-

ją wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów

      - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  telefaksu (na numer wskazany w punkcie  I SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

VIII.	Wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

IX.	Termin związania z ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa                     w   punkcie XI.1 SIWZ.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi              w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4.    Na ofertę składają się następujące dokumenty.

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ),

- oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1  
Ustawy  (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),

- wypełniony i parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4),

- wypełniony dokument gwarancyjny ( załącznik nr 5),

- dokumenty wymienione w punkcie VI  SIWZ .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:

„Sprawa nr ST.GT.271-26/06. Oferta na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM Nowa Huta – etap IV”

Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2006, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

XI.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  20 listopada 2006 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada  2006 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XII.	Sposób obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy).

XIII.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi

kryteriami:

1.  Cena /koszt/            - waga kryterium -  100 %

- Ad.1 Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

#### Ocena [pkt] = [(C : Cb) x 100] x 1,00 /waga kryterium /

- gdzie: C - cena oferty o najniższej cenie,

- Cb - cena oferty badanej.

XIV.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV.	Postanowienia dotyczące umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3.  Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI.    Środki odwoławcze

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy),

- odwołanie (184 – 193 art. Ustawy),

- skarga do sądu okręgowego ( 194 – 198 art.  Ustawy).

XVII.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,    poz. 177, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

  - Szczegółowy opis zamówienia

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

4.       Wzór umowy.

5.       Dokument gwarancyjny

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM  Nowa Huta – etap

PRZEDMIAR  ROBÓT

|  |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - OKIENKO PODAWCZE I DRZWI - ANALOGIA PCV- MATERIAŁ DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA | m2 |  |  |
|  |  | 4,92 | m2 | 4,92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,92 |
| 2 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 7,67 | m2 | 7,67 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,67 |
| 3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie kratek Z POSADZKI | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 4 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- ANALOGIA | m2 |  |  |
|  |  | 12,7 | m2 | 12,7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,7 |
| 5 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 1,84 | m3 | 1,84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,84 |
| 6 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych NADPROŻA | m3 |  |  |
|  |  | 0,25 | m3 | 0,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,25 |
| 7 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |
|  |  | 3,75 | m | 3,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,75 |
| 8 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 4 przyłączanych przewodach | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 9 | KNR 4-03 1134-02 | Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 10 | KNR 4-03 1136-02 | Demontaż opraw sygnalizacji z podłoża ceglanego | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 11 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m |  |  |
|  |  | 95 | m | 95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95 |
| 12 | KNR 4-03 1143-02 | Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 13 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
| 15 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 15 | m2 | 15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15 |
| 16 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 |  |  |
|  |  | 2,5 | m2 | 2,5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,5 |
| 17 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 184,99 | m2 | 184,99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185 |
| 18 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odl.do 1 km- ZE WSZYSTKICH ROZBIÓREK I DEMONTAŻY | m3 |  |  |
|  |  | 5,19 | m3 | 5,19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,19 |
| 19 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - za nast. 11 km | m3 |  |  |
|  |  | 5,19 | m3 | 5,19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,19 |
| 20 | KNR 4-01 0805-01 | Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej- PO ZDEMONTOWANEJ WYCIERACZCE I PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 21 | KNNR-W 3 0803-01 | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 |  |  |
|  |  | 1,59 | m2 | 1,59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,59 |
| 22 | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, wygłuszone wełną,jednowarstwowe 100 - 101 - PŁYTY OGNIOODPORNE i WODOODPORNE | m2 |  |  |
|  |  | 18,64 | m2 | 18,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,64 |
| 23 | KNR AT-02 2057-01 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych | m |  |  |
|  |  | 41,46 | m | 41,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41,46 |
| 24 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5 mm2- W TYM ZASILANIE KLIMATYZATORA | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250 |
| 25 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany | szt |  |  |
|  |  | 25 | szt | 25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |
|  |  |  |  |  | 2 |
| 26 | KNR 5-08 0304-03 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt |  |  |
|  |  | 25 | szt | 25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |
| 27 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 28 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na 4 kołkach kotwiących NOWE | kpl |  |  |
|  |  | 10 | kpl | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 29 | KNR 5-08 0504-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ściennych (kinkietowych) - usytuowanie wskaże użytkownik | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 30 | KNR 5-08 0504-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych z kloszem mlecznym | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 31 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | szt |  |  |
|  |  | 25 | szt | 25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |
| 32 | KNR 5-08 0511-04 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - TYLKO R PRZEŁOŻENIE LAMP SYSTEMOWYCH PO WCZEŚNIEJSZYM DEMONTAŻU | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 33 | KNR-W 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 26 | pomiar. | 26 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26 |
| 34 | KNR-W 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. |  |  |
|  |  | 1 | pomiar. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 35 | KNR-W 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. |  |  |
|  |  | 25 | pomiar. | 25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25 |
| 36 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 |  |  |
|  |  | 1,5 | m3 | 1,5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,5 |
|  |  |  |  |  | 3 |
| 37 | KNR 4-01 0308-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |
| 38 | KNR 4-01 0313-01 | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegiel - nadproża itp. | m3 |  |  |
|  |  | 0,11 | m3 | 0,11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,11 |
| 39 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie wsporników w ścianach - pod parapet ,klimatyzator, itp. | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8 |
| 40 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
| 41 | KNR 4-01 0326-03 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |
| 42 | KNR 4-01 0705-02 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami | m |  |  |
|  |  | 32 | m | 32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32 |
| 43 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20 |
| 44 | KNR 4-01 0728-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- OŚCIEŻA I OD STRONY ELEWACJI PO ZAMONTOWANIU NOWEJ WITRYNY Z ALU | m2 |  |  |
|  |  | 3,17 | m2 | 3,17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,17 |
| 45 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m |  |  |
|  |  | 19,33 | m | 19,33 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,33 |
| 46 | KNR 2-02 2103-02 | Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm | m |  |  |
|  |  | 1,3 | m | 1,3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,3 |
| 47 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku | m2 |  |  |
|  |  | 129,49 | m2 | 129,49 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 129,5 |
| 48 | ORGB 2-02 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatem Ceresit CT 17 | m2 |  |  |
|  |  | 151,46 | m2 | 151,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151,5 |
| 49 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą, z przygotowaniem powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 151,46 | m2 | 151,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151,5 |
|  |  |  |  |  | 4 |
| 50 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |
|  |  | 33,53 | m2 | 33,53 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33,53 |
| 51 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 |  |  |
|  |  | 8,83 | m2 | 8,83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,83 |
| 52 | kalk.własna | MONTAŻ URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO o mocy 5,5 kW WRAZ Z OSPRZĘTEM,STEROWANIEM,ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 53 | KNR 0-19 1024-01 | Montaż okien aluminiowych - KOLOR BIAŁY o pow. do 1.0 m2 oszklonych SZKŁEM BEZPIECZNYM | m2 |  |  |
|  |  | 0,5 | m2 | 0,5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,5 |
| 54 | KNR 0-19 1024-02 | Montaż okien aluminiowych w kolorze białym o pow. do 1.5 m2 - przesuwnych z zamkiem i blokadą OSZKLONYCH SZKŁEM BEZPIECZNYM | m2 |  |  |
|  |  | 2,36 | m2 | 2,36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,36 |
| 55 | KNR 0-19 1024-08 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( PROFIL CIEPŁY W KOLORZE BRĄZOWYM ) oszklonych SZKŁEM BEZPIECZNYM | m2 |  |  |
|  |  | 7,64 | m2 | 7,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,64 |
| 56 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV- wraz z instalacją - bez ceny drzwi, które są z dozysku | m2 |  |  |
|  |  | 2,86 | m2 | 2,86 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,86 |
| 57 | kalk indywidualna | Montaż samozamykacza, klamek z szyldami, kompletu 5 kluczy | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 58 | KNR-W 2-02 1123-01 | Posadzki z wykładzin ANTYSTATYCZNYCH W POMIESZCZENIU DYŻURKI | m2 |  |  |
|  |  | 22,08 | m2 | 22,08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,08 |
| 59 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile | m |  |  |
|  |  | 26,94 | m | 26,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,94 |
| 60 | kalk. indywidualna | Szafy z pawlaczami , półkami, parapetami i zabudową dyżurki, wykonane indywidualnie | m2 |  |  |
|  |  | 16 | m2 | 16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16 |

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 2

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: .............................................................................................

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Bank/ nr konta …..........……………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM  Nowa Huta – etap IV”

– sprawa nr ST.GT.271-26/06, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości  .......... %  tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: 28 grudnia 2006 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:  …..    miesięcy

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie  całości zamówienia określonego w SIWZ;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ;

6.   oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                    Wzór podpisu

..............................................................................................................       ........................................

..............................................................................................................       ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.     oświadczenie wykonawcy,                             6.  Informacja z Kraj. Rejestr. Karnego,

2.	wypełniony i parafowany wzór umowy,         7.   zaświadczenie z US,

3.	wypis z rejestru / zaświadczenie,                   8.   zaświadczenie z ZUS,

4.	wykaz osób + kopie uprawnień bud.,            9.  kosztorys,

5.    wykaz wykonanych robót + referencje,      10.  potwierdzenie wniesienia wadium.

Oferta została złożona na .................. ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  Nowa Huta – etap IV”

wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. Nr.19 poz. 177, z późn. zm. /, a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków           Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 4

###### Umowa Nr  ST/.. /.../.. /2006

zawarta w dniu ........................... 2006 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację pomieszczeń Oddziału SM Nowa Huta – etap IV”

pomiędzy Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez  Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa – Janusza Wiaterka, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą  o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  modernizacja pomieszczeń  Oddziału Straż Miejskiej Miasta Krakowa Nowa Huta zgodnie z zakresem rzeczowym robót, który określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy będący załącznikiem  do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość umowy brutto:………………. złotych.

Słownie:………………………………………………………….zł.

§ 3

Termin wykonania umowy:     28 grudnia 2006 r.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie całości robót objętych zamówieniem na okres………miesięcy.

Czas usunięcia usterek lub dokonania napraw gwarancyjnych nie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji.

§ 5

1.   Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie: ………………………….

2.   Przedstawicielem Zamawiającego  będzie  - Jan Piórecki.

3.   Odbioru prac będących przedmiotem umowy dokona komisja powołana przez

Zamawiającego.

§ 6

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto: ...................................zł, słownie...................................................................................zł.

2.	Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, NIPP 945-17-77-936 za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące przedmiotem zamówienia.

§ 7

Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 15% wartości przedmiotu umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu       okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- 0,2% wartości przedmiotu umowy za nie wykonanie umowy w terminie  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  jeżeli zwłoka trwała nie dłużej  niż 20 dni i  0,4 % za każdy dzień następny,  nie więcej jednak niż 15 % wartości przedmiotu umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości przed-

miotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczno-

ści za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z

tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę

było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec

Wykonawcy przez jego kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wyna-

grodzenia.

5.	Niezależnie od kar umownych określonych w pkt.1 Zamawiający ma prawo dochodze-

nia odszkodowania do wysokości poniesionych strat z tytułu niewykonania lub nie

należytego wykonania umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem ich nieważności.

§ 10

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

## Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

....................................................                             ........................................................

###### Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM Nowa Huta – etap IV”

Tryb: przetarg nieograniczony

NAZWA WYKONAWCY: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:

..................…………………………………………………………………………..……

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- wykonanych robót …………………………………………………………………….

- zamontowanych urządzeń …………………………………………………………….

Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do  Straży Miejskiej w Krakowie.

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2006 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy