Straż Miejska Miasta Krakowa

Nr sprawy: ST.GT. 271 – 03/08

## S P E C Y F I K A C J A

### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM  Krowodrza  - etap II”

Zatwierdzam:

.........................................

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  Krowodrza  - etap II”

- ZAMAWIAJĄCY

# Straż Miejska Miasta Krakowa

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

REGON:   350007399

NIP:         945-17-77-936

email:       smkrakwbar@op.pl,    www.bip.krakow.pl/?mmi=728

Tel. 	    012 6882 152

Fax:        012 6882 292

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone w trybie przetargu nie-

ograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 w związku z art.39 ustawy z dnia 20.01.2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych  ( Dz. U.  z  2006 r.  Nr  164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Krowodrza ul. Stachiewicza 3 w Krakowie, zgodnie z załączonym przedmiarem. Zakres robót przewiduje m.in.: - prace wyburzeniowe, - demontaże, - klimatyzacja, - roboty budowlane i wykończeniowe. Okres udzielonej gwarancji – min. 24 miesiące. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.45.30.00-7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

IV.	TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.   Termin realizacji:  do  31   lipca   2008 r.

2.   Miejsce realizacji: Straż Miejska Miasta Krakowa – Oddział Krowodrza, Kraków

ul. Stachiewicza 3.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 Ustawy.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp | Warunek do spełnienia: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy s.c. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 SIWZ |
| 2 | Wykonawca winien dysponować pracownikami nadzoru posiadającymi uprawnienia określone w przedmiocie zamówienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi (grupy kwalifikacyjne SEP)oraz wykazać się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. | Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie - załącznik. nr 6 + dok. potwierdzające uprawnienia + wpis do IIB |
| 3 | Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie zrealizował co najmniej dwie realizacje o podobnym charakterze i wartości, co przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie. | Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał. nr 4 + referencje |

VI.	DOKUMENTY

- Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wypełniony Formularz Oferty. | 1 |
| 2 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | 2 |
| 3 | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy spółki cywilnej. |  |
| 4 | Wykaz robót + referencje | 4 |
| 5 | Dokument gwarancyjny | 5 |
| 6 | Wykaz osób odpowiedzialnych + uprawnienia | 6 |
| 7 | Kosztorys ofertowy wraz ze stanowiącym jego integralną część wykazem materiałów (z uwzględnieniem cen jednostkowych). |  |

## W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,  spółka cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy .

## W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 604),  w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

## Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

VII.        SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy.

## Zgodnie z art. 82 Ustawy  oferty wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej.

## Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Wiesław Barcik tel. 012 6882 152 w godz. 08:00 – 12:00 email: smkrakwbar@op.pl |
| --- | --- |

VIII.	WADIUM

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa                     w   punkcie XI.1 SIWZ.

X.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi              w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:                  „Sprawa nr ST.GT.271-03/08  Oferta na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  Krowodrza  - etap II”

Nie otwierać przed dniem 31 marca 2008, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  31 marca 2008 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2008 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena powinna być podana:

a)   cyfrowo i słownie w złotych polskich,

    - zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

2.  Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów Finansów dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…),/ Dz. U.      Nr 95 poz. 798/.

3.  Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. /Dz. U. Nr  54,  poz. 535 z późn. zmianami/.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferty  zostaną  ocenione  za  pomocą  systemu  punktowego,  zgodnie  z  poniż

szymi kryteriami:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) - brutto | 100 % |

Maksymalną ilość punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast      pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów  zgodnie z poniższym wzorem:

C=CNCO x 100pkt

- gdzie: CN - najniższa oferowana cena,

- CO - cena oferty ocenianej.

2.  Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie      z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

3.  Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy).

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO

WYKONANIA  UMOWY

W niniejszym  postępowaniu  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy nie

obowiązuje.

- POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

2.  O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

3.  Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ

- ŚRODKI ODWOŁAWCZE

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy)

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.   Nr 164,  poz. 1163, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.   Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wykaz załączników:

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

3.       Wzór umowy.

4.   	Wykaz robót

5.       Dokument gwarancyjny

6.       Wykaz osób

7.       Przedmiar  robót

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM Krowodrza – etap II”

– sprawa nr ST.GT.271-03/08, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości  .......... %  tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: do 31 lipca 2008 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:  …..    miesięcy

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie  całości zamówienia określonego w SIWZ;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ;

6.   oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                    Wzór podpisu

..............................................................................................................       ........................................

..............................................................................................................       ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.     oświadczenie wykonawcy,

2.	wypis z rejestru / zaświadczenie,

3.    dokument gwarancyjny

4.	wykaz osób + kopie uprawnień bud.,

5.    wykaz wykonanych robót + referencje,

6.    kosztorys ofertowy.

Oferta została złożona na .................. ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 2

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  Krowodrza – etap II”

wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. z 2006 r. Nr.164  poz. 1163, z późn. zm. /, a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków           Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 3

###### Umowa Nr  ST/.. /.../GT /2008

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ.

zawarta w dniu ........................... 2008 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy

Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, reprezentowaną           przez  Pełnomocnika: Janusza Wiaterka - Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą o treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - roboty budowlane, obejmujące modernizację pomieszczeń Oddziału Straży Miejskiej - Krowodrza w Krakowie, ul. Stachiewicza 3.

§ 2

Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - stanowiącej integralną część umowy, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień: ...................,                     a termin zakończenia na dzień: ...................... r.

- Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia siłami własnymi.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu /frontu/ robót w dniu ........................

- Bezpłatne użyczenie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

- Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych związanych z przedmiotem umowy, 
w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych           w § 8 pkt 1.

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż 
i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie go               i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji prac 
z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 6

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ........................ złotych netto powiększony o należny podatek VAT ........%  tj. ............ brutto (słownie: .............................................................)

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ............................. .

§ 7

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów inwestycji nastąpi po zakończeniu i odebraniu prac wykonanych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem robót.  Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, NIP 945-17-77-936 za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące przedmiotem Zamówienia.

§ 8

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, 
potwierdzonych protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania dodatkowego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych nośników cenotwórczych, ujętych w kosztorysach ofertowych dla branż, których dotyczą roboty dodatkowe.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

§ 10

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: ............................

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: .........................

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 
w dzienniku budowy; co najmniej na 3 dni przed terminem zakończenia prac określonym              w §3 ust. 1. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty    zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości 
i jakości robót podlegających zakryciu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru 3 kpl dokumentów wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy).

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmii.

9. W przypadkach określonych w pkt 5.1 i pkt 8 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 12

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót.

- Wykonawca udzieli .................... miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji określa „Dokument gwarancyjny” stanowiący załącznik .... do niniejszej umowy.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Okres rękojmii jest równy okresowi gwarancji

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
    w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę albo opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki albo opóźnienia liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

2.   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K. C. do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 14

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie    § 13 ust.1 pkt 2) b),

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3 niniejszego § umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 16

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA							  	ZAMAWIAJĄCY

###### Załącznik nr 4

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ   WYKONANYCH  ROBÓT

Nazwa Wykonawcy: ……….................................................…………………………………………….

Adres:……………………………………...................................................…………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu     nieograniczonego na: "Modernizację pomieszczeń Oddziału SM Krowodrza – etap II" oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze:

| Lp | Nazwa Zamawiającego | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót [PLN] | Okres realizacji | Nr referencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Razem |  |  |  |  |  |

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 5

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM Krowodrza – etap II"

Tryb: przetarg nieograniczony

Nazwa Wykonawcy: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:

..................…………………………………………………………………………..……

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- wykonanych robót …………………………………………………………………….

- zamontowanych urządzeń …………………………………………………………….

3.    Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do  Straży Miejskiej w Krakowie.

4.    Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

5.    Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

6.   Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt 2 i 4 w terminie określonym w pkt 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2008 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB  ODPOWIEDZIALNYCH 
ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………….

ADRES:…………………………………………………..……………………….

Przedmiot postepowania: modernizacja Oddziału SM – Krowodrza  etap II

Tryb: przetarg nieograniczony

Ilość pracowników zatrudnianych w Firmie ...........................................

| Imię i Nazwisko | Kwalifikacje / Nr uprawnień zawodowych i zakres | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2008 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

|  | PRZEDMIAR NA II ETAP PRAC MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ - STACHIEWICZA 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| 1 | POMIESZCZENIE 21 SZATNIA DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 27,81 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 41,47 |
| 3 d.1 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 65,00 |
| 4 d.1 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 18,00 |
| 5 d.1 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 8,00 |
| 6 d.1 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 7 d.1 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 6,00 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 66,68 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 12,00 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 61,68 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2,00 |
| 12 d.1 | KNNR-W 3 0803-01 | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 | 27,81 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 27,81 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 6,00 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 2,00 |
| 18 d.1 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 19 d.1 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 27,81 |
| 20 d.1 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 21,10 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 61,68 |
| 22 d.1 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 61,68 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 22,00 |
| 24 d.1 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 3,28 |
| 26 d.1 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 26,78 |
| 27 d.1 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 26,78 |
| 28 d.1 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 1,70 |
| 29 d.1 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 1,70 |
| 30 d.1 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 8,00 |
| 31 d.1 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 10,12 |
| 32 d.1 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 10,12 |
| 33 d.1 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m | kol. | 4,00 |
| 2 | POMIESZCZENIE 20,19,18,17,16,15,14 ( FUNKCJA OPISANA NA RYSUNKU NR 2) DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 78,45 |
| 35 d.2 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 350,00 |
| 36 d.2 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 70,00 |
| 37 d.2 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 20,00 |
| 38 d.2 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 1,50 |
| 39 d.2 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 22,00 |
| 40 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 314,58 |
| 41 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 281,73 |
| 42 d.2 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 56,00 |
| 43 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 14,00 |
| 44 d.2 | KNNR-W 3 0803-01 | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 | 78,45 |
| 45 d.2 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 78,45 |
| 46 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 7,00 |
| 47 d.2 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 7,00 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 14,00 |
| 49 d.2 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 12,00 |
| 50 d.2 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 12,92 |
| 51 d.2 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 78,45 |
| 52 d.2 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 99,55 |
| 53 d.2 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 281,73 |
| 54 d.2 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 281,73 |
| 55 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 45,00 |
| 56 d.2 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 23,00 |
| 57 d.2 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 71,53 |
| 58 d.2 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 71,53 |
| 59 d.2 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 6,52 |
| 60 d.2 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 6,52 |
| 61 d.2 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 32,00 |
| 62 d.2 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 40,48 |
| 63 d.2 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 40,48 |
| 64 d.2 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m | kol. | 12,00 |
| 3 | POMIESZCZENIE 13 - MAGAZYN BRONI- DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 65 d.3 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 20,00 |
| 66 d.3 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 3,00 |
| 67 d.3 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 2,00 |
| 68 d.3 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 69 d.3 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 2,00 |
| 70 d.3 | NNRNKB 202 0185-01 | (z.VII) Ścianki działowe o gr. 11.5 cm z bloczków "YTONG" | m2 | 8,59 |
| 71 d.3 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1,20 |
| 72 d.3 | NNRNKB 202 0185-01 | (z.VII) Ścianki działowe o gr. 5 cm z bloczków "YTONG" | m2 | 2,25 |
| 73 d.3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 24,98 |
| 74 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 15,17 |
| 75 d.3 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic DLA DZRWI ANTYWŁAMANIOWYCH o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 77 d.3 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 3,00 |
| 78 d.3 | KNR-W 2-02 2010-01 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm | m2 | 19,43 |
| 79 d.3 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1,50 |
| 80 d.3 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe ANTYWŁAMANIOWE | m2 | 1,64 |
| 81 d.3 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 7,00 |
| 82 d.3 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES | m2 | 24,98 |
| 83 d.3 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 8,00 |
| 84 d.3 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 5,50 |
| 4 | POMIESZCZENIE 12 SERWEROWNIA DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 85 d.4 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 25,00 |
| 86 d.4 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 8,00 |
| 87 d.4 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 2,00 |
| 88 d.4 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,20 |
| 89 d.4 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 3,00 |
| 90 d.4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 31,28 |
| 91 d.4 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 10,00 |
| 92 d.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 31,28 |
| 93 d.4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 94 d.4 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic DLA DZRWI ANTYWŁAMANIOWYCH o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 95 d.4 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 3,00 |
| 96 d.4 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,50 |
| 97 d.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 3,00 |
| 98 d.4 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe ANTYWŁAMANIOWE | m2 | 1,64 |
| 99 d.4 | KNR 2-02 1112-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -ANTYSTATYCZNE | m2 | 5,99 |
| 100 d.4 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 9,90 |
| 101 d.4 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 28,02 |
| 102 d.4 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 28,02 |
| 103 d.4 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 8,00 |
| 104 d.4 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 2,50 |
| 105 d.4 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 5,57 |
| 106 d.4 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 5,57 |
| 107 d.4 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 0,69 |
| 108 d.4 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 0,69 |
| 109 d.4 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 4,00 |
| 110 d.4 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 5,06 |
| 111 d.4 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 5,06 |
| 112 d.4 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m | kol. | 4,00 |
| 5 | POMIESZCZENIE 11 DYŻURKA - DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 113 d.5 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 16,95 |
| 114 d.5 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 3,50 |
| 115 d.5 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 55,00 |
| 116 d.5 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 13,00 |
| 117 d.5 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 6,00 |
| 118 d.5 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 2,72 |
| 119 d.5 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 5,00 |
| 120 d.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2,00 |
| 121 d.5 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 51,19 |
| 122 d.5 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 8,50 |
| 123 d.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 42,03 |
| 124 d.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2,00 |
| 125 d.5 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 16,95 |
| 126 d.5 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2,40 |
| 127 d.5 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 128 d.5 | KNR 0-19 1024-02 | Montaż okien podawczych , aluminiowych OTWIERANYCH - PRZESUWNYCH | m2 | 1,87 |
| 129 d.5 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |
| 130 d.5 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 6,00 |
| 131 d.5 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 5,00 |
| 132 d.5 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe z OKIENKIEM PODAWCZYM SALONYM - kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 133 d.5 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 16,95 |
| 134 d.5 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 17,05 |
| 135 d.5 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 43,42 |
| 136 d.5 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 43,42 |
| 137 d.5 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 12,00 |
| 138 d.5 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 139 d.5 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 16,60 |
| 140 d.5 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 16,60 |
| 141 d.5 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 0,96 |
| 142 d.5 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 0,96 |
| 143 d.5 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 4,00 |
| 144 d.5 | KNR 2-02 1211-03 | Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2- NA DWA OKNA - OTWIERANE Z DWOMA KŁÓDKAMI | m2 | 5,06 |
| 145 d.5 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | kol. | 4,00 |
| 6 | POMIESZCZENIE 10,24,23,22 ( HOLL ) DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 146 d.6 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 122,88 |
| 147 d.6 | KNR 4-02 0309-06 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 65 mm | kpl. | 1,00 |
| 148 d.6 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 360,00 |
| 149 d.6 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 56,00 |
| 150 d.6 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 18,00 |
| 151 d.6 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 1,00 |
| 152 d.6 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 16,00 |
| 153 d.6 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 149,34 |
| 154 d.6 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 149,34 |
| 155 d.6 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 36,00 |
| 156 d.6 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzeń w murze | szt. | 16,00 |
| 157 d.6 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 5,00 |
| 158 d.6 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 5,00 |
| 159 d.6 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 47,26 |
| 160 d.6 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 126,66 |
| 161 d.6 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 126,66 |
| 162 d.6 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 32,00 |
| 163 d.6 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 164 d.6 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 45,37 |
| 165 d.6 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 45,37 |
| 166 d.6 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2- DO PRZESUNIĘCIA WITRYNA Z DZRWIAMI | m2 | 5,59 |
| 167 d.6 | KNR 0-19 0931-11 | Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie- ANALOGIA MONTAŻ ZDEMONTOWANEJ ŚCIANKI W NOWYM MIEJSCU do R wsp 1,5 do M tylko mat montażowe - PRZEŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE STEROWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | m2 | 5,59 |
| 7 | POMIESZCZENIE 9 POKÓJ PRZYJĘĆ DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 168 d.7 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 9,69 |
| 169 d.7 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 35,00 |
| 170 d.7 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 8,00 |
| 171 d.7 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 4,00 |
| 172 d.7 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 2,00 |
| 173 d.7 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 28,88 |
| 174 d.7 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 8,00 |
| 175 d.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 26,51 |
| 176 d.7 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 9,69 |
| 177 d.7 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 178 d.7 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 179 d.7 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 3,00 |
| 180 d.7 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 1,00 |
| 181 d.7 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1,50 |
| 182 d.7 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 183 d.7 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 9,52 |
| 184 d.7 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 12,38 |
| 185 d.7 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 33,18 |
| 186 d.7 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 33,18 |
| 187 d.7 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 9,00 |
| 188 d.7 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 3,20 |
| 189 d.7 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 8,64 |
| 190 d.7 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 8,64 |
| 191 d.7 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 0,91 |
| 192 d.7 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 0,91 |
| 193 d.7 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 4,00 |
| 194 d.7 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 5,06 |
| 195 d.7 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 5,06 |
| 196 d.7 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15 cm pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 10,55 |
| 197 d.7 | NNRNKB 202 2027-05 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips GKF na ścianach na ruszcie metalowym 100 | m2 | 10,55 |
| 198 d.7 | KNR 2-02 2006-07 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach | m2 | 10,55 |
| 8 | POMIESZCZENIE 8 SZATNIA DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 199 d.8 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 10,35 |
| 200 d.8 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 12,30 |
| 201 d.8 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 65,00 |
| 202 d.8 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 18,00 |
| 203 d.8 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 8,00 |
| 204 d.8 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 205 d.8 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 5,00 |
| 206 d.8 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 70,47 |
| 207 d.8 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 15,00 |
| 208 d.8 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 64,67 |
| 209 d.8 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2,00 |
| 210 d.8 | KNNR-W 3 0803-01 | Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 | 22,65 |
| 211 d.8 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i posadzek | m2 | 22,65 |
| 212 d.8 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 213 d.8 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 214 d.8 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 5,00 |
| 215 d.8 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,00 |
| 216 d.8 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 217 d.8 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m2 | 22,65 |
| 218 d.8 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 22,30 |
| 219 d.8 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 59,76 |
| 220 d.8 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 59,76 |
| 221 d.8 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 16,00 |
| 222 d.8 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 223 d.8 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 3,28 |
| 224 d.8 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 21,62 |
| 225 d.8 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 21,62 |
| 226 d.8 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 1,70 |
| 227 d.8 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 1,70 |
| 228 d.8 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 8,00 |
| 229 d.8 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 10,12 |
| 230 d.8 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 10,12 |
| 9 | POMIESZCZENIE 7 -SALA ODPRAW- DEMONTAŻ I ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 231 d.9 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - ANALOGIA BOAZERIA, PANELE | m2 | 56,55 |
| 232 d.9 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 120,00 |
| 233 d.9 | KNR 4-03 1120-04 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów | szt. | 16,00 |
| 234 d.9 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa | szt. | 6,00 |
| 235 d.9 | KNNR-W 3 0301-01 | Rozbiórki i wykucia w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,25 |
| 236 d.9 | KNNR-W 3 0310-01 | Wykucie różnych elementów o pow. do 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | szt. | 6,00 |
| 237 d.9 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 85,00 |
| 238 d.9 | KNR 4-01 0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) | m2 | 18,00 |
| 239 d.9 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 76,13 |
| 240 d.9 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 3,00 |
| 241 d.9 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,00 |
| 242 d.9 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych | szt. | 1,00 |
| 243 d.9 | KNR 4-01 0308-02 | Naprawienie uszkodzonych w murze | szt. | 6,00 |
| 244 d.9 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,00 |
| 245 d.9 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe , wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- kompletne z zamkiem i kluczami | m2 | 1,85 |
| 246 d.9 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - BEZ CENY PŁYTEK ( MATERIAŁ INWESTORA ) | m | 26,90 |
| 247 d.9 | KNR 4-01 1205-03 | Układanie tapet gładkich na styk- TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU "BECKERS" | m2 | 72,09 |
| 248 d.9 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną BECKES - tapet z włókna szklanego | m2 | 72,09 |
| 249 d.9 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 18,00 |
| 250 d.9 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m2 | 7,20 |
| 251 d.9 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm | m2 | 42,23 |
| 252 d.9 | KNR 2-02 2011-02- ANALOGIA | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - BEZ PŁYT GIPSOWYCH do R wsp 0,6- dodatkowy ruszt dla sufitu podwieszanego | m2 | 42,23 |
| 253 d.9 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach- PIONOWE ZAMKNIĘCIE SUFITU PODWIESZANEGO OD STRONY OKIEN | m2 | 1,70 |
| 254 d.9 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty GKF | m2 | 1,70 |
| 255 d.9 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 8,00 |
| 256 d.9 | KNR 4-01 1301-01 | Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- analogia przerobienie na otwierane istniejacych krat - BEZ PRĘTÓW DO WYKONANIA KRAT | m2 | 10,12 |
| 257 d.9 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat | m2 | 10,12 |
| 10 | POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE I PRACE ZEWNĘTRZNE |  |  |  |
| 258 d.10 | KNR 2-02 1218-03 | Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- ZAWIASY DO KRAT | szt. | 3,00 |
| 259 d.10 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 33,20 |
| 260 d.10 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za nast. 19 km | m3 | 33,20 |
| 261 d.10 | KNR 4-01 0310-05 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m | 80,00 |
| 262 d.10 | KNR 4-01 0310-06 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów | m | 50,00 |
| 263 d.10 | KNR 4-01 0728-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )- W MIEJSCACH MONTAŻU ZAWORÓW POWIETRZA, ZAWIASÓW, KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z KLIMATYZACJI itp. | m2 | 24,00 |
| 264 d.10 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 | 222,64 |
| 11 | INSTALACJA + KONSTRUKCJE NOŚNE |  |  |  |
| 265 d.11 | KNRW 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m | 50,00 |
| 266 d.11 | KNRW 5-08 0115-02 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60 mm, podłoże różne od betonu | m | 28,00 |
| 267 d.11 | KNRW 5-08 0314-05 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt | 24,00 |
| 268 d.11 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt | 16,00 |
| 269 d.11 | KNRW 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, przelotowe podwójne | szt | 12,00 |
| 270 d.11 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - analogia montaż akcesorii do osprzętu | szt | 24,00 |
| 271 d.11 | KNRW 5-08 0314-05 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, kanały instalacyjne - puszka osprzętowa | szt | 60,00 |
| 272 d.11 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m | 15,00 |
| 273 d.11 | KNR 4-03 1001-32 | Wykucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 ręcznie, podłoże: cegła | m | 36,00 |
| 274 d.11 | KNR 5-08 0802-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm | szt | 375,00 |
| 275 d.11 | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe | szt | 375,00 |
| 276 d.11 | KNR 5-08 0704-13 | Montaż elementów konstrukcyjnych/(uchwyty, konsolki, haczyki), osadzenie w gotowym otworze z zabetonowaniem na stropie, ilość mocowań 1, uchwyt | szt | 375,00 |
| 277 d.11 | KNR 5-08 0705-08 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 200 mm | m | 40,00 |
| 278 d.11 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m | 25,00 |
| 279 d.11 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m | 60,00 |
| 280 d.11 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach | szt | 17,00 |
| 281 d.11 | KNR 5-08 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy | szt | 95,00 |
| 282 d.11 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane | szt | 18,00 |
| 283 d.11 | KNR 5-08 0304-07 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5 mm2, odgałęźniki przykręcane, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej | szt | 85,00 |
| 284 d.11 | KNR 4-03 1006-07 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40 mm | otwór | 12,00 |
| 12 | POMIARY POWYKONAWCZE |  |  |  |
| 285 d.12 | KNRW 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 286 d.12 | KNRW 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny | pomiar | 21,00 |
| 287 d.12 | KNR 4-03 1205-05 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 288 d.12 | KNR 4-03 1205-06 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny | pomiar | 163,00 |
| 289 d.12 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | pomiar | 44,00 |
| 290 d.12 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 9,00 |
| 291 d.12 | KNP 18-13 0101-03 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt | 4,00 |
| 13 | WENTYLACJA I KLIMATYZACJA |  |  |  |
| 292 d.13 | KNR 2-17 0156-02 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2- ANALOGIA SAMONASTAWNY ZAWÓR SWIEŻEGO POWIETRZAtyp VTK-100 | szt. | 12,00 |
| 293 d.13 | KALK. WŁASNA | Wykonanie i dostawa konstrukcji wsporczych z profili ocynkowanych | t | 0,06 |
| 294 d.13 | KNR 2-05 0208-05 | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg- KONSTRUKCJA DLA ZEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK INSTAL. KLIMATYZACJI | t | 0,06 |
| 295 d.13 | KNR 2-17 0201-01-ANALOGIA | Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 110 kg), do R wsp. 8 Klimatyzator naścienny ,jednostka wewnętrzna, FTKS25CVMB | szt. | 4,00 |
| 296 d.13 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 10 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) | m | 6,00 |
| 297 d.13 | KNR 0-31 0113-07 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm | m | 6,00 |
| 298 d.13 | KALK. INDYWIDUALNA | ROZRUCH I REGULACJA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ | kompl | 4,00 |