PROJEKT MODERNIZACJI BUDOWLANEJ

POMIESZCZEŃ W  II ETAPIE PRAC  DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ

### Adres inwestycji –  ul.  Stachiewicza 3       Kraków

Inwestor-  Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez

Straż Miejską Miasta Krakowa

Adres  Inwestora - Kraków ul. Dobrego Pasterza 116

# Autor opracowania : tech. bud.  Jan Piórecki

Data opracowania  luty  2008 r.

## SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Decyzja o przygotowaniu zawodowym autora projektu

- Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów

- Opis techniczny

- Rysunki :

  - Rzut piętra- inwentaryzacja                              - rys. nr 1

  - Rzut modernizowanych pomieszczeń              - rys. nr 2

  - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej       - rys. nr 3

  - Dokumentacje branżowe

Uwaga: dokumentacja rysunkowa dla robót II etapu taka sama

jak dla całości opracowania

- Dokumentacja w formie elektronicznej

- Kosztorys inwestorski z opisem i przedmiarem

#### OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie udzielone przez Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie

  - Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

  - Inwentaryzacja budowlana

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest II etap modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

W pierwszym etapie zostały zmodernizowane pomieszczenia sanitarne i wykonano rozprowadzenie instalacji elektrycznej.

Pierwotnie została opracowana dokumentacja dla całości zagadnień technicznych związanych z przystosowaniem wszystkich pomieszczeń dla funkcji Odziału Straży Miejskiej  na całym I piętrze budynku pawilonu przy ul. Stachowicza 3 w Krakowie.

Decyzją Inwestora pierwotne zadanie zostało podzielone na etapy do realizacji w różnych terminach i tak I etap robót został wykonany w 2007 r.

Niniejsza dokumentacja obejmuje II etap prac, w którym zostanie zmodernizowana część pomieszczeń opisana w  załączniku do przedmiaru robót dla tego zakresu.

Modernizowane pomieszczenia znajdują się na I piętrze pawilonu handlowo- usługowego. Obiekt jest czynny i dlatego należy uważnie prowadzić prace, aby nie spowodować uszkodzeń pomieszczeń na parterze, które nie należą do Inwestora. Wszelkie wyłączenia mediów  należy uzgadniać z pozostałymi użytkownikami.

Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektem inwentaryzacji .

Roboty rozbiórkowe.

Usunąć przewody.

Zdemontować obudowy grzejników i ścian.

Rozebrać posadzki i wykładziny oraz  płytki w miejscach szczegółowo opisanych i zwymiarowanych w przedmiarze robót.

Zdjąć skrzydła drzwiowe, wykuć ościeżnice.

Starą instalację elektryczną wraz z osprzętem- zdemontować.

Rozebrać wewnętrzne ścianki wg rysunku nr 2.

Odbić tynk ze ścianek i wykuć otwory wg. rysunków modernizacji nr  2 oraz  rysunków branżowych.

Roboty modernizacyjne

  - Posadzki – w miejscach uzupełnień: folia, styropian, zbrojona wylewka 5 cm, płytki gresowe na kleju. W pomieszczeniu serwerowni  wykładzina antystatyczna.

  - Ściany-  gr.10 i 5 cm  cm  z płyt YTONG na kleju.

  - W magazynie broni –  zamurowane okno

  - Kominy wentylacyjne sprawdzić i ewentualnie odgruzować

  - Sufity podwieszane na podwójnej konstrukcji  o module 60 x 60 cm i 40 x 40 cm na piętrze na wysokości 2,83 m powyżej poziomu posadzki, przy oknach cofnięte i część pionowa wykończona płytą  GK-F

  - Przesunąć witrynę w pomieszczeniu nr 10

  - Podczas wykonywania nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia   nr 11 , zachować procedury jak podczas naruszania elementu  konstrukcyjnego budynku.

  - Kraty przerobić na otwierane, zamykane na dwie kłódki , do wszystkich kłódek taki sam klucz. Nie dotyczy magazynu broni pom. nr 13.

-    Drzwi do magazynu broni  i serwerowni – antywłamaniowe

kl C wg PN –90/B-92270.

  - Stolarkę wykonać zgodnie z zestawieniem na rys. nr 3 i wymienić

łącznie z ościeżnicami.

  - Po  przerabianiu krat , winno się umyć okna.

  - Należy zamontować wszystkie lampy i osprzęt , który nie został zamontowany w I etapie ze względów technologicznych  i  jest zdeponowany u Inwestora.

  - Po wykonaniu kompletnej instalacji elektrycznej sporządzić protokoły z pomiarów rezystencji instalacji elektrycznej.

Prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT.

ROBOTY MODERNIZACYJNE NALEŻY ZGŁOSIĆ NA 30 DNI PRZED PLANOWANYM DNIEM ROZPOCZĘCIA DO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY –RYNEK PODGÓRSKI   1 w KRAKOWIE .

OPRACOWAŁ: