- Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

| L.P. | Kto | Uwagi/opinie | Wyniki rozpatrzenia (uwzględniono/nie uwzględniono) - wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszkańcy Krakowa (3 mieszkańców – 3 odrębne formularze konsultacyjne) oraz Fundacja przestrzeń do życia | Stanowiący przedmiot dotacji system bioretencji, system drenażu zbierającego, system nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych, ogrodów powinien zawierać również urządzenia pomiarowe (wodomierze, przepływomierze) pozwalające wiarygodnie ocenić efekt ekologiczny inwestycji tj. ilość retencjonowanej oraz wykorzystywanej użytecznie wody opadowej. Dokumentacja systemu powinna zostać rozszerzona o inżynierski schemat instalacji w odpowiedniej skali np. nie mniejszej niż 1:1000. Zapisy dotyczące projektów w/w systemów powinny mieć brzmienie: „projekt systemu bioretencji, systemu drenażu zbierającego, systemu nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych, ogrodów**** [z uwzględnieniem urządzeń pomiarowych umożliwiających wiarygodną ocenę efektu ekologicznego] wraz z opisem technicznym uwzględniającym wykorzystane przez wnioskodawcę towary [oraz schematem lokalizacji elementów systemu w odpowiedniej skali],” Uchwała wymaga uzupełnienia o katalog możliwych do realizacji w ramach projektu mikroretencji inwestycji występujących pod pojęciem: „systemy bioretencji, systemy drenażu zbierającego, systemy nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych, ogrodów”. | Nie uwzględniono Celem mikroretencji jest ochrona zasobów wodnych poprzez zatrzymywanie i wykorzystywanie wody opadowej i roztopowej w miejscu jej powstawania a także ograniczenie odpływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników. Zamontowanie urządzenia pomiarowego nie wpłynie na zwiększenie efektu ekologicznego czyli na ilość zretencjonowanej wody opadowej i roztopowej oraz nie przyczyni się do poprawy jej jakości. Montaż licznika dla pomiaru rzeczywistego efektu ekologicznego ze względów technicznych może nie być możliwy przy wszystkich proponowanych do dofinansowania zadań. Ponadto licznik ma mierzyć efekt ekologiczny - rzeczywistą ilość wykorzystanej wody opadowej. Na etapie złożenia wniosku o rozliczenie dotacji beneficjent nie jest w stanie określić rzeczywistej ilości wykorzystanej wody ponieważ w wielu przypadkach realizacja zadania objętego programem następuje bezpośrednio przed terminem rozliczenia dotacji tj. 15.11. W czasie od realizacji zadania do jego rozliczenia upływa krótki okres czasu i nie ma możliwości przeprowadzenia pomiaru. W takim przypadku istniałaby konieczność prowadzenia odczytów z licznika, przedstawiania sprawozdania do Urzędu itp. Byłoby to dodatkowe zobowiązanie dla beneficjenta a ponadto stanowiłoby to utrudnienie w przypadku długotrwałych okresów bezdeszczowych niezależnych od beneficjenta. Dane te mogłyby zostać wykorzystane jedynie jako dane statystyczne, co nie stanowi celu udzielonej dotacji. W sposób pośredni można zmierzyć ilość gromadzonej wody opadowej biorąc pod uwagę pojemność zamontowanego systemu oraz ilość opadu na terenie miasta Krakowa. Urządzenie pomiarowe kosztuje 100-150 zł. Nie mamy jednak gwarancji, że beneficjent nie przedłoży rachunku za urządzenie w większej kwocie. W związku z powyższym wydatkowanie środków przeznaczonych na dotacje na gromadzenie wody opadowej i roztopowej na rzecz urządzenia do pomiaru ilości tej wody uznajemy za bezzasadne. Nie uwzględniono Do wniosku o rozliczenie dotacji przeznaczonej na system bioretencji, system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów), system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia projektu wraz z opisem technicznym uwzględniającym wykorzystane przez wnioskodawcę towary. Ponadto do wniosku o rozliczenie winna być dołączona dokumentacja fotograficzna w trakcie i po realizacji zadania. Nałożenie na beneficjenta obowiązku udokumentowania elementów systemu na załączniku mapowym wykonanym w odpowiedniej skali jest dodatkowym obciążeniem dla beneficjenta, które zamiast zachęcić go do skorzystania dotacji wręcz go zniechęci. Przy obecnej sytuacji gdzie miasto podejmuje działania zmierzające do rozwiązania problemów jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian wskazane jest aby, jak najwięcej mieszkańców zachęcić do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo beneficjent w umowie o udzielenie dotacji zobowiązany zostaje do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego oraz prawa ochrony zabytków. W związku z powyższym na etapie ewentualnego, zgłoszenia, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę będą opracowywane niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. Nie uwzględniono Z uwagi na fakt, że istnieje szereg rozwiązań technicznych obejmujących oprócz standardowych także inne nowe rozwiązania i urządzenia do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych, definicje systemu bioretencji, systemu drenażu oraz systemu nawadniania nie wyszczególniają możliwych do zastosowania systemów pozostawiając je jako katalog otwarty. Mając na uwadze powyższe zasadne jest pozostawienie ogólnych pojęć przy definicjach, gdyż daje to beneficjentom większą dowolność w rozwiązaniach technicznych przy realizacji systemu. Trudno zgodzić się z założeniem, że powierzchnia infiltracyjna stanowi system gromadzenia wody. Dopuszcza się aby wody opadowe i roztopowe, które gromadzone są w ramach mikroretencji odprowadzane były z powierzchni dachów, terenów utwardzonych, bruków, dróg żwirowych, ale muszą być one ujęte i doprowadzone do zbiornika gromadzącego wody. Nie stanowi to jednak podstaw do ujęcia dotacją wykonanych powierzchni infiltracyjnych. Ponadto projekt uchwały w sprawie mikroretencji wód opadowych i roztopowych dotyczy dofinansowania inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych, a nie realizacji systemów przeznaczonych do odwadniania terenów. Uchwałą Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013r. przyjęty został program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców uzyskaniem dotacji celowej na zadnia służące ochronie zasobów wodnych zaistniała konieczność zwiększenia zakresu zadań objętych dofinansowaniem. Zmieniono również kwoty dofinansowania i uzależniono je od pojemności zamontowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Na obecnym etapie prac legislacyjnych Prezydent Miasta Krakowa nie dostrzega podstaw do wprowadzenia proponowanych zmian. Zwrócić uwagę jednak należy, iż praktyka stosowania przepisów Uchwały dostarczyć może ewentualne argumenty przemawiające za jej późniejszą zmianą. |