SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.	Informacje o Zamawiającym.

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, zwany w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”.

Dane Zamawiającego:

Nazwa: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Adres: ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

REGON: 00018320700000

NIP: 944-10-14-272

Telefon: 012 266 39 52;  fax. 012 267 65 44

II.	Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane  polegające na wymianie okien drewnianych na nowe z PCV w budynku szkoły przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie. Zakres robót to:

a) roboty rozbiórkowe  obejmujące demontaż stolarki okiennej, drewnianej w ilości 29 szt.  i rozbiórkę obróbek blacharskich , demontaż krat

b) roboty montażowe obejmujące wykonanie montażu stolarki okiennej z PCV  . W skład tych robót wchodzi :

-  montaż 29 szt. okien z PVC z profilu VEKA , pięciokomorowego, w kolorze białym, okucia kolor biały malowane, szyba zespolona gr. 4 mm o współczynniku przenikania cieplnego : max 1,1, wraz obróbką obsadzenia lub równoważnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - kolor ciemny brąz

-  montaż krat okiennych.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji, Schemacie stolarki okiennej do wymiany stanowiącej zał. nr 13 do siwz  oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 14 do siwz.

UWAGA: przed zamówieniem stolarki okiennej Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania podanych wymiarów, podziału płaszczyzn  i kierunków otwarcia skrzydeł na terenie budowy. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

Oznaczenie wg CPV: 45100000- 7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421132-8 Instalowanie okien

45442100-8 Roboty malarskie

- Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Miejsce wykonania robót objętych zamówieniem: budynek Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31 w Krakowie.

- Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy, stanowiący wraz z protokołem odbioru robót , podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Kosztorys powykonawczy będzie sprawdzony i zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczeń w trakcie realizacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu pomieszczenia czyste-wysprzątane.

IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

### VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym spełniają następujące warunki szczegółowe:

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności poprzez wykazanie, że:

- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uważa sie roboty dotyczące wykonania montażu okien z PCV wraz z robotami budowlanymi obejmującymi tynkowanie, malowanie, demontaż i montaż ślusarki okiennej ( kraty) w budynku mieszkalnym, biurowym, administracyjnym lub innym użyteczności publicznej na kwotę minimum 100 000, 00 zł brutto każda.

- wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub w zakresie objętym niniejszym zamówieniem lub przedstawi zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby osoby, od których wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli przynależność do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności poprzez wykazanie, że:

- Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł,

Jeżeli z ww. dokumentu nie wynika, że składka ubezpieczeniowa została opłacona, Wykonawca winien dołączyć do oferty potwierdzenie jej opłaty lub opłaty raty składki wymagalnej na dzień otwarcia ofert. Polisa (lub inny dokument) dołączona do oferty winna być ważna, co najmniej na dzień otwarcia ofert.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do posiadania wyżej określonego ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać sie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie zamieszczenie do oferty umowy spółki cywilnej). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą sie odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają sie wspólnie o zamówienie publiczne. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

### VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają załączyć do oferty wykonawcy

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 2 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w zakresie określonym w pkt. VI ppkt. 1 litera a SIWZ), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zał. nr 5 oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

c) wykaz osób ( personel kierowniczy i nadzorujący), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg zał. nr 6,

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeśli w wykazie, o którym mowa w literze c) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

- dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień (w zakresie określonym w pkt. VI ppkt. 1 litera b, SIWZ) z potwierdzeniem właściwej izby samorządu zawodowego, że osoba, której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.

f) aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia minimum 100 000, 00 zł,

  - W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że: warunki w zakresie wymaganego doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy mogą spełniać łącznie.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VII ppkt. 1 litera a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje sie odpowiednio.

  - Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego i dokumenty zawarte w tabeli tj.:

| Lp. | Nazwa dokumentu, które składają się na ofertę | Numer załącznika do siwz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formularz oferty | Zał. nr 1 |
| 2 | Formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne | Zał. nr 2 |
| 3 | Formularz – Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego | Zał. nr 3 |
| 4 | Wzór umowy z dokumentem gwarancyjnym | Zał. nr 4 |
| 5 | Doświadczenie zawodowe - Wykaz wykonanych robót | Zał. nr 5 |
| 6 | Dokumenty potwierdzające, że wykazane w formularzu nr 5 roboty budowlane zostały wykonane należycie |  |
| 7 | Wykaz osób ( personel kierowniczy i nadzorujący), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. | Zał. nr 6 |
| 8 | Formularz - Składniki cenotwórcze | Zał. nr 7 |
| 9 | Oświadczenie o posiadaniu aktualnego dokumentu dopuszczającego stosowanie okien z PCV w budynkach użyteczności publicznej | Zał. nr 8 |
| 10 | Formularz cenowy - Zbiorcze zestawienie kosztów zadania | Zał. nr 9 |
| 11 | Kosztorys ofertowy ( wyceniony przedmiar robót) |  |
| 12 | Formularz - Propozycja zlecenia robót podwykonawcom – dołączyć, jeżeli wymagane | Zał. nr 10 |
| 13 | Formularz – harmonogram realizacji i finansowania robót | Zał. nr 11 |
| 14 | Potwierdzenie wniesienia wadium w sposób i w formie określonej w SIWZ |  |
| 15 | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. |  |
| 16 | Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia minimum 100 000, 00 zł. |  |
| 17 | Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – dołączyć, jeżeli wymagane. |  |
| 18 | Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dołączyć, jeżeli wymagane. |  |

- Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)).

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VII.

### VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej lub faksem, którego numer podaje Wykonawca w formularzu oferty.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Adres zamawiającego do korespondencji: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

4. Nr faksu zamawiającego: 012 267 65 44

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Pan Andrzej Adamczyk, pracujący w siedzibie Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 10.00, tel. 012 266 39 52

- Pan Marek Hartabus, pracujący w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6, w dniach wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 13.00, telefon: 0507 960 101.

### IX. Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1900, 00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych,  00/100)

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- Gwarancjach bankowych

- Gwarancjach ubezpieczeniowych

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275).

  - Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

Nr 98 1240 4722 1111 0000 4856 1158 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

  - Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego najpóźniej w dniu złożenia oferty do godz.10: 00. Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię.

  - Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować wypłatę zamawiającemu wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

  - Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium.

  - Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie Art. 46 ustawy.

  - Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wadium zostanie wykluczony z postępowania.

  - Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który upływa dnia 8 lipca 2009r. o godz. 10:00.

### X. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji

2. W formularzu oferty oprócz ceny należy podać:

- proponowany termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy od terminu wymaganego w zamówieniu,

- proponowany okres gwarancji, i rękojmi, który nie może być krótszy od okresu wymaganego w zamówieniu,

3. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII niniejszej specyfikacji.

4. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ muszą zostać przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ), podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i dołączone do oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów z wpisaniem stron oferty, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Art. 86 ust. 4 ustawy.

- Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

- wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zeszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

- poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

- wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

- ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy: Nazwa i adres zamawiającego: Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków Oferta na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie Nie otwierać przed: …(wpisać datę otwarcia ofert)

- W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

### XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

### XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 8 lipca 2009r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły, w następujący sposób:

- osobiście lub pocztą kurierską, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat główny,

- przesłać pocztą ( operator publiczny) na adres korespondencyjny zamawiającego.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztowa czy kurierską. Zamawiający zastrzega

sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z Art. 38 ustawy. W takim

przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące sie do terminu

pierwotnego będą odnosiły sie do terminu zmienionego.

### XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, w świetlicy.

- Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie Art. 86 ust. 3 i 4 ustawy. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

### XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

- Cenę oferty oblicza się na podstawie wycenionego przedmiaru robót.

- Wyceniony przedmiar robót w formie uproszczonej zwany kosztorysem ofertowym, powinien obejmować wszystkie pozycie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu – Wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustu ogólnego. W przypadku zastosowania upustu Wykonawca winien przeliczyć wszystkie pozycje wycenionego przedmiaru robót.

- Roboty, które nie zostały wymienione w kosztorysie, w związku, z czym nie uwidoczniono ich wyceny, lecz są opisane w specyfikacji technicznej lub dokumentacji projektowej będą uważane za zawarte w cenach innych pozycji wycenionego przedmiaru robót ( kosztorysu ofertowego) zgodnie z poniższą kolejnością pierwszeństwa dokumentów:

  - specyfikacją techniczną

  - rysunki

  - obmiar dokonany z natury wykonany przez Wykonawcę

  - wyceniony przedmiar robót.

- Wykonawca w ofercie uwzględnić ma także koszt i czas związany z zabezpieczeniem oraz umożliwieniem dojścia – komunikacji.

- W wycenionym przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym należy także podać:

  - Składniki cenotwórcze

  - Kwotę kosztorysu - cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT

  - Zestawienie sprzętu

  - Zestawienie materiałów, w tym adres producenta okien

- Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji.

- Forma wynagrodzenia:

Zasady ogólne:

- Forma obmiarowa - wynagrodzenie określone w oparciu o faktyczne wykonane ilości robót do wysokości ceny ofertowej.

- Po wykonaniu robót, Wykonawca określa faktycznie wykonane ilości, które potwierdza Zamawiający, a rozliczenie następuje w oparciu o faktyczne dane ilościowe oraz ceny jednostkowe wynikające z kalkulacji ofertowej,  do wysokości ceny ofertowej.

Dokumentacyjne podstawy obliczenia ceny za roboty budowlane

- Podstawą kalkulacji ma być dokumentacja wykonawcza (rysunki poglądowe-Schemat stolarki okiennej do wymiany, przedmiar robót) oraz Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Metoda kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych

- Zamawiający wymaga, aby kalkulacje kosztorysowe robót budowlanych były sporządzone „metodą uproszczoną”.

- Zamawiający nie wyraża zgody na samowolne dokonywanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w przedmiarach.

Warunki szczególne

- Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z powyższym skutki kosztowe powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych robót.

Technika, sposób i forma przedstawienia kalkulacji ofertowej

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kalkulację uproszczoną na podstawie dostarczonego przez zamawiającego przedmiaru robót.

- Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

- Ilości podane w przedmiarze robót podaje się w celu zapewnienia wspólnej podstawy dla składania ofert.

- Ceny jednostkowe oferowane w wycenionym przedmiarze robót będą obejmować wszystkie składniki cenotwórcze w tym: wykorzystanie całego sprzętu budowlanego (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór wykonawcy, testowanie, kontrolę, jakości, materiały, urządzenia, montaż, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi w Umowie.

- Cena musi zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionego przedmiaru robót.

- Ceny jednostkowe podane w kalkulacji ofertowej są stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom i regulacjom.

- Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT.

- Wszystkie ceny i wartości w kalkulacji należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 1, ust. 2 Ustawy o denominacji złotego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 84, poz. 386).

- Skrócone opisy pozycji zawartych w przedmiarze robót, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacji wykonawczej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

- Roboty muszą być wykonane według zasad wiedzy technicznej i wskazówek Zamawiającego.

### XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższa ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione, jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% |

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

P = ( Cmin: C) x waga

gdzie:

P – ilość punktów obliczona dla kryterium cena ( dla badanej oferty)

Cmin – cena brutto najniższej ( najtańszej) oferty

C – cena brutto badanej oferty

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie Art. 92 ustawy.

2.   Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

4. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

5. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

### XVI. Wymagania dotyczące warunków gwarancji i rękojmi za wady oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Minimalny okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy – zawarte zostały we wzorze umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku braku możliwości terminowego zakończenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę.

### XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień siwz, czynności podjętych przez zamawiającego

w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego, zgodnie z działem VI ustawy.

- Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa UZP wyłącznie w okolicznościach wskazanych w Art. 184 ust. 1a ustawy.

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

### XIX. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6

Ustawy.

### XX. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

### XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

- Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia (elementu zamówienia), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał siłami własnymi, co najmniej 90% brutto wartości robót objętych ceną ofertową.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót osobom trzecim zobowiązany jest wykazać ten fakt w formularzu oferty zał. nr 1 do siwz oraz dołączyć do oferty formularz nr 10 odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich będzie odpowiadał jak za własne.

### XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.

            - Formularz oferty - zał. nr 1do SIWZ,

            - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2 do SIWZ

            - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego zał. nr 3 do SIWZ

            - Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ,

            - Doświadczenie zawodowe- wykaz wykonanych robót – zał. nr 5 do SIWZ

            - Wykaz osób (personel kierowniczy i nadzorujący), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zał. nr 6 do SIWZ

            - Składniki cenotwórcze – zał. nr 7 do SIWZ

            - Oświadczenie o posiadaniu aktualnego dokumentu dopuszczającego stosowanie okien z PCV w budynkach użyteczności publicznej – zał. nr 8 do SIWZ

            - Formularz cenowy – zbiorcze zestawienie kosztów – zał. nr 9 do SIWZ

            - Propozycja zlecania robót podwykonawcom – zał. nr 10 do SIWZ

            - Harmonogram realizacji i finansowania robót – zał. nr 11 do SIWZ.

            - Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 12 do SIWZ

            - Schemat stolarki okiennej do wymiany – zał. nr 13 do SIWZ

            - Przedmiar robót wraz z zestawieniem sprzętu i materiałów– zał. nr 14 do SIWZ.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

Tel (012)   266-39-52, fax (012) 267 65 44

Zał. nr 1do SIWZ

## FORMULARZ OFERTY

- Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

b) Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

tel. ......................................................	fax ............................................................

Regon .................................................	NIP ...........................................................

Nr konta: ..................................................................................................................................

c) Imię i nazwisko osoby/osób składających ofertę w imieniu wykonawcy:

1/ ..............................................................................................................................................

2/ ..............................................................................................................................................

- Oferta na temat: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”.

  - Cena  za realizację przedmiotu zamówienia: Oferujemy wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia za cenę brutto złotych ……………………………………………………...............

słownie: ……………………………………………………………………………………………..złotych, w

tym podatek VAT ………% tj.  złotych …………………………………………………………………….....

- Termin realizacji zamówienia: roboty stanowiące przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie   ....................... dni od daty podpisania umowy.

- Okres gwarancji wynosi: ………………………. miesięcy ( minimum 36 miesięcy).

- Okres rękojmi za wady wynosi: …………………………. miesięcy  ( minimum 36 miesięcy).

- Warunki płatności: zgodne z ustanowionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin płatności wynosić będzie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z odpowiednimi dokumentami rozliczeniowymi uprzednio zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ……………………………… zł zostało wniesione w dniu ……………………………..w formie ……………………………………………………………………………………………………………

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium ( dotyczy wadium wniesionego w  pieniądzu) …………………………………………………..

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej wszystkimi załącznikami i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że przeprowadziliśmy wizję lokalną w terenie budowy i zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zlecić podwykonawcom ( niepotrzebne skreślić) ...............................................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że posiadamy zdolność do wykonania i wykonamy minimum 90 % robót kontraktowych za pomocą własnych sił.

- Informujemy, że informacje składające się na ofertę, a zawarte na stronach od …... do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu oświadczenie zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów.

- Oferta zawiera: ............... stron.

...............................................               	...................................................................................................................

(miejsce, data)                                                 ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych  do reprezentowania  wykonawcy)

Zał. nr 2 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Działając w imieniu Nazwa wykonawcy............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. Adres wykonawcy.................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. i będąc należycie upoważnionym/i do jego reprezentowania oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”., wymienione w Art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007roku, z późniejszymi zmianami) tj. - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp. ……………………………….. …………............……………………….. (miejsce i data ) ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Zał. nr 3

Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w postępowaniu pn.

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”

Nazwa wykonawcy............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. Adres wykonawcy.................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

Oświadczam, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. ......................................... ........................................ ( miejsce i data ) ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Zał. nr 4 do SIWZ

UMOWA  nr......... ( wzór umowy)

zawarta w dniu ............. r. w Krakowie, pomiędzy :
Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków,  reprezentowanym przez :

1. Dyrektora..................

zwanym w dalszym ciągu ZAMAWIAJĄCYM

a
.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1.........................................
2.........................................

zwanym w dalszym ciągu WYKONAWCĄ.

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z zastosowaniem Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, głoszonego w BZP pod nr ………...

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien drewnianych na nowe z PCV w budynku szkoły przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zakres robót:

a) roboty rozbiórkowe obejmujące demontaż stolarki okiennej, drewnianej w ilości 29 szt. i rozbiórkę obróbek blacharskich, demontaż krat

b) roboty montażowe obejmujące wykonanie montażu stolarki okiennej z PCV  . W skład tych robót wchodzi :

-  montaż 29 szt. okien z PVC z profilu ......,  pięciokomorowego, w kolorze białym, okucia kolor biały malowane, szyba zespolona gr. 4 mm o współczynniku przenikania cieplnego : max 1,1 wraz obróbką obsadzenia,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej -kolor ciemny brąz

- montaż krat okiennych.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) rozpoczęcie robót, ustala się na dzień................................

b) zakończenie robót, ustala się na dzień...............................

c) Zmawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu .................................. 2009 r.

2. Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w ust.1 jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

- działania siły wyższej,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przedłużenie

terminu umownego wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zatwierdzonym

przez  inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 3

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonania robót oraz dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami niniejszej umowy.

  - Wykonawca, będzie realizował przedmiot niniejszej umowy w czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót zobowiązany jest do utrzymywania tereny budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania w wyznaczonym miejscu wszelkich materiałów i urządzeń oraz sukcesywnego usuwania niepotrzebnych urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy odbiór robót zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru w n/w sposób:

  - Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wraz z dokumentacją wymaganą przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

  - O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 3 dni od zawiadomienia.

  - Odbiór końcowy robót przeprowadza komisja składająca się z uprawnionych przedstawicieli stron.

  - Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających polskim normom, w zakresie przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska oraz spełniających zastrzeżone stosownymi przepisami wymagania i posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania.

- okazywanie na żądanie Zamawiającego certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub deklaracji(certyfikatu) zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej materiałów, o których mowa w punkcie a.

- zabezpieczenie terenu budowy i znajdującego się tam mienia na czas trwania umowy,

- przestrzeganie przepisów bhp na placu budowy oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa,

- niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych oraz o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu i terminie odbioru robót zanikających,

- wykonanie badań materiałów lub jakości robót wymaganych przepisami,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych,

- przeprowadzenia na własny koszt wszystkich wymaganych prób i badań,

- prowadzenie książki obmiaru robót,

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

  - Wykonawca wykona siłami własnymi co najmniej 90 % wartości robót objętych ceną ofertową.

  - Wykonawca może podzlecić roboty tylko podwykonawcom wskazanym w ofercie. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to były jego działania własne.

  - Do każdorazowego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót wykonywanych przez podwykonawcę, na co najmniej 14 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą.

  - W umowach z podwykonawcami wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w niniejszej umowie.

  - Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 6

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za faktycznie wykonane i odebrane ilości robót według obmiaru oraz sporządzonego na jego podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie niezmiennych nośników cen, określonych w kosztorysie ofertowym.

- Wynagrodzenie ustalone jw. nie może przekroczyć ceny ofertowej ……………………………… zł netto + 22% VAT tj. ………     zł,  brutto......................................................( słownie…………......................złotych)

- Ceny podane w formularzu oferty oraz zbiorczym zestawieniu kosztów nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy..................................... w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, uprzednio zatwierdzonymi przez zamawiającego.

§ 7

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczających łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 6, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Podstawą udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe jest protokół konieczności wykonania tych robót sporządzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego.

- Roboty dodatkowe rozliczane będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o nośniki cenotwórcze ustalone dla robót podstawowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Za roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez zachowania trybu określonego w ust.2, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8

- Strony ustalają następujący sposób rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

  - fakturą częściową - po odbiorze etapu robót oraz wykonaniu przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych na ww. zakres , zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, po podpisaniu protokołu odbioru i przekazaniu ich Zamawiającemu.

  - fakturą końcową - po odbiorze końcowym oraz wykonaniu przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych na dany zakres robót, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, po podpisaniu protokołu odbioru i przekazaniu ich Zamawiającemu.

    - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli zwiększenie to wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót zawartego w siwz.

    - Zapłaty za kolejne faktury częściowe i fakturę końcową, nastąpią w umówionym terminie pod warunkiem przedłożenia zamawiającemu oryginału dokumentu, poświadczającego zapłatę za zakres robót powierzonych Podwykonawcom, a wynikającą z faktury poprzedniej. Jedynym akceptowanym przez Zamawiającego dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu, wystawione przez bank Wykonawcy.

    - Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

    - Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP .................................................

§ 9

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązane są do zapłaty ustawowych odsetek.

- Wykonawca winny odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0, 05% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0, 05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0, 05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przystąpieniu do odbioru - w wysokości 0, 05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. Zasady gwarancji i serwisu oraz ich okres określa Dokument Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady powstałe w okresie gwarancyjnym.

- W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia zastępczego na koszt Wykonawcy wad wykrytych w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od ich wykrycia.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

  - gdy Wykonawca nie rozpocznie robót bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni od daty rozpoczęcia robót ustalonej w § 2 ust.1 umowy,

  - gdy Wykonawca przerwie realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni,

  - wykonawca pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - została ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

  - Wykonawca do realizacji umowy nie stosuje surowców i produktów zadeklarowanych w ofercie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający nie zapłaci faktur, mimo wezwania, w terminie 30 dni od wezwania,

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie

§ 12

- Do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych Zamawiający ustanawia inspektora w osobie inż. ..............................

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ......................................, który okaże Zamawiającemu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Andrzej Adamczyk.

§ 13

  - Strony zobowiązane są do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy.

  - Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji jawnych, powszechnie udostępnionych.

§ 14

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku braku możliwości terminowego zakończenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiany, które przewiduje sie w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Ewentualny aneks sporządzony zostanie najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 15

Postanowienia końcowe:

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

1................................                                                                  1...................................

2. .............................                                                                   2. .................................

Kraków, dnia .................

Załącznik nr 2 do wzoru  umowy

WZÓR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

Nazwa gwaranta ………………………………………………………………………………….............

Adres, telefon, fax. Gwaranta ……………………………………………………………………..............

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

a. Wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót.

b. Usunięcie nieodpłatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.

I. Terminy gwarancyjne liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót na:

Materiały: (minimum 36 miesięcy) …………………………………….......................................

Roboty budowlane: (minimum 36 miesięcy) …………………………........................................

II. Przeglądy gwarancyjne:

Roboty budowlane (przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym) …………………………

III. Naprawy gwarancyjne:

Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy zamontowanych urządzeń w okresie

gwarancyjnym.

IV. Serwisowanie:

Serwisowanie obejmujące przeglądy konserwacyjne i konserwacje zleca na własny koszt Zamawiający (zgodnie z częstotliwością określoną w dokumentacji producenta urządzenia).

Gwarant przekaże Zamawiającemu do dnia uruchomienia, oryginały gwarancji producenta wraz z dokumentacją techniczno-ruchową.

V. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń przed terminem odbioru końcowego robót.

VI. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

Naprawę gwarancyjną (tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości):

- w zakresie robót budowlanych umową nr ....... w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez nabywcę;

Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Gwaranta do jej wykonania;

Wymianę wadliwych urządzeń na wolne od wad po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.

VII. Organizacja obsługi gwarancyjnej:

Gwarant oświadczenia gwarancyjne realizować będzie:

osobiście

lub za pomocą podwykonawców wskazanych w ofercie.

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

VIII. Gwarant oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. II, III, V, VI w terminie określonym w pkt. I niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

……………………………………..............

Pieczątka Firma

...........................................................................

( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Doświadczenie zawodowe - Wykaz wykonanych robót

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie” oświadczamy, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy należycie następujące roboty remontowo- budowlane, odpowiadające charakterem i stopniem złożoności wykonania zamawianym robotom, co potwierdzamy złożeniem odpowiednich dokumentów.

| Nazwa i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia | Opis prac | Nazwa i adres odbiorcy | Wartość robót, za, które Wykonawca odpowiadał | Czas realizacji zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały przez nas wykonane należycie.

…………………………………………….                            ………………………………………………………

(Miejsce i data )                                                                             ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób ( personel kierowniczy i nadzorujący), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie” oświadczamy, że dysponujemy n/w personelem przewidzianym przy realizacji kontraktu oraz, że na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązujemy się do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość poniższych danych.

| Imię i nazwisko | Stanowisko- zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Kwalifikacje zawodowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wykształcenie | Doświadczenie w latach | Posiadane uprawnienia (numer, rodzaj) |

- Zamawiający wymaga, aby osoba, od której wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień legitymowała się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli przynależność do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów. Do oferty należy dołączyć uprawnienia wraz z potwierdzeniem właściwej Izby samorządu zawodowego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu podpisania umowy przedstawił wszystkie pozostałe  w/w dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii.

…………………………………………….                            ………………………………………………………

(Miejsce i data )                                                                 ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz - Składniki cenotwórcze

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie” oświadczamy, że cena oferty została wyliczona w oparciu o niżej wymienione składniki cenotwórcze, które będą miały zastosowanie przy rozliczaniu robót podstawowych, dodatkowych i zamiennych.

| Wyszczególnienie dla branży budowlanej | Symbol | Stawka w % |
| --- | --- | --- |
| Stawka roboczogodziny | R |  |
| Koszty pośrednie | Kp |  |
| Zysk | Z |  |

…………………………………………….                            ………………………………………………………

(Miejsce i data )                                                                 ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr do 8 siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU AKTUALNEGO DOKUMENTU

DOPUSZCZAJĄCEGO

STOSOWANIE OKIEN Z PCV W BUDYNKACH UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni)

........................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie

1. Oświadczam(y), że na przedmiot, którego dotyczy zamówienie posiadam(y): *)

Aprobatę Techniczną ITB nr............................................................

Deklarację zgodności z PN-EN 14351-1:2006 nr.......................................

Inny dokument......................................................

2. Termin ważności ww. dokumentu upływa z dniem......................................

3. W treści istnieje stosowny zapis uprawniający Mnie(Nas) do jej stosowana.

4. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia narzucone (w opisie

technicznym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) są spełnione.

5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się dostarczyć przed

podpisaniem umowy kopię ww. dokumentów (kompletne).

..............................., dn. ..............................

..........................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9  do SIWZ

Formularz cenowy – zbiorcze zestawienie kosztów

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie” oświadczamy, że poniższa wycena robót sporządzona jest zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści SIWZ wraz z załącznikami.

| Lp. | Branża budowlana: nazwa robót | Wartość robót netto | Wartość robót brutto – cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wykonanie nowych okien z PCV |  |  |
| 2. | Montaż stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi |  |  |
|  | Razem |  |  |

UWAGA:

1. Wartość robót (kolumna 3 i 4) winna obejmować wykonanie robót budowlanych, dostawę i zabudowę nowych materiałów i urządzeń wyszczególnionych w

przedmiarach, dokumentacji projektowej, SST oraz wszelkie próby i pomiary powykonawcze.

2. W wycenie należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót zabezpieczających (np. łącznie z rusztowaniami), niezbędnych do realizacji zadania.

…………………………………………….                            ………………………………………………………

(Miejsce i data )                                                                 ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SIWZ

Propozycja zlecania robót podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie” oświadczamy, że niżej wymienione roboty powierzymy następującym podwykonawcom:

| Roboty, które mają zostać zlecone podwykonawcom | Wartość robót zleconych podwykonawcom W zł i w % ceny oferty | Nazwa i adres Podwykonawcy | Doświadczenie Podwykonawcy w podobnej pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Razem roboty podzlecane w zł % |  |  |  |

UWAGA:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał siłami własnymi, co najmniej 90% brutto wartości robót objętych ceną ofertową.

- Formularz należy wypełnić i dołączyć do oferty w sytuacji zlecania robót podwykonawcom (maksymalnie 10 % wartości robót)

…………………………………………….                            ………………………………………………………

(Miejsce i data )                                                                 ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 11 do SIWZ

Harmonogram realizacji i finansowania robót

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie” oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie z niżej podanym harmonogramem:

| Lp. | Nazwa | Cena ofertowa | Termin wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I etap | Wymiana stolarki okiennej na I piętrze |  |  |  |
| II etap | Wymiana stolarki na parterze |  |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |

…………………………………………….                            ………………………………………………………

(Miejsce i data )                                                                 ( podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Zał. nr 12 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Temat:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU

ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, W KRAKOWIE

Lokalizacja:

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

Inwestor:

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

  - .Określenia podstawowe.

Użyte w Specyfikacji technicznej  określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i prawem budowlany.  Użyte w ST określenia należy rozumieć:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( zwana dalej ST) -  dokumentacja projektowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do Występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z umową wykonanych elementów robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.

Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po zakończeniu robót i usunięciu usterek.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- Przedmiotem niniejszej ST są wymagania  techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, wykonanych w ramach zadania pn. „ Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”.

- Inwestor: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków.

- Wykonawca ma obowiązek zastosować standard nie gorszy niż zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Użyte w niniejszej ST nazwy producentów, nazwy handlowe, typy materiałów i wyrobów należy rozumieć, jako dane pomocnicze dla określenia właściwości użytkowych danego wyrobu w celu określenia jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie podać, jakie materiały o właściwościach użytkowych takich samych bądź wyższych jak opisane w opracowaniu zamierza użyć do wykonania zamówienia, określając ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie zmiany.

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy robót realizującego umowę zastosowania materiałów ujętych w Specyfikacji Technicznej ( zwanej dalej ST) i Dokumentacji Projektowej (zwanej dalej DP).

- Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1. 3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

- Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2.a

- Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót budowlanych tj. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”., ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków.

- Zakres robót objętych ST: wymagania zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:

- Wymiana stolarki okiennej, w tym: demontaż drewnianej stolarki okiennej, instalowanie nowych okien z PCV

- Nazwy i kody  CPV:

45100000- 7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421132-8 Instalowanie okien

45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z DP, ST, PN ( Polskie Normy) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

- Zakres robót: Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, DP, ST i wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

- Ochrona i utrzymanie robót: Podczas realizacji robót, od momentu przyjęcia placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

- Zgodność robót z DP i ST: Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne i inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty zamienne i dodatkowe stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w DP lub ich pomijać. O wykryciu błędów powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne DP i ST. Dane określone w DP i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami - nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.5. Teren budowy i dokumenty budowy

- Przekazanie terenu budowy:

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca rozpoczęcie prowadzenia robót obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz dodatkowo przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Wszystkie znaki, zapory, ogrodzenia, urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego przed ich ustawieniem. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.1.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz

przepisy ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej

lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej

lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzeń ą własność. Stan

uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.1.7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

1.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej opłacie.

1.1.9. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami Użytkownika.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia związane z transportem na teren budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Akceptowanie użytych materiałów

Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi wytrzymałościowe i jakościowe wynikające z Dokumentacji Projektowej, Posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi ( PZH, ITB itp.) znaki bezpieczeństwa „B”.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie

całego procesu eksploatacji.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca musi uzyskać akceptację wybranego materiału przez Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, DP, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z DP.

6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Księga obmiaru robót

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:

-protokół przekazania placu budowy,

-harmonogram budowy,

-protokóły odbioru robót,

-protokóły z narad i ustaleń,

-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji,

-korespondencja na budowie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DP i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru : wysokość x długość x szerokość x głębokość x ilość = wynik obmiaru,

- ilość robót wykonanych od początku budowy,

- dane osoby sporządzającej obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

-odbiorowi robót zanikających,

-odbiorowi częściowemu, elementów robót,

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.

W terminie trzech  dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorczej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DP, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny

zawierający:

-Dziennik budowy - oryginał i kopię.

-Obmiar robót.

-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy).

-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

-Protokóły odbioru robót zanikających.

-Rozliczenie z demontażu.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

tego odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w

terminie ustalonym przez komisję.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta przez Inwestora w

umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i DP.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczeń w formie ryczałtu zapisy w ST nie mają zastosowania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207 póz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 póz. 351 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z 27marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.7171)

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995r Nr 2 póz. 28)

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. z 1995r Nr 2 póz. 29)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r Nr 207 póz. 1126 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249 poz.2496).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U.Nr 22 póz. 209 z zm.)

- Rozporządzenie MSW i A z dn. 16.czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania wymiany i odbioru stolarki okiennej w ramach zadania  pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

- demontaż stolarki okiennej drewnianej – 29 sztuk.

- rozbiórka obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne

- demontaż krat

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Określenie wymagań dotyczących robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY

Dla robót - materiały nie występują

- SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Elementy z rozbiórki przetransportować do magazynów użytkownika lub wywieźć z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować istniejące oznakowania.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 40 I) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, oczyścić i składować.

2. Teren oczyścić z resztek materiałów. Nadmiar gruzu wywieźć.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

- montaż stolarki PCV – 1m2

- montaż parapetów z blachy powlekanej kolor ciemny brąz -  1m2

- uzupełnienie tynków wewnętrznych ościeży okiennych – 1m2

- malowanie ościeży okiennych – 1m2

- wywóz materiałów z rozbiórki – 1m3

- wykucie ościeżnic drewnianych - [1 szt.], [1m2].

- rozbiórka obróbek blacharskich - [1m2].

- wywóz gruzu [1m3]

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje zamawiający.

10.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji zamawiającego.

45421000- 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421132- 8 Instalowanie okien

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej w ramach zadania „ Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu stolarki okiennej.

W skład tych robót wchodzi montaż:

- okien z PVC z profilu  VEKA, pięciokomorowego, w kolorze białym, okucia kolor biały malowane, szyba zespolona gr. 4 mm o współczynniku przenikania cieplnego : max 1,1, wraz obróbką obsadzenia.

- parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej kolor ciemny brąz

-  montaż krat okiennych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Wbudować należy stolarkę okienna kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, w kolorze brązowym, gr. 0,55mm.

2.1. Okucia budowlane

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlane i powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Stolarka okienna z PVC wg instrukcji producenta

2.4. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej.

-12 kotew na jedno okno

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać masą uszczelniającą, a szczelinę przykryć listwą.

- Ustawienie należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITR Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien  w dolnym wrębie okna.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości

Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie, jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

- m2. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic

- m2 obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej kolor ciemny brąz

- m2 uzupełnienia tynków kategorii III na ościeżach

- m2 malowania farbą emulsyjną z dopasowaniem koloru w pomieszczeniu

- m3 wywozu zdemontowanej stolarki okiennej

Ilości zgodne z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt. 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, parapetów zewnętrznych z blach powlekanej kolor ciemny brąz

- osadzenie stolarki i podokienników w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, obróbkę i malowanie ościeży.

- obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej kolor ciemny brąz.

- wywóz zdemontowanej stolarki .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów.

- Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie lub inne upoważnione instytucje.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Polskie Normy, w tym:

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-EN 117:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne.

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe,

zwichrowanie i siły operacyjne.

- PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.

- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania.

- PN-EN 12212:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania.

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja.

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania.

- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.

Zał. nr 13 do SIWZ

Zał. nr 14 do SIWZ